Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении

промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)

«Электротехника и электроника»

При проведении промежуточной аттестации обучающемуся предлагается дать ответы на 2 вопроса приведенных, в экзаменационном билете, из нижеприведенного списка.

Примерный перечень вопросов:

1. Что такое цепь трехфазного тока.
2. Что такое линейные и фазные напряжения и токи.
3. Как связаны между собой линейные и фазные напряжения (токи) в симметричном режиме работы трехфазного ЭП, соединенного по схеме «звезда». 
4. Чему равен ток в нейтральном проводе, если нагрузка симметричная. 
5. Зачем нужен нейтральный провод.

6. Симметричный и несимметричный режимы в трехфазной электрической цепи, где ЭП соединен по схеме «треугольник».

7.Основные законы магнитных цепей. Закон Ома и законы Кирхгофа для магнитной цепи.

8. Расчет магнитных цепей при постоянном магнитном потоке.

9.Определение многополюсников.

10.Основные уравнения четырёхполюсников.

11.Схемы замещения четырёхполюсников.

12.Переходные процессы в электрических цепях. Основные законы коммутации.

13.Операторный метод расчета переходных процессов в электрических цепях.