Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении

промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)

«Техническое обслуживание устройств электроснабжения»

При проведении промежуточной аттестации обучающемуся предлагается дать ответы на 2 вопроса, приведенных из нижеприведенного списка.

Примерный перечень вопросов на зачете:

- Какие устройства выполняют роль выключателей, удовлетворяющих требованиям защитного отключения, в сетях до 1000 В?

- Каким требованиям должны удовлетворять УЗО?

- Что такое чувствительность УЗО и каким образом она регулируется?

- Чем характеризуется время отключения УЗО?

- Что такое селективность УЗО?

- Чем характеризуется надежность УЗО?

- Почему УЗО получили наибольшее распространение в сетях до 1000 В ?

- Как делятся УЗО в зависимости от входных величин и какие УЗО в настоящее время получили наибольшее распространение?

- Объясните принцип действия УЗО, реагирующего на потенциал корпуса. Объясните принцип действия УЗО дифференциального тока.

- Из каких схемных элементов состоят УЗО дифференциального тока? Назовите нормируемые параметры устройства защитного отключения.

- Чем является номинальный отключающий дифференциальный ток для УЗО и каким он должен быть согласно ПУЭ?

- Чем характеризуется номинальная включающая и отключающая способность (коммутационная способность) УЗО?

- Какое время является номинальным и максимально допустимым временем отключения УЗО?

- Как классифицируются УЗО?

- В каких случаях для эффективной защиты человека от поражения электрическим током УЗО должно отключать электроприемник от сети?

- Как рассчитываются горизонтальная и вертикальная составляющие напряженности суммарного поля, обусловленные зарядами всех фаз линии и их зеркальными отображениями?

- Как определяется напряженность электрического поля трехфазной ВЛ электропередачи с горизонтальным расположением проводов?

- Объясните, от чего зависит значение тока, проходящего через тело человека.

- Какие допущения и условия принимаются при определении тока, проходящего через тело человека, если человек стоит непосредственно на земле в токопроводящей обуви?

- Какие приближенные значения имеют	емкости между человеком, стоящим на земле под крайним проводом в середине пролета воздушной линии электропередачи, имеющей горизонтальное расположение проводов, и землей?

- Как можно оценить степень отрицательного воздействия электрического поля промышленной частоты на организм человека?

- Какие гигиенические нормы времени пребывания человека без средств защиты в электрическом поле электроустановок промышленной частоты в зависимости от напряженности поля, установлены правилами?

- Какие средства защиты применяются для защиты человека от воздействия электрического поля?

- На чем основаны защитные свойства костюма для защиты человека от воздействия электрического поля?

- Как оценивается эффективность непрерывного экрана для защиты от электромагнитного поля?

- Из каких материалов изготавливаются стационарные экранирующие устройства (экраны)?

- Из каких материалов изготавливаются навесы и каково их предназначение?

- Из каких материалов изготавливаются перегородки и переносные (временные) экранирующие устройства и для чего они применяются?

- Какие меры защиты, наряду с использованием экранирующих комплектов (СИЗ) и экранирующих устройств, необходимо применять перед началом работ, в том числе кратковременных, для уменьшения интенсивности электрического поля на рабочем месте?

- Почему вблизи трансформаторов и шунтирующих реакторов можно производить работы без экранирующих средств независимо от продолжительности этих работ?

- Из каких элементов состоит комплект термостойкой одежды?

- От чего зависит тяжесть ожога и степень поражения?

- Охарактеризуйте ожоги первой, второй и третьей степени.

- Охарактеризуйте различные материалы, используемые для изготовления одежды, с точки зрения воздействия тепловой энергии.

- По каким характеристикам (кривым) и как оценивается степень получения ожогов?

- На какие группы делятся средства защиты, применяемые в электроустановках?

- Какие средства относятся к основным изолирующим электрозащитным средствам в электроустановках до 1000 и выше 1000 В?

- Какие средства относятся к дополнительным изолирующим электрозащитным средствам в электроустановках до 1000 и выше 1000 В?

- Для чего предназначены ограждающие электрозащитные средства и какие средства к ним относятся?

- Перечислите основные предохранительные средства защиты и объясните, для каких целей они служат.

- Каковы устройство и область применения изолирующих штанг?

- Для чего и при каких условиях используются оперативные изолирующие штанги?

- Для чего предназначены измерительные штанги?

- Для чего предназначены ремонтные штанги?

- Назовите основные конструктивные части штанг.

- С учетом чего выбирается длина изолирующей части штанги?

- Какие требования правил необходимо выполнять при операциях, выполняемых с помощью штанги?

- Каковы назначение и принцип работы изолирующих клещей?

- Для чего предназначены изолирующие клещи? Устройство и принцип их работы.

- В чем заключается принцип действия токоизмерительных клещей?

- В чем заключается принцип действия указателей напряжения?

- Какие указатели напряжения применяются?

- Каково устройство изолирующих оснований?

- В каких случаях применяются диэлектрические перчатки?

- Какие требования необходимо выполнять при использовании диэлектрических перчаток?

- В каких случаях применяются диэлектрические галоши, боты, сапоги, ковры?

- Объясните устройство переносных заземлителей.

- С какой целью применяются переносные заземлители?

- Какой порядок наложения переносного заземления на токоведущие части?

- В каких случаях и при каких напряжениях применяются изолирующие накладки?

- При каких условиях применяются предохранительные пояса? Из каких материалов и как они устроены?

- Какие тре6ования предъявляются к ручным инструментам?

- Перечислите причины, не позволяющие самостоятельно освободиться пострадавшему от действия тока, и причины, усугубляющие тяжесть поражения.

- Какие действия необходимо предпринять для освобождения пострадавшего от воздействия тока в сети напряжением до 1000 В?

- Какие действия необходимо предпринять для освобождения пострадавшего от воздействия тока в сети напряжением выше 1000 В?

- Понятие «первая помощь». Факторы, определяющие эффективную организацию первой помощи.