Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении

промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)

«Электрические станции и подстанции»

При проведении промежуточной аттестации обучающемуся предлагается дать ответы на 2 вопроса, приведенных из нижеприведенного списка.

Примерный перечень вопросов:

- Перечислите традиционные первичные источники энергии.

- Перечислите виды органического топлива, традиционно используемого на электростанциях.

- Какие источники и виды энергии принято относить к нетрадиционным?

- Как различаются тепловые электростанции по виду топлива?

- Каково назначение ГАЭС?

- Какие из электростанций, работающих на нетрадиционных и местных источниках энергии, наиболее широко используются в мировой практике?

- Что такое теплосиловая установка?

- Назовите основные виды генераторов.

- От чего зависит частота вращения турбогенератора?

- Назовите основные параметры генератора.

- Назовите системы охлаждения турбогенератора.

- Что используется в качестве охладителей генераторов?

- Назовите основные виды систем возбуждения генераторов.

- Назовите основные характеристики систем возбуждения.

- Назовите основные параметры трансформатора.

- Как определяется коэффициент трансформации?

- Каково основное назначение трансформатора?

- Что такое схема и группа соединений трансформатора?

- Назовите системы охлаждения трансформаторов.

- Каковы отличительные особенности автотрансформатора и трансформатора?

- Как выполняется регулирование напряжения с помощью трансформаторов?

- Что такое типовая мощность автотрансформатора?

- Когда автотрансформатор выгоднее трансформатора?

- К какой категории по надежности электроснабжения относят собственные нужды станции?

- Назовите состав механизмов собственных нужд тепловой электростанции.

- Поясните термины «ответственные механизмы собственных нуж» и «неответственные механизмы собственных нужд».

- Какие двигатели являются основным приводом механизмов собственных нужд?

- Каков примерный расход мощности на собственные нужды станций различного типа?

- Какое количество РУ 6-10 кВ применяется для питания собственных нужд на блочной станции?

- Как осуществляется резервирование питания собственных нужд?

- Как определяется количество резервных трансформаторов собственных нужд?

- Какую мощность должен обеспечивать один резервный трансформатор?

- Приведите схему питания собственных нужд подстанции.

- Что образуют систему управления электростанцией?

- Чем оснащены генераторы электростанций?

- Регулирование напряжения и реактивной мощности на электростанции.

- Регулирование частоты в объединенной ЭЭС.

- Основы оптимального распределения активной мощности ЭЭС.

- Коммутационные аппараты напряжением до 1000 В.

- Назначение высоковольтных аппаратов.

- Измерительные трансформаторы тока и напряжения.

- Выбор электрических аппаратов до 1000В.

- Выбор электрических аппаратов выше 1000В.

- Применение токоограничивающих реакторов.

- Область применения закрытых распределительных устройств.

- Применение КРУ,КРУЭ,КТП.

- Особенности расчета молниезащиты.

- Назначение защитного заземления на электростанциях и подстанциях.

- Для какой цели применяют рабочее заземление?