Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении

промежуточной аттестации по дисциплине

«Исполнительная документация в строительстве»

При проведении промежуточной аттестации обучающемуся предлагается дать ответы на 2 вопроса, из нижеприведенного списка.

Нормативно-правовые основы и общие положения

- Понятие, цели и задачи исполнительной документации в строительстве. Ее роль в системе обеспечения качества строительной продукции.

- Нормативно-правовая база ведения исполнительной документации в РФ (Градостроительный кодекс, Технические регламенты, Федеральные законы).

- Основные требования приказа Минстроя России от 16.05.2023 №344/пр к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве и реконструкции.

- Требования СП 48.13330.2019 «Организация строительства» к оформлению и ведению исполнительной документации.

- Разграничение понятий «проектная документация», «рабочая документация» и «исполнительная документация». Взаимосвязь между ними.

- Разграничение понятий «строительный контроль» и «исполнительная документация».

- Ответственность участников строительства (застройщика, подрядчика, проектировщика) за достоверность, полноту и своевременность оформления исполнительной документации.

- Классификация исполнительной документации по этапам жизненного цикла объекта капитального строительства.

- Порядок передачи исполнительной документации при смене генподрядчика, субподрядчика или при консервации объекта.

- Особенности ведения исполнительной документации на объектах особо опасного, технически сложных и уникальных объектов.

Состав, структура и требования к оформлению

- Общий состав общего комплекта исполнительной документации (титульный лист, общие данные, реестры).

- Состав и порядок формирования реестра (переписи) исполнительной документации.

- Требования к оформлению титульных листов, списков лиц, имеющих право подписи документов, и печать подрядчика.

- Порядок внесения исправлений в исполнительную документацию (правила зачеркивания, заверения и подписания исправлений).

- Требования к шифрованию, нумерации и регистрации актов, схем и приложений.

- Состав исполнительной документации для линейных объектов (трубопроводы, дороги, сети) в сравнении со зданиями и сооружениями.

- Требования к оформлению документов на иностранном языке при участии иностранных подрядчиков или поставщиков оборудования.

- Архивное хранение исполнительной документации: сроки хранения, порядок передачи в государственный архив и эксплуатирующую организацию.

Журналы учета выполнения работ

- Требования к ведению общего журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте.

- Порядок открытия, ведения и закрытия общего журнала учета выполнения работ. Регистрация в органах Госстройнадзора.

- Назначение, перечень и порядок ведения специальных журналов учета выполнения работ.

- Специфика ведения журналов сварочных работ, бетонных работ, антикоррозийной защиты и теплоизоляции.

- Электронные журналы учета выполнения работ: правовые основы, программное обеспечение и порядок ведения.

- Действия подрядчика при утере, порче или преждевременном заполнении общего/специального журнала учета работ.

- Порядок отражения в журналах учета работ предписаний органов государственного строительного надзора и мер по их устранению.

Акты освидетельствования скрытых работ и ответственных конструкций

- Понятие скрытых работ. Перечень работ, результаты которых подлежат освидетельствованию до выполнения последующих работ.

- Состав, структура и порядок оформления акта освидетельствования скрытых работ (АОСР).

- Понятие ответственных конструкций. Порядок их промежуточной приемки.

- Состав и порядок оформления акта освидетельствования ответственных конструкций.

- Порядок действий при выявлении дефектов, отклонений и несоответствий при освидетельствовании скрытых работ.

- Участие представителей авторского и технического надзора в подписании актов скрытых работ и ответственность за необоснованный отказ в подписи.

- Требования к исполнительным схемам, прилагаемым к актам освидетельствования скрытых работ.

- Особенности оформления актов на скрытые работы при устройстве оснований, фундаментов и подземных конструкций.

- Специфика оформления исполнительной документации при армировании, бетонировании и устройстве гидроизоляции.

- Порядок документального оформления работ, выполненных в зимнее время или в сложных метеорологических условиях.

Исполнительные геодезические схемы и съемки

- Понятие исполнительной геодезической съемки, ее цели и задачи в строительном производстве.

- Состав, масштаб и требования к оформлению исполнительных геодезических схем.

- Порядок выполнения исполнительной съемки элементов планировочного решения, вертикальной планировки и благоустройства.

- Исполнительные схемы сетей инженерно-технического обеспечения: требования к отображению коммуникаций и охранных зон.

- Использование геодезических методов для контроля отклонений несущих конструкций от проектных положений.

- Оформление исполнительной документации при монтаже стальных, железобетонных и деревянных конструкций.

- Требования к точности измерений, допустимые отклонения и методы их отражения в исполнительных схемах.

Подтверждение качества материалов, изделий и оборудования

- Порядок подтверждения качества применяемых строительных материалов, изделий и оборудования (сертификаты, декларации, паспорта).

- Состав и оформление паспорта качества на партию материала. Действия при отсутствии или истечении срока действия документов.

- Порядок отбора проб и проведения лабораторных испытаний строительных материалов (бетонные смеси, грунты, сварные соединения).

- Оформление результатов входного контроля материалов и оборудования на строительной площадке.

- Исполнительная документация на смонтированное технологическое оборудование (индивидуальные испытания, комплектовка, пусконаладка).

- Порядок документального оформления замены проектных материалов на аналогичные или улучшенные (согласование с проектировщиком).

Строительный контроль и финансовые документы (КС-2, КС-3)

- Виды строительного контроля (входной, операционный, приемочный) и их отражение в исполнительной документации.

- Взаимосвязь исполнительной документации с формами КС-2 (Акт о приемке выполненных работ) и КС-3 (Справка о стоимости).

- Порядок подписания форм КС-2 и КС-3: роль исполнительной документации как безусловного основания для финансового взаиморасчета.

- Документальное оформление работ, выполняемых субподрядными организациями. Взаимодействие с генподрядчиком.

- Порядок разрешения споров между подрядчиком и заказчиком при отказе в подписании актов выполненных работ из-за замечаний по ИД.

- Роль исполнительной документации в претензионно-исковой работе и судебных разбирательствах при строительных спорах.

Ввод в эксплуатацию и Государственный строительный надзор

- Подготовка исполнительной документации для получения заключения о соответствии (ЗОС) органом Госстройнадзора.

- Перечень документов, необходимых для получения разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию.

- Участие застройщика, подрядчика, органа Госстройнадзора и местного самоуправления в приемке завершенного строительством объекта.

- Особенности ведения исполнительной документации при капитальном ремонте и реконструкции зданий (включая сохранение объектов культурного наследия).

- Оформление исполнительной документации при консервации и расконсервации объекта капитального строительства.

- Порядок передачи исполнительной документации эксплуатирующей организации (УК, ТСЖ, балансодержателю) после ввода объекта в эксплуатацию.

- Административная и уголовная ответственность за нарушение порядка ввода объектов в эксплуатацию и предоставление недостоверной исполнительной документации.

Цифровизация и BIM-технологии в исполнительной документации

- Переход на электронный документооборот (ЭИД) в строительстве: нормативное регулирование и преимущества.

- Использование систем электронного документооборота (СОД, например, Pilot-ICE) для согласования и утверждения исполнительной документации.

- Роль информационной модели здания (BIM) в формировании, хранении и актуализации исполнительной документации (концепция As-built BIM).

- Требования к использованию усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП) при оформлении исполнительной документации в электронном виде.