Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)

«Метрологическое обеспечение производства»

При проведении промежуточной аттестации обучающемуся предлагается дать ответы в форме устного собеседования на несколько вопросов из нижеприведенного списка.

Примерный перечень вопросов

- Метрологическое обеспечение (МО) и обеспечение единства измерений: определения и сферы применения

2.	Предмет, объекты и процессы МО

3.	Характеристики качества измерительной информации

4.	Задачи метрологического обеспечения на производстве

5.	Организация и планирование работ по МО на предприятиях

6.	Наполнение процессов МО предприятия

7.	Структура и задачи метрологической службы предприятия

8.	Трудовые функции МО, выполняемые работниками метрологической службы, а также другими подразделениями предприятия

9.	Функции контроля в метрологическом обеспечении и их содержание

10.	Место калибровки средств измерений в обеспечении качества продукции

11.	Организация и выполнение работ по поверке и калибровке

12.	Объекты и содержание метрологической экспертизы конструкторской и технологической документации

13.	Ввод в эксплуатацию средств измерений

14.	Метрологический надзор на предприятии

15.	Анализ состояния метрологического обеспечения предприятия, подразделения

16.	Критерии и процедура аккредитации на выполнение работ в сферах ГР ОЕИ

17.	Критерии выбора норм точности измерений

18.	Виды правовых и нормативных документов по метрологии

19.	Критерии выбора метода и средств измерений

20.	Методики измерений и их аттестация

21.	Способы повышения точности результата измерений

22.	Место калибровки средств измерений в обеспечении качества продукции

23.	Цепи метрологической прослеживаемости, поверочные и калибровочные схемы

24.	Структура и содержание поверочных/калибровочных схем

25.	Соотношение показателей точности поверяемых и образцовых средств измерений

26.	Виды правовых и нормативных документов по метрологии

27.	Требования к измерениям и измерительному оборудованию в Законе «ОЕИ»

28.	Формы государственного регулирования обеспечения единства измерений

29.	Утверждение типа средств измерений

30.	Методики измерений и их аттестация

31.	Критерии и процедура аккредитации на выполнение работ в сферах ГР ОЕИ

32.	Федеральный государственный метрологический надзор