# Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)

«Метрология, стандартизация и сертификация»

При проведении промежуточной аттестации обучающемуся предлагается дать ответы на 2 вопроса, приведенных в билете, из нижеприведенного списка.

Форма промежуточной аттестации: зачет (5 семестр)

Примерный перечень вопросов для устного опроса (собеседование)

1.Дайте определение качества продукции, показателя качества.

2.Чем определяется необходимость задания предельных значений показа-телей качества в технической документации?

3.Что называют допуском показателя качества?

4.Дайте определение взаимозаменяемости.

5.Что называют полем допуска, схемой поля допуска?

6.В чем различие между посадкой с зазором и соединением с зазором?

7.С какой целью выделяют рекомендуемые и предпочтительные посадки?

8.Дайте характеристику Системы допусков и посадок линейных размеров.

9.В каком случае задают допуск формы?

10.Дайте определение опорного элемента.

11.Перечислите группы геометрических характеристик?

12.В каком виде допуски геометрических характеристик указывают на чертежах? 13.Приведите примеры обозначений.

14.Перечислите факторы, определяющие выбор нормируемых параметров шероховатости поверхности и их допустимых значений.

15.Приведите примеры обозначения шероховатости на чертежах.

16.Что является предметом метрологии?

17.В чем заключается суть измерения?

18.Дайте определение величины?

19.Дайте определение единицы   измерения

20.Что называется погрешностью измерения?

21.В каком случае экспериментальное значение величины может быть принято в качестве действительного значения   величины?

22.По каким правилам образуются производные, кратные и дольные единицы величин?

23.С какой целью выполняют многократные измерения?

24.Приведите примеры прямых и косвенных измерений.

25.Раскройте понятия: абсолютная, относительная и приведенная погрешности

26.Как разделяют погрешности по характеру проявления?

27.В чем состоят особенности учета в результате измерения систематических и случайных погрешностей?

28.В каком случае погрешность измерения разделяют на основную и дополнительную погрешности?

29.Назовите причины возникновения погрешностей Приведите примеры источников погрешности измерений

30.Из каких соображений устанавливается значение допускаемой погрешности измерений?