Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)

«Метрология и стандартизация»

При проведении промежуточной аттестации обучающемуся предлагается дать ответы в форме устного собеседования на несколько вопросов из нижеприведенного списка.

Примерный перечень вопросов

Раздел 1  Метрология.

- Что является предметом метрологии?

- В чем заключается суть измерения?

- Дайте определение   величины.

- Назовите виды величин.

- Дайте определение единицы   измерения.

- Что называется погрешностью измерения?

- В каком случае экспериментальное значение величины может быть принято в качестве действительного значения   величины?

- Назовите основные единицы системы СИ.

- Раскройте понятия: абсолютная, относительная и приведенная погрешности.

- Как разделяют погрешности по характеру проявления?

- В каком случае погрешность измерения разделяют на основную и дополнительную погрешности?

- Назовите причины возникновения погрешностей. Приведите примеры источников погрешности измерений.

- Из каких соображений устанавливается значение допускаемой погрешности измерений?

- В чем заключается влияние погрешности измерений на оценку качества продукции и как это влияние оценить количественно?

- Средство измерений - это?

- Как разделяют средства измерений по функциональному назначению?

- Поясните назначение мер, измерительных преобразователей, измерительных приборов.

- По каким признакам классифицируют измерительные приборы?

- Поясните метрологическое назначение эталонов, рабочих и вспомогательных средств измерений.

- Что такое класс точности средств измерений? Как обозначаются классы точности в технической документации и на средствах измерений?

- Для решения каких задач используют нормируемые метрологические характеристики средств измерений?

- Назовите группы нормируемых метрологических характеристик средств измерений и их состав.

- В каких случаях необходимо учитывать динамические характеристики средств измерений?

- В чем состоит различие между диапазоном показаний и диапазоном измерений?

- Что понимается под методом измерения? Назовите основные методы измерений по способу применения средств измерений.

- Дайте сравнительную характеристику метода непосредственной оценки и метода сравнения с мерой.

- Какие факторы учитываются при выборе средств измерений?

- Из каких составляющих складывается погрешность результата измерения?

- Как правильно выбрать средство измерений по заданной точности результата измерений?

- Что такое «неопределенность результата измерений» и от чего она зависит?

- Чем отличаются многократные измерения от однократных? В каком случае целесообразно выполнять многократное измерение?

- Что принимается за оценку значения величины при многократных измерениях?

- Опишите алгоритм обработки результатов многократных измерений.

- Как получают результат косвенного измерения (оценку значения величины и её погрешности)?

- С какой целью создают методики выполнения измерений, и какие задачи в них решаются?

- Дайте определение понятию «единство измерений».

- Перечислите основы обеспечения единства измерений.

- В каких сферах производится Государственное регулирование обеспечения единства измерений? Каким документом эти сферы определены?

- В каких формах осуществляется Государственное регулирование обеспечения единства измерений (ГРОЕИ)?

- Как осуществляется метрологический контроль и надзор за средствами измерений, не входящими в сферы распространения ГРОЕИ?

- С какой целью проводится утверждение типа средств измерений?

- Каким образом происходит утверждение типа средств измерений?

- Дайте характеристику поверки и калибровки средств измерений. В чем отличие этих процедур?

- Назовите виды поверок. С какой периодичностью они проводятся?

- Какие документы оформляются по результатам поверки и калибровки?

- В каких случаях проводится внеочередная поверка?

- Дайте характеристику поверочной (калибровочной) схемы: назначение, структура, правила выбора соотношения погрешностей эталона и поверяемого средства измерений.

- Какие методы применяют при поверке (калибровке).

Раздел 2  Стандартизация

- Дайте определение стандартизации.

- Сформулируйте цели и задачи стандартизации. Каким документом они определены?

- Раскройте содержание основных функций стандартизации.

- Перечислите виды документов стандартизации и укажите их отличительные особенности.

- Чем обусловлено деление стандартов на категории?

- Какова степень обязательности применения стандартов различных категорий, и чем обусловлена необходимость их применения?

- Приведите последовательность действий по разработке и утверждению национальных стандартов РФ.

- На каком этапе  заинтересованные лица могут принять участие в разработке стандарта?

- Дайте характеристику принципам стандартизации.

- Перечислите методы стандартизации и раскройте их содержание.

- Какие стандарты называют модифицированными? Что есть комплекс стандартов?

- Какие формы управления качеством являются предметом закона «О техническом регулировании»?

- Дайте определение термина «техническое регулирование».

- Чем технические регламенты отличаются от других нормативных документов?

- Применительно к каким свойствам объектов  устанавливаются требования технических регламентов?

- Каким документом регламентируется порядок разработки технических регламентов?

- Каким образом заинтересованные лица могут принять участие в разработке технического регламента?

- Перечислите формы контроля соблюдения требований технических регламентов.