Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)

«Методы и средства измерения и контроля на транспорте»

При проведении промежуточной аттестации обучающемуся предлагается дать ответы в форме устного собеседования на несколько вопросов из нижеприведенного списка.

Примерный перечень вопросов

- Дайте определение понятиям «контроль» и «измерения».

- Какие существуют системы и подсистемы в машиностроительном производстве?

- Что такое система технического контроля (СТК) и из каких элементов она состоит?

- Какое влияние оказывает внешняя среда на СТК в виде информационных и материальных потоков?

- Что такое технологическая система и из чего она состоит?

- Назовите виды контроля и задачи, решаемые ими.

- Как и при каких условиях определяют необходимый объем контроля?

- Какие параметры контролируют при операционном контроле?

- Какие параметры контролируют при приемочном контроле?

- Что такое технологическая точность и чем она оценивается при подготовке производства?

- Как определить коэффициент запаса точности действующего производства?

- По каким признакам определяют места контроля деталей при их изго-товлении?

- Что такое полнота контроля и от чего она зависит?

- Какие типы производства действуют в машиностроении и как они оцениваются?

- Как оценивается трудоемкость контроля и как она влияет на его выбор?

- Что такое статистический приемочный контроль (СПК) и его разновидности?

- Как разработаны процедуры проведения СПК и планы контроля?

- С учетом каких характеристик определяют объем выборки?

- Какие уровни контроля приняты в машиностроении?

- Назовите схемы принятия решений по планам контроля.

- Что такое оперативная характеристика и ее параметры?

- Назовите методы отбора выборок.

- Что такое решающее правило и как его применяют?

- Какой контроль применяют при статистическом регулировании технологического процесса?

- Какими количественными и альтернативными характеристиками оценивается нестабильность технологических процессов?

- Из каких этапов состоит процедура статистического регулирования?

- Что такое контрольная карта Шухарта для количественных данных и как она строится?

- Как формируются технические требования к средствам измерений и контроля с учетом технологических систем и элементов СТК?

- Чем оценивается степень автоматизации средств измерений и контроля?

- Что такое контрольные приспособления?

- Классификация и типы средств измерений и контроля линейно-угловых размеров.

- В какой последовательности выбирают средства измерений и контроля?

- Назовите виды погрешностей измерений.

- Назовите характеристики шкальных средств измерений и их возможные погрешности.

- Дайте определение однократных измерений.

- Какой порядок их обработки?

- Дайте определение многократным измерениям.

- Какой порядок их обработки?

- Что такое точечная оценка результатов измерений?

- Как обнаружить грубые погрешности измерений и оценить их?

- Какие существуют гипотезы проверки соответствия экспериментального и теоретического законов распределения результатов измерений?

- Что такое интервальная оценка результатов измерений?

- Как влияет погрешность измерения на разбраковку деталей.

- Дайте определение систематическим и случайным погрешностям измерений?

- Что такое доверительная вероятность и как она влияет на доверительные границы результатов измерений?

- Назовите законы распределения случайных величин и чем они оцениваются.

- Какое число измерений необходимо для точного результата?

- Причины возникновения случайных погрешностей и возможность их уменьшения.

- Причины возникновения систематических погрешностей и возможность их уменьшения.

- Инструментальная погрешность линейно-угловых средств измерений.

- Назовите составляющие инструментальной погрешности шкальных средств измерений линейно-угловых размеров.

- Назовите факторы, влияющие на погрешность линейно-угловых измерений.

- Какое правило объединения всех составляющих погрешностей с целью расчета инструментальной погрешности?

- Что такое дополнительная погрешность линейно-угловых средств измерений и от чего она зависит?

- Что такое динамическая погрешность и от чего она зависит?

- Что такое погрешность взамодействия и от чего она зависит?

- Что такое методическая погрешность и от чего она зависит?

- Как учитываются все известные погрешности с целью расчета общей погрешности измерений?

- Как связана погрешность измерений с заданным допуском на изготовление?

- Дайте определение базы и базирования детали.

- Как базируются призматическая, цилиндрическая и дисковая детали?

- Какие приняты базы для призматических, цилиндрических и дисковых деталей?

- Что такое конструкторская, технологическая и измерительная базы?

- Что такое принцип единства баз?

- то такое принцип постоянства баз?

- Дайте определение первичным преобразователям (ПП) средств измерений линейно-угловых размеров.

- Какие параметры характеризуют ПП средств измерений линейно-угловых размеров?

- Опишите конструкцию и принцип работы ПП с механическим выходным сигналом.

- Опишите конструкцию и принцип работы ПП с пневматическим выходным сигналом.

- Опишите конструкцию и принцип работы ПП с электрическим выходным сигналом.

- Что такое измерение, результат измерения и контроля?

- Что такое средство измерения?

- Что такое концевые меры длины?

- Область применения концевых мер длины.

- В чем заключается принцип образования блоков концевых мер?

- Что такое разряды концевых мер и чем они характеризуются?

- Что такое классы концевых мер и чем они характеризуются? Дайте сопоставление классов и разрядов.

- Какие приборы называются штангенинструментом?

- Что такое штангенциркуль, его конструкция, типоразмеры?

- Что такое штангенрейсмас, его конструкция, типоразмеры?

- Погрешность измерения штангенинструментом, основные источники погрешности измерений?

- Что такое нониус и принцип его работы?

- Какая разница между прямым и косвенным измерением?

- Что такое метод непосредственной оценки и метод сравнения с мерой?

- Что такое комплексный и дифференцированный методы измерения?

- Перечислите субъективные погрешности исполнителя измерений.

- Что такое погрешность измерения и какие составляющие влияют на ее величину?

- Что такое контактные и бесконтактные измерения?

- Что такое микрометр? Из каких частей состоит микропара?

- В чем особенность устройства микрометрического глубиномера, его шкалы и применения?

- Опишите основные части микрометрического нутромера и его применение.

- В чем заключается двухточечная схема измерения? Ее достоинства и недостатки.

- Какие приборы относятся к измерительным средствам с корпусом в виде скобы?

- Чем определяется допускаемая погрешность измерения?

- Что называется оптико-механическим прибором и какие виды этих приборов существуют?

- Принцип действия оптико-механических приборов с оптическим способом визирования.

- Чем отличаются инструментальные микроскопы от универсальных?

- Какие виды инструментальных микроскопов Вы знаете?

- Ориентировочные погрешности инструментальных микроскопов.

- Принцип действия оптико-механических приборов с контактным способом визирования.

- Что называют углом в плоскости и двухгранным углом?

- Что принято за единицу измерения угла?

- Что такое угломер? Принцип действия и цена деления.

- Какие типы угломеров Вы знаете?

- Как устроен нониус угломера?

- Что такое конусные калибры?

- Опишите калибры для конусов инструментов и контролируемые ими элементы деталей.

- Что такое синусная линейка?

- Какие виды синусных линеек Вы знаете? Способы их использования.

- Что такое инструментальные конусы, какие применяют системы этих конусов?

- Что такое тригонометрический метод измерения, его принципиальная сущность, примеры применения?

- Что такое универсальный микроскоп?

- Основные виды инструментальных микроскопов.

- Принцип действия оптико-механических приборов с оптическими способами визирования и отсчета?

- Какие существуют угловые меры, их типы и применение?

- Какие средства измерения углов Вы знаете?

- Классификация методов и средств измерения углов.

- Какие Вы знаете средства и методы измерения отклонений прямолинейности и плоскостности?

- Какие типы проверочных плит Вы знаете?

- Какие типы проверочных и лекальных линеек Вы знаете?

- Какие типы уровней Вы знаете?

- Методы измерений отклонений овальности и огранки.

- Методы измерений отклонений от конусообразности, бочкообразности и седлообразности.

- Какие виды призм Вы знаете?

- Какие виды стоек Вы знаете?

- Что такое отклонение от параллельности образующих цилиндра или осей нескольких цилиндрических отверстий?

- В чем заключается двухточечная схема измерения? Ее достоинства и недостатки.

- Что такое микромер? Принцип его действия, принцип отсчета показаний.

- Что такое рычажно-зубчатые индикаторы? Принцип их действия.

- Какие виды рычажно-зубчатых индикаторов Вы знаете?

- Область применения рычажно-зубчатых индикаторов и ориентировочная погрешность измерения ими.

- Какое измерительное средство называется уровнем?

- Какие виды уровней Вы знаете? Опишите их конструкции, чем они отличаются друг от друга? Принцип действия амплитуды.

- Что Вам известно об индуктивных уровнях?

- Виды угольников и их применение.

- Что называется щупом? Где применяются щупы?

- Что называется шаблоном? Для чего служат шаблоны?

- Что такое база? Какие бывают базы?

- Для чего применяются центра и какие виды центров Вы знаете?

- Что такое рычажно-зубчатые измерительные головки?

- Где применяются рычажно-зубчатые головки?

- Что такое пружинные измерительные головки и их виды?

- Область применения пружинных головок и ориентировочная погрешность измерения ими.

- Что такое штативы? Их разновидности и назначение.

- На каком принципе основан преобразующе-отсчетный механизм пружинной измерительной головки?

- Что такое координатно-измерительная машина?

- Что такое пружинно-оптическая измерительная головка?

- Ориентировочные погрешности оптикаторов.

- Какие конструкции штативов Вы знаете?

- Что такое пружинные измерительные головки и их виды?

- Что такое прибор для измерения биений?

- Что такое измерение, результат измерения и контроля?

- Что такое средство измерения?

- Что такое концевые меры длины?

- Область применения концевых мер длины.

- В чем заключается принцип образования блоков концевых мер?

- Что такое разряды концевых мер и чем они характеризуются?

- Что такое классы концевых мер и чем они характеризуются? Дайте сопоставление классов и разрядов.

- Какие приборы называются штангенинструментом?

- Что такое штангенциркуль, его конструкция, типоразмеры?

- Что такое штангенрейсмас, его конструкция, типоразмеры?

- Погрешность измерения штангенинструментом, основные источники погрешности измерений?

- Что такое нониус и принцип его работы?

- Какая разница между прямым и косвенным измерением?

- Что такое метод непосредственной оценки и метод сравнения с мерой?

- Что такое комплексный и дифференцированный методы измерения?

- Перечислите субъективные погрешности исполнителя измерений.

- Что такое погрешность измерения и какие составляющие влияют на ее величину?

- Что такое контактные и бесконтактные измерения?

- Что такое микрометр? Из каких частей состоит микропара?

- В чем особенность устройства микрометрического глубиномера, его шкалы и применения?

- Опишите основные части микрометрического нутромера и его применение.

- В чем заключается двухточечная схема измерения? Ее достоинства и недостатки.

- Какие приборы относятся к измерительным средствам с корпусом в виде скобы?

- Чем определяется допускаемая погрешность измерения?

- Что называется оптико-механическим прибором и какие виды этих приборов существуют?

- Принцип действия оптико-механических приборов с оптическим способом визирования.

- Чем отличаются инструментальные микроскопы от универсальных?

- Какие виды инструментальных микроскопов Вы знаете?

- Ориентировочные погрешности инструментальных микроскопов.

- Принцип действия оптико-механических приборов с контактным способом визирования.

- Что называют углом в плоскости и двухгранным углом?

- Что принято за единицу измерения угла?

- Что такое угломер? Принцип действия и цена деления.

- Какие типы угломеров Вы знаете?

- Как устроен нониус угломера?

- Что такое конусные калибры?

- Опишите калибры для конусов инструментов и контролируемые ими элементы деталей.

- Что такое синусная линейка?

- Какие виды синусных линеек Вы знаете? Способы их использования.

- Что такое инструментальные конусы, какие применяют системы этих конусов?

- Что такое тригонометрический метод измерения, его принципиальная сущность, примеры применения?

- Что такое универсальный микроскоп?

- Основные виды инструментальных микроскопов.

- Принцип действия оптико-механических приборов с оптическими способами визирования и отсчета?

- Какие существуют угловые меры, их типы и применение?

- Какие средства измерения углов Вы знаете?

- Классификация методов и средств измерения углов.

- Какие Вы знаете средства и методы измерения отклонений прямолинейности и плоскостности?

- Какие типы проверочных плит Вы знаете?

- Какие типы проверочных и лекальных линеек Вы знаете?

- Какие типы уровней Вы знаете?

- Методы измерений отклонений овальности и огранки.

- Методы измерений отклонений от конусообразности, бочкообразности и седлообразности.

- Какие виды призм Вы знаете?

- Какие виды стоек Вы знаете?

- Что такое отклонение от параллельности образующих цилиндра или осей нескольких цилиндрических отверстий?

- В чем заключается двухточечная схема измерения? Ее достоинства и недостатки.

- Что такое микромер? Принцип его действия, принцип отсчета показаний.

- Что такое рычажно-зубчатые индикаторы? Принцип их действия.

- Какие виды рычажно-зубчатых индикаторов Вы знаете?

- Область применения рычажно-зубчатых индикаторов и ориентировочная погрешность измерения ими.

- Какое измерительное средство называется уровнем?

- Какие виды уровней Вы знаете? Опишите их конструкции, чем они отличаются друг от друга? Принцип действия амплитуды.

- Что Вам известно об индуктивных уровнях?

- Виды угольников и их применение.

- Что называется щупом? Где применяются щупы?

- Что называется шаблоном? Для чего служат шаблоны?

- Что такое база? Какие бывают базы?

- Для чего применяются центра и какие виды центров Вы знаете?

- Что такое рычажно-зубчатые измерительные головки?

- Где применяются рычажно-зубчатые головки?

- Что такое пружинные измерительные головки и их виды?

- Область применения пружинных головок и ориентировочная погрешность измерения ими.

- Что такое штативы? Их разновидности и назначение.

- На каком принципе основан преобразующе-отсчетный механизм пружинной измерительной головки?

- Что такое координатно-измерительная машина?

- Что такое пружинно-оптическая измерительная головка?

- Ориентировочные погрешности оптикаторов.

- Какие конструкции штативов Вы знаете?

- Что такое пружинные измерительные головки и их виды?

- Что такое прибор для измерения биений?

- На предложенном чертеже расшифровать все условные обозначения. В соответствии с приведенными в чертеже размерами и допусками разработать схемы измерения и выбрать необходимые для этого средства измерений.

- Для контроля вала диаметром 30+/- 0,0012 мм подобрать прибор с соответствующей ценой деления.

- При многократных измерениях отверстия получены отклонения размера D в мкм: 0,+1,+2,+3,+1,-1. Запишите доверительыне границы измеряемой величины при вероятности Р=0,982 и коэффициенте Стьюдента tp=3,465.

- При многократных измерениях получены значения в мкм: 263, 268, 273, 265, 267, 261, 266, 264, 267. Определите доверительный интервал с вероятностью Р=0,90 и tp=1,86.

- При измерении температуры в помещении термометр показывает 26?С. СКО показаний ? = 0,3 ? С. Систематическая погрешность +0,5? С. Определите доверительные границы истинного значения температуры с вероятностью Р=0,9973 и tp=3.

- Определите границы суммарной погрешности измерений при значении систематической составляющей +0,3 и границах случайной составляющей +/-0,1 мм.

- При измерении размера были погрешности средства измерений +/-0,5 мм и отсчета оператора +/- 0,01 мм. Рассчитайте погрешность измерения (предел погрешности).

- При многократном измерении длины получены значения в мм: 91, 90, 95, 90, 93, 91, 94. Рассчитайте доверительный интервал для истинного значения длины с вероятностью Р=0,99 и tp=3,707.

- Результаты многократного измерения дали следующие величины в мм: 32, 33, 35, 32, 34. Систематическая погрешность -1 мм. Рассчитайте доверительный интервал с вероятностью Р=0,95 и tp=2,8.

- Вольтметр с пределами измерений 0…250 В класса точности 0,2 показывает 200 В. Определите предел допускаемой абсолютной погрешности вольтметра.

- Амперметр с пределами измерений -10А/+25А класса точности 1,0 показывает 5А. Определите предел допускаемой погрешности амперметра.

- Проводятся измерения детали индикатором ИЧ-10, имеющим погрешность отсчета +/-2 мкм и погрешность настройки на нуль +/- 1 мкм по концевым мерам длины (КМД) 3-го класса точности +/-0,8 мкм. Индикатор закреплен в штативе, деформирующимся в процессе измерений на -0,2 мкм. Рассчитайте систематические и случайные погрешности, определите СКО, приняв распределение погрешностей равномерным и запишите доверительный интервал при Р=0,95, tp=2p.

- При изготовлении деталей допускается отклонение размеров +/-3?, на сколько изготовленных деталей приходится одна забракованная?

- При нормальном законе распределения какая вероятность нахождения размера в интервале +/-1,6 мм с М(х)=1,2 мм и ?х=0,8 мм?

- Случайная величина Х – это результат измерения размера с ?х=0,8 мм. Определите вероятность, что погрешность не превзойдет 1,6 мм.

- Производится замер деталей штангенциркулем, при этом результаты имеют нормальное распределение с ?х=0,1 мм. Точный размер равен 5 мм. За пределами какого интервала значений будет находиться половина всех замеров?

- При измерении детали штангенциркулем он показывает 28 мм, его погрешность равна +0,5мм, ?х=0,3мм. Определите доверительный интервал для вероятности Р=0,9973 и tp=3.

- Лента рулетки длиной 7,5 м изготовлена из стали с ?ст=12*10-6 1/град. Как изменится ее длина при нагреве от 10 ?? С до 30 ?? С?

- Определить погрешность измерения штангенциркулем с ценой деления по нониусу 0,1мм детали длиной 200 мм при температуре воздуха t=28 ? С. Известны нормированные характеристики диапазона измерений до 1000 мм:

- - предел допустимой основной погрешности ?ос=+/- 0,1 мм;

- - предел допускаемой дополнительной погрешности, вызванной изменением температуры воздуха на каждые 10 ? С ?доп=+/- 12*10-3%. Рассчитать суммарную погрешность.

- Деталь из алюминиевого сплава (?1=23,9*10-6 1/к), имеющая размер 100 мм при t0=20 ? C измеряется стальной скобой (?2=11,5*10-6 1/к). при t=25 ? C.

- Определите удлинение детали из-за повышения температуры и относительную погрешность измерения.

- Определите температурную погрешность при настройке стальной скобы (?1=11,5*10-6 1/к) по КМД длиной 200 мм из твердого сплава (?2=3,6*10-6 1/к) при температуре воздуха t=10 ? С.

- Оценить возможность использования микрометра с ценой деления по нониусу 0,01 мм для измерения линейного размера 80+/-0,023 мм.

- Выбрать средство измерений для контроля размера 55-0,140-0,186 мм.