Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)

«Автоматизация систем водоснабжения и водоотведения»

При проведении промежуточной аттестации обучающемуся предлагается дать ответы на  несколько вопросов из нижеприведенного списка.

Примерный перечень вопросов к экзамену.

- Термометр сопротивления. Устройство логометра.

- Устройство ротаметра.

- Определение расхода жидкости расходными трубками.

- Типы сужающих устройств для измерения расхода жидкости.

- Устройство мембранного дифманометра.

- Гидростатический уровнемер жидкости.

- Поплавковый уровнемер.

- Солемер.

- Дифференциально-трансформаторная система передачи показаний.

- Класс точности прибора.

- Манометр с трубчатой пружиной.

- Схема управления задвижкой.

- Схема сигнализации уровня.

- Регулирование производительности водопроводных насосных станций.

- Измерение температуры термометрами сопротивления.

- Измерение температуры термоэлектрическими термометрами.

- Устройство дифференциального манометра.

- Измерение уровня жидкости гидростатическим методом.

- Расчет диафрагм.

- Электроконтактные манометры. Устройство и назначение.

- Приведенная погрешность прибора.

- АСР дозирования коагулянта.

- Регулирование производительности водопроводных насосных станций.

- Принципиальная схема местного и дистанционного управления насосом.

- Принципиальная схема дистанционного управления задвижкой.

- Схема дистанционного и автоматического управления трехфазным электродвигателем привода насоса.

- Регулирование непрерывных процессов фильтровальной установки.

- АСУ ТП артезианской скважины.

- Сигнализация положения, задвижки.

- Защита электродвигателя насоса от перегрузки.

- Автоматизация аэротенков.

- Автоматизация канализационных станций.

- Измерение уровня в открытых емкостях.

- Измерение расхода в канализационных насосных станциях.

- Электродный уровнемер в системах автоматического управления насосными агрегатами.

- Автоматизация насосной установки артезианской скважины.

- Автоматизация процесса механической очистки сточных вод.

- Автоматизация первичных отстойников канализационных станций.

- Измерение уровня песка в песколовках.

- Автоматизация метантанков.

- Автоматическое управление пуском и остановом насосного агрегата (2 способа управления).