Оценочные материалы по дисциплине

«Автоматизация тепловых процессов»

Примерный перечень вопросов для оценки знаний обучаемых на экзамене

1. Что такое автоматика?

2. Что называют средствами автоматики?

3. Основные принципы автоматизации котельных

4. От чего зависит уровень автоматизации котельных?

5. Какой бывает автоматизация котельных?

6. В зависимости от выполняемых автоматическими устройствами функций какие есть виды автоматизации?

7. Что такое автоматические измерения и контроль

8. Что такое автоматическая сигнализация

9. Что такое автоматическое управление

10. Что такое автоматическое регулирование

11. Что такое автоматическая защита

12. АСР нагрузки паровых котлов. Структурная схема

13. АСР экономичности паровых котлов. Структурная схема

14. АСР разряжения паровых котлов. Структурная схема

15. Структурная схема АСР питания котла водой

16. АСР нагрузки водогрейного котла. Структурная схема

17. АСР экономичности водогрейного котла. Структурная схема

18. АСР разряжения водогрейного котла. Структурная схема

19. Автоматизация редукционно-охладительной установки Структурная схема

20. Система контроля давления пара перед РОУ. Структурная схема

21. Структурные схемы АСУ ТП. Что они показывают и определяют.

22. Функциональные схемы АСУ ТП. Что они показывают и определяют

23. Как обозначают на схеме функции АСУ ТП?

24. Какие задачи решают при разработке схем функциональных схем?

25. Что является результатом разработки функциональных схем?

26. Общие принципы разработки функциональных схем

27. Как изображают средства измерения и автоматизации на функциональных схемах АСУ ТП?

28. Пример развернутого способа выполнения схем автоматизации

29. Что указывают буквенные обозначения измеряемых величин и функциональных признаков приборов?

30. Что вписывается в верхнюю часть окружности?

31. Первая группа букв буквенных обозначений средств автоматизации.

32. Вторая группа букв буквенных обозначений средств автоматизации.

33. Третья группа букв буквенных обозначений средств автоматизации.

34. какие бывают дополнительные буквы буквенных обозначений средств автоматизации.

35. Принципы регулирования

36. Принцип разомкнутого управления

37. Принцип компенсации

38. Принцип обратной связи

39. Классификация АСР по закону изменения управляющего воздействия

40. Системы стабилизации

41. Программные системы регулирования

42. Следящие системы

43. Системы экстремального регулирования

44. Адаптивные системы

45. Простейшей АСР является одноконтурная система

46. Понятие об устойчивости системы

47. Статические характеристики

48. Динамические характеристики

49. Разгонные характеристики

50. Коэффициент передачи объекта

51. Коэффициент самовыравнивание объекта

52. Постоянная времени объекта

53. Транспортное запаздывание

54. Емкостное запаздывание

55. Скорость разгона

56. Временные характеристики

57. Частотные характеристики

58. Фазо-частотная характеристика

59. Амплитудно-частотная характеристика

60. Передаточная функция элемента системы

61. Типовые звенья и их передаточные функции

62. Усилительное или пропорциональное звено

63. Интегрирующее звено

64. Апериодическое звено

65. Колебательное звено

66. Дифференцирующее звено

67. Запаздывающее звено

68. Способы соединения звеньев САР

69. Законы регулирования

70. Закон пропорциональный – П-закон

71. Закон интегральный (И – регуляторы)

72. Закон пропорционально-интегральный

73. Закон пропорционально-дифференциальный

74. Закон Пропорционально-интегрально-дифференциальный

75. Критерии устойчивости АСР

76. Критерий устойчивости Гурвица

77. Критерий устойчивости Михайлова

78. Критерий устойчивости Найквиста