Вопросы к экзамену дисциплина «Автоматизация теплоэнергетических установок»

1. Автоматические измерения и контроль

2. АСР экономичности парового котла. Структурная схема

3. Частотные характеристики объекта

4. АСР нагрузки парового котла. Структурная схема

5. Элементарные звенья, их передаточные функции

6. Автоматическая сигнализация

7. Критерий устойчивости Гурвица

8. Временные характеристики ТОУ

9. Автоматическое управление подогревателями сетевой воды

10.Последовательное соединение звеньев, передаточные функции

11.Общие принципы разработки функциональных схем автоматизации

12.Автоматическое регулирование

13.Критерий устойчивости Михайлова

14.Автоматизация систем подпитки тепловых сетей

15.Параллельное соединение звеньев, передаточные функции

16.Структурные схемы АСУ ТП

17.Частотные характеристики объекта

18.Автоматическое управление питательно-деаэраторной установки

19.Состав аппаратуры АСУ ТП

20.Цель и порядок выполнения проектных работ по АСР ТП

21.Автоматическая защита

22.Автоматическое управление

23.Критерий устойчивости Найквиста

24.Передаточная функции звена

25.Коэффициент усиления (передачи) ТОУ

26.Постоянная времени объекта управления

27.Что означает термин перерегулирования?

28.Что такое время изодрома?

29.Какой прибор является датчиком в АСР разрежения котлов?

30.Какой прибор является датчиком в АСР нагрузки парового котла?

31.Какой прибор является датчиком в АСР нагрузки водогрейных котлов?

32.Передаточная функция идеального дифференцирующего звена

33.Что является регулирующим органом в АСР разрежения котлов?

34.Что является регулирующим органом в АСР соотношения "топливо-

воздух" котлов?

35.Динамическая характеристика ТОУ это?

36.Динамические параметры ТОУ: время разгона

37.Динамические параметры ТОУ: постоянная времени

38.Передаточная функции звена это?

39.Изображение по Лапласу единичного сигнала y(t)=1(t)?

40.Передаточная функция разомкнутой АСР звена?

41.Какие параметры автоматически регулируются в ДЕАЭРАТОРЕ?

42.Статическая характеристика ТОУ это

43.. Какие параметры автоматически регулируются в РОУ?

44.Какова задача регулятора давления пара в паровых колах?