Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной аттестации (модулю)

"Анализ энергопотребления и разработка стратегических целей ".

При проведении промежуточной аттестации обучающемуся предлагается дать ответы на 3 вопроса, из нижеприведенного списка:

- Состояние и тенденция развития энергоснабжения - Основные определения и понятия альтернативных - источников энергии - Потенциал альтернативных источников энергии - Техническая оценка альтернативных источников - энергии - Возможность использования солнечной энергии - Пассивные гелиосистемы теплоснабжения зданий - Активные гелиосистемы теплоснабжения зданий - Преобразование солнечной энергии в теплоту - Преобразование солнечной энергии на солнечных электростанциях - Установки прямого преобразования солнечной энергии в электричество - Расчет солнечных установок - Возможности применения гелиоустановок - Возникновение воздушных потоков - Основы выбора ветровых установок - Конструктивные особенности ветроэнергетических установок (ВЭУ) - Комбинированные схемы с использованием ветроэнергетических установок - Влияние ВЭУ на окружающую среду - Перспективы использования энергии ветра в мире - Значение гидроэлектроэнергии в мире - Производство электроэнергии на гидроэлектростанциях обычного типа - Миниэлектростанции - Использование насосного аккумулирования воды - Использование энергии океана - Тепловой режим земной коры - Подземные термальные воды (гидротермы) - Запасы и распространение термальных вод - Состояние геотермальной энергетики в России - Использование геотермальной энергии для выработки тепловой и электрической энергии - Использование геотермальной энергии для теплоснабжения - Воздействие на окружающую среду - Применение тепловых насосов - Классификация тепловых насосов - Рабочие агенты и тепло- , холодоносители, используемые в тепловых насосах - Принцип работы тепловых насосов - Оценка энергозатрат в тепловом насосе - Теплогенерация в теплонасосных установках - Режимы работы тепловых насосов - Конструкция теплового насоса - Пример расчета тепловых насосов - Химический состав биомассы - Использование энергии биомассы в качестве источника энергии в мире - Энергетическая емкость биотоплива - Виды топлива из биомассы - Методы получения энергии из биомассы - Технологии для сжигания биотоплива. Эффективность (КПД) котлов - Установки для производства древесного угля - Установки для газификации биотоплива - Установки для получения биогаза - Принципы получения водорода - Применение водорода в топливных элементах - Виды топливных элементов