Оценочные материалы по дисциплине

«Основы теплотехники»

Примерный перечень вопросов для оценки знаний обучаемых на экзамене

1.	Предмет термодинамики. Рабочее тело и внешняя среда. Термодинамическая система. Параметры рабочего тела.

2.	Термодинамический процесс.

3.	Внутренняя энергия как функция состояния.

4.	Энтальпия как функция состояния.

5.	Теплота как функция процесса.

6.	Работа как функция процесса.

7.	Первый закон термодинамики как закон сохранения и превращения энергии. Аналитическое выражение первого закона термодинамики.

8.	Уравнение состояния идеального газа. Универсальная газовая постоянная. Нормальные физические условия.

9.	Смеси идеальных газов.

10.	Теплоемкость. Теплоемкость при постоянном объеме и постоянном давлении и связь между ними (уравнение Майера).

11.	Теплоемкость газовых смесей.

12.	Термодинамические процессы: изотермический, изобарный, изохорный, адиабатный, политропный.

13.	PV-диаграмма и ее свойства.

14.	Обратимые и необратимые процессы и циклы. Прямые и обратные циклы. Термический КПД и холодильный коэффициент.

15.	Цикл Карно и его термический КПД. Теорема Карно.

16.	Изменение энтропии идеального газа.

17.	Основные формулировки второго закона термодинамики.

18.	TS-диаграмма и ее свойства.

19.	Парообразование и конденсация. Зависимость давления насыщенного пара от температуры. Теплота фазового перехода. Степень сухости. Плавление. Сублимация. Тройная точка. Аномалия воды. Удельный объем, энтальпия и энтропия жидкости, влажного, сухого насыщенного и перегретого пара. Сверхкритическая область состояния пара.

20.	TS-диаграмма водяного пара.

21.	IS-диаграмма водяного пара. Расчет процессов изменения состояния водяного пара по таблицам и диаграммам.

22.	Влажный воздух. Основные определения. Точка росы. Влагосодержание. Абсолютная и относительная влажность. Газовая постоянная и плотность влажного воздуха. Энтальпия влажного воздуха. Температура мокрого термометра.

23.	ID-диаграмма влажного воздуха. Процессы во влажном воздухе. Психрометр, гигрометр.

24.	Компрессор. Работа, затрачиваемая на привод одноступенчатого компрессора.

25.	Циклы ДВС с подводом тепла в процессе при постоянном объеме

26.	Циклы ДВС с подводом тепла в процессе постоянном давлении.

27.	Цикл ДВС со смешанным подводом тепла и его КПД.

28.	Цикл паротурбинной установки (цикл Ренкина) в pV- и ТS -диаграммах.

29.	Принципиальная схема паротурбинной установки. Работа турбины и привода питательного насоса. Термический КПД цикла паротурбинной установки.

30.	Способы передачи теплоты. Температурное поле. Изотермическая поверхность. Градиент температуры. Тепловой поток.

31.	Теплопроводность. Закон Фурье. Коэффициент теплопроводности.

32.	Теплопроводность. Теплопроводность плоской однослойной стенки

33.	Теплоотдача. Свободная и вынужденная конвекция.

34.	Теплоотдача. Тепловой поток, передаваемый при теплоотдаче. Коэффициент теплоотдачи.

35.	Основные критериальные числа.

36.	Теплоперенос излучением. Основные понятия и определения

37.	Закон лучистого теплообмена Стефана-Больцмана.

38.	Теплопередача и коэффициент теплопередачи

39.	Теплообменники. Виды теплообменных аппаратов

40.	Основы расчета рекуперативных теплообменников

41.	Уравнение теплового баланса и теплопередачи

42.	Средний температурный напор

43.	Рекуперативные теплообменники. Схемы. Формулы для расчета