Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) "Вертикальный транспорт". Удалите заголовок "ВОПРОСЫ ДЛЯ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ"

Для аттестации  студенту нужно ответить на 2 вопроса.

- Классификация лифтов по назначению и по типу привода.

- Нормативные документы по лифтам. Технические характеристики лифтов. Ряды грузоподъёмности и скорости.

- Состав, компоновка и взаимодействие узлов электрического лифта.

- Механизм подъёма электрического лифта. Расположение машинного помещения.

- Кинематические схемы электрических лифтов.

- Электрические лифты без машинного помещения.

- Состав, компоновка и взаимодействие узлов гидравлического лифта.

- Кинематические схемы гидравлических лифтов.

- Особенности гидравлических лифтов.

- Виды лифтовых шахт.

- Размеры лифтовой шахты.

- Оборудование машинных помещений лифтов. Размеры машинного помещения.

- Приямок лифта. Оборудование и размеры приямка. Требования к строительной части приямка.

- Направляющие кабины и противовеса. Нагрузки на направляющие. Передача нагрузок от направляющих на конструкции шахты.

- Нагрузки на строительную часть здания от лифтовых установок в эксплуатационном и аварийном режимах.

- Системы управления и режимы работы лифта.

- Особенности вертикального транспорта высотных зданий. Многокабинные решения.

- Монтаж лифтов. Последовательность выполнения основных операций, доставка лифтового оборудования к месту монтажа, требования к готовности строительной части, техника безопасности.

- Эскалаторы и траволаторы. Основные параметры, общая схема устройства, конструктивные особенности узлов.

- Эскалаторы и траволаторы. Размещение в зданиях, обеспечение безопасности. Монтаж эскалаторов.

- Устройства безопасности лифтов.

- Ограничитель скорости. Проверка работоспособности ограничителя скорости.

- Ловители. Механизм привода ловителей. Заклинивающие устройства.

- Буферы. Конструкция и работа пружинного и гидравлического буфера.

- Основные узлы и классификация лифтовых лебёдок. Редукторы лифтовых лебёдок.

- Тормозные устройства лифтовых лебёдок.

- Канатоведущие шкивы и отводные блоки.

- Тяговые канаты.

- Канатные и рычажные мультипликаторы гидравлических лифтов. Кратность мультипликатора.

- Кабины лифтов. Каркас кабины. Классификация дверей кабины и шахты. Устройство контроля загрузки кабины.

- Канатные подвески.

- Противовесы. Коэффициент уравновешивания. Уравновешивающие канаты.

- Направляющие башмаки кабины и противовеса.

- Двери кабины и шахты.

- Размещение лифтов в зданиях. Требования необходимости установки лифта. Минимальные размеры кабины и лифтового холла. Требования необходимости устройства пожарозащищенного лифтового холла.

- Требования пожарной безопасности к лифтам, соединяющим подземные и надземные этажи.

- Определение требуемого количества лифтов в здании. Показатели транспортной комфортности.

- Требования пожарной безопасности к конструкции шахт и дверей лифта.

- Лифты для пожарных. Требования необходимости установки и конструктивные особенности. Работа лифта в режиме «Перевозка пожарных подразделений».

- Лифты для пожарных. Требования пожарной безопасности размещению лифтов для пожарных, конструкции шахты и лифтового холла.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ

Устройство, компоновка и взаимодействие узлов электрического лифта

- Каково назначение противовеса?

- Каким образом должна быть расположена лебёдка над шахтой лифта?

- Каково назначение машинного помещения лифта?

- Почему машинное помещение почти всегда располагается вверху, а не внизу?

- Какие конструктивные особенности имеет лифт без машинного помещения?

- Какие преимущества и недостатки имеет установка кабины на консольной раме?

- В каких случаях целесообразно применение полиспастной подвески?

- Какова минимальная высота проёма двери кабины пассажирского лифта?

Гидравлические лифты

- Почему у гидравлического лифта нет противовеса?

- Где располагается машинное помещение гидравлического лифта?

- Какие преимущества и недостатки гидравлического лифта?

- Какова область применения гидравлических лифтов?

- Почему для установки гидравлического лифта достаточно только одной несущей стены?

Лифтовые шахты

- Какие применяются основные виды лифтовых шахт?

- Всегда ли шахта должна быть полностью огорожена?

- Как лифтовые шахты можно подразделить на несущие (участвующие в работе несущей системы здания), самонесущие и навесные?

- Как задать размеры шахты в процессе архитектурного проектирования?

- Насколько внутренние размеры шахты в плане отличаются от размеров кабины?

- Каково назначение приямка лифта?

- Из каких соображений назначается высота верхнего этажа и глубина приямка?

- Почему размеры машинного помещения электрического лифта всегда больше, чем размеры шахты?

- Что такое «Подвесная шахта»?

- Каковы конструктивные особенности панорамного лифта?

- В каком случае требуются перила на крыше кабины лифта?

- Могут ли в одной шахте находиться несколько лифтов?

Направляющие

- Каково назначение направляющих?

- Каково сечение направляющих и шаг их крепления?

- Какое основное требование предъявляют к закладным деталям крепления направляющих?

- Что означает «подвижное крепление направляющих»?

- Почему крепление направляющих к стене шахты не воспринимает вертикальных усилий? Куда оно передаётся?

- Как осуществляется защита смежных отрезков направляющих в месте стыка от взаимного смещения? Почему может возникнуть такое смещение?

- Чем вызвана поперечная нагрузка на направляющие? Как она передаётся на конструкции шахты?

- Чем вызвана продольная нагрузка на направляющие? Как она передаётся на конструкции шахты?

- Каким образом подбирают сечение направляющих? Зависит ли сечение от шага крепления?

- Почему расчётная нагрузка на пол приямка больше, чем на перекрытие шахты?

Ограничитель скорости

- На какие три группы делятся основные узлы лифта?

- Какие механические и электрические устройства безопасности предусмотрены в конструкции лифта?

- Каким образом приводятся в действие ловители?

- В каких случаях срабатывает ограничитель скорости?

- Какими могут быть причины несрабатывания ограничителя скорости?

- На чём основан принцип действия ограничителя скорости?

- Как проводится проверка работоспособности ограничителя скорости?

- Зачем в ограничителе скорости предусмотрен шкив меньшего диаметра?

- Как осуществляется защита от обрыва или ослабления каната ограничителя скорости?

- Какой минимальный диаметр каната ограничителя скорости?

- Что представляют собой ограничители с инерционным роликом и вертикальной осью вращения?

Лифтовые лебёдки

- Перечислите основные узлы лебёдки электрического лифта.

- Чем обусловлено применение редукторов в лифтовых лебёдках?

- На каком принципе работают безредукторные лебёдки?

- Каким должно быть передаточное число червячного редуктора лифтовой лебёдки?

- На какой оси установлен червяк: на оси двигателя или на оси КВШ?

- Какие профили червяков применяется в лифтовых лебёдках?

- Каково назначение тормоза в механизме подъёма лифта? Какой тип тормозов применяется?

- На какой оси установлен тормозной барабан: на оси двигателя или на оси КВШ?

- Какие преимущества имеет лебёдка с КВШ по сравнению с барабанной лебёдкой?

- Какая форма канавок применяется для КВШ и для отклоняющих блоков?

- Почему усилия натяжения канатов подвески кабины и противовеса неодинаковы? Чем уравновешивается эта разность усилий?

- При каких условиях возможно проскальзывание тяговых канатов по ободу КВШ?

- Каковы основные преимущества привода KONE EcoDisc?

- В чём отличие моделей лифтов KONE MonoSpace и KONE TranSys?

- Почему лифт с приводом EcoDisc не требует машинного помещения?

- Как осуществляется техническое обслуживание лебёдки в лифтах без машинного помещения?

Тяговые канаты. Подвески

- Какие типы тяговых элементов используются для передачи движения от лебёдки к кабине лифта?

- Какова структура поперечного сечения канатов?

- Чем отличаются канаты односторонней и крестовой свивки?

- Как определить шаг свивки каната?

- Как обычно осуществляется крепление концевой части тягового каната лифта?

- Каково минимальное число канатов в подвеске лифта?

- Сколько обычно используют канатов для подвески лифта и как определяется их число?

- Каков установлен коэффициент запаса прочности тяговых канатов? Что он обозначает?

- Каков минимальный диаметр тяговых канатов лифта?

- Канаты какого диаметра обычно используют в механизме подъёма лифта?

- Как зависит диаметр отклоняющих шкивов (блоков) от номинального диаметра тяговых канатов?

- Что представляют собой плоские канаты, применяемые в современных моделях лифтов?

- Как обеспечивается равномерность натяжения канатов в подвеске лифта?

- Какие устройства предусмотрены для контроля натяжения канатов?

- С какой целью канаты в балансирной подвеске стягиваются кольцом?

- Почему балансирную подвеску нельзя применять на кабине и противовесе одновременно?

Кабины и противовесы

- Из каких основных элементов состоит кабина лифта?

- Чем покрыты тонкостенные стальные панели в облицовке купе кабины?

- Каково назначение фартучного устройства кабины?

- Почему в случае перегрузки лифт не поедет? Поедет ли пустой лифт?

- Каково назначение противовеса в конструкции лифта?

- Какой должна быть масса противовеса?

- Какой должна быть габаритная высота противовеса?

- Что представляют собой грузы в конструкции противовеса, какой должна быть их масса?

- Как грузы защищены от случайного выпадения из рамы каркаса противовеса?

- В каких случаях противовес должен быть оборудован ловителями?

- Как осуществляют прочностной расчёт конструкций каркаса противовеса?

- Каково назначение уравновешивающих канатов и цепей, в каких случаях они применяются?

- Какой должна быть масса единицы длины уравновешивающих канатов (цепей)?

Направляющие башмаки

- Каково назначение направляющих башмаков кабины и противовеса лифта?

- Сколько башмаков устанавливают на кабине и как они размещаются?

- Какого типа башмаки обычно применяются для кабины и противовеса?

- При какой скорости лифта допускается применять башмаки скольжения?

- Как повышают плавность скольжения башмаков?

- В чём преимущества роликовых башмаков и когда их можно применять?

- Какие усилия передают башмаки?

- В каком случае применяют комбинированные башмаки?

Ловители

- Какая защита предусмотрена от перехода кабиной лифта крайних рабочих положений?

- Как приводятся в действие ловители?

- Где устанавливаются ловители, в верхней или нижней части каркаса кабины?

- В чём состоит отличие ловителей плавного и резкого торможения?

- Как обеспечивается одновременность срабатывания ловителей?

- Как обеспечивается отключение электропривода лифта при срабатывании ловителей?

- Как осуществляется снятие кабины с ловителей?

Буферы

- В чём отличие буферов энергонакопительного и энергорассеивающего типов?

- Когда допустимо применять пружинные буфера? Чем обусловлен ограниченный диапазон их применения?

- Как подбирается жёсткость пружины буфера?

- Когда допустимо применять гидравлические буфера?

- В чём состоит принцип действия гидравлического буфера?

- За счёт чего гидравлический буфер обеспечивает постоянство тормозной силы и ускорения замедления?

- Как производится возврат плунжера гидравлического буфера в исходное состояние?

- Как обеспечивается отключение электропривода лифта при посадке кабины на буферы?

- Как обеспечивается возможность контроля уровня жидкости в гидравлическом буфере?

Двери кабины и шахты

- Какие виды дверей применяются в конструкции лифтов?

- Какие основные узлы имеются в конструкции дверей шахты и кабины?

- Как уменьшить кинетическую энергию при движении створок?

- Как обеспечивается перемещение створок шахтных дверей?

- С какой целью каретки дверей оборудуются контрроликами?

- Как обеспечивается закрытие дверей шахты при аварийном уходе кабины с этажа при открытых дверях?

- Чем пожаростойкие двери шахты отличаются от обычных?

- Как обеспечивается перемещение створок дверей кабины?

- Как действует механизм реверса дверей?

- В каком случае необходимо устройство смотровых окон в дверях?

- Как контролируется закрытие дверей лифта?

- Как предотвращается несанкционированный доступ в шахту лифта?

Установка лифтов в зданиях. Требования пожарной безопасности

- В каких случаях перед лифтом должны быть предусмотрены лифтовые холлы?

- Какие требования к огнестойкости конструкций и дверей лифтовых холлов?

- В каких случаях шахты лифтов должны быть оборудованы системой создания избыточного давления воздуха при пожаре?

- В каких случаях лифтовые холлы должны быть оборудованы системой создания избыточного давления воздуха при пожаре?

Лифты для пожарных

- В каких случаях в зданиях должны предусматриваться лифты для транспортирования пожарных подразделений?

- Каким должен быть предел огнестойкости дверей шахты обычного лифта и лифта для пожарных?

- Каким должен быть предел огнестойкости ограждающих конструкций шахты обычного лифта и лифта для пожарных?

- Какими должны быть размеры кабины, грузоподъёмность и скорость движения лифта для пожарных

- Сколько лифтов для пожарных требуется в здании?

- Может ли лифт для пожарных обслуживать и наземные, и подземные этажи здания?

- Может ли лифт для пожарных быть установлен в общем лифтовом холле с другими пассажирскими лифтами?

- Может ли лифт для пожарных быть установлен в общей лифтовой шахте с другими пассажирскими лифтами?