Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)

«Водоотведение промышленных предприятий»

При проведении промежуточной аттестации обучающемуся предлагается дать ответы на  несколько вопросов из нижеприведенного списка.

Примерный перечень вопросов к экзамену.

- Основные задачи, решаемые при очистке сточных вод промпредприятий.

- Правила приема производственных сточных вод в систему городской канализации.

- Источники образования сточных вод на предприятиях железнодорожного транспорта.

- Методы механической очистки сточных вод.

- Методы физико-химической очистки сточных вод.

- Методы химической очистки сточных вод.

- Схема оборотного водоснабжения моечных машин.

- Водоохладители. Типы и принцип работы.

- Флотационные установки. Типы и принцип работы.

- Сооружения для удаления нефтепродуктов.

- Виды отстойных сооружений.

- Схема оборотной системы охлаждения компрессоров.

- Озонаторные установки.

- Установки электрофлотации.

- Нейтрализация промышленных стоков.

- Установка электрокоагуляции.

- Гидроциклон, область применения, принцип работы.

- Эксплуатационные расходы.

- Стоимость очистки сточных вод.

- Технология очистки сточных вод промывочных-пропарочных станций.

- Технология очистки сточных вод ремонтных заводов.

- Технология очистки сточных вод шпалопропиточных заводов.

23.    Расчет расходов дождевых стоков.

24.    Расчет стоимости очистки сточных вод.

25.    Расчет капитальных затрат.

26.    Расчет эксплуатационных затрат.

27.    Расчет вертикального отстойника.

28.    Расчет горизонтальной нефтеловушки.

29.    Расчет флотационной установки.

30.    Расчет фильтровальной установки.

31.    Расчет устройств для смешения обрабатываемой воды с озоном.

32.    Расчет разделочных резервуаров для обезвоживания нефтепродуктов.

33.    Расчет гидроциклона.

34.    Расчет шламовых площадок.

Примерный перечень вопросов к защите курсовой работы.

- Что является источниками сточных вод предприятий железнодорожного транспорта?

- Назовите основные загрязнители сточных вод.

- Что предусматривается для очистки сточных вод при наличии в депо гальванического цеха?

- Исходя из каких условий, осуществляется выбор технологической схемы очистки сточных вод?

- Как удаляют плавающие и частично эмульгированные нефтепродукты и тяжелую взвесь?

- Как удаляют тонко эмульгированные нефтепродукты и легкую взвесь.

- Какая концентрация нефтепродуктов допускается при сбросе сточных вод в бытовую канализацию?

- Какая очистка стоков требуется для сброса их в водоем?

- Обоснуйте состав очистных сооружений при сбросе стока в городскую канализацию.

- Что необходимо включать в состав очистных сооружений при сбросе сточных вод в водоем?

- Как производится расчет производственных стоков?

- Как рассчитывают объем усреднителя?

- Исходя из каких условий выбирается тип усреднителя?

- Как подбирают флотационную установку?

- Исходя из какой скорости, рассчитываются фильтры?

- Что такое фильтроцикл,  и отчего он зависит?

- Где обезвоживается иловый осадок?

- Как размещается основное оборудование для очистки сточных вод?