Оценочные материалы по дисциплине

«Водозаборные сооружения»

Перечень примерных вопросов для экзамена

Перечень теоретических вопросов

1. Основные виды водозаборов подземных вод.

2. Условия залегания подземных вод.

3. Водозаборные скважины, их конструкции, типы.

4. Схемы водозаборов при использовании шахтных колодцев.

5. Сооружения для каптажа подземных вод.

6. Конструкции фильтров водозаборных скважин.

7. Типы и конструкции фильтров.

8. Типы водозаборов подземных вод, их предназначение и требования к ним.

9. Классификация водозаборов из поверхностных источников водоснабжения.

10. Конструкции речных водозаборных сооружений.

11. Речные водозаборные сооружения берегового и руслового типа; условия их применения.

12 Условия забора воды из рек. Выбор места их расположения и технологической схемы водозабора.

13. Совместная работа водозаборных скважин, насосных станций, водоводов.

14. Рыбозащита на водозаборах.

15. Мероприятия по защите водозаборных сооружений от сора, взвешенных веществ, шуги, донного льда и нефти.

16. Мероприятия по восстановлению производительности водозаборных скважин.

17. Водозаборные сооружения на каналах, горных и высокомутных реках, водохранилищах, озерах, морях. Их конструкции, устройства и расчет.

18. Горизонтальные и лучевые водозаборы, их основные типы, конструкции, устройства и расчет.

19. Шахтные колодцы, их конструкции, устройство и расчет.

20. Перечень нормативно-технических документов, определяющих требования для проектирования водозаборных сооружений системы водоснабжения.

21. Перечень нормативно-методических документов, определяющих требования для проектирования водозаборных сооружений системы водоснабжения.

22. Типовые технические решения железобетонного руслового водоприемника водозаборного сооружения системы водоснабжения.

23. Типовые технические решения берегового незатопляемого водоприемника водозаборного сооружения системы водоснабжения.

24. Типовые технические решения ряжевого руслового водоприемника водозаборного сооружения системы водоснабжения.

25. Типовые технические решения фильтрующего руслового водоприемника водозаборного сооружения системы водоснабжения.

26. Типовые технические решения рыбозащиты водоприемника водозаборного сооружения системы водоснабжения.

27. Особенности компоновочного решения совмещенного водозаборного сооружения с насосной станцией первого подъёма.

28. Особенности компоновочного решения раздельного размещения водозаборного сооружения и насосной станцией первого подъёма.

29. Особенности компоновочного решения затопляемого водоприемника и берегового колодца.

30. Основное и вспомогательное оборудование водозаборного сооружения.

31. Основное и вспомогательное оборудование насосной станции первого подъема, совмещенной с водозаборным сооружением.

32. Арматура, применяемая на водозаборных сооружениях.

33. Требования к графической части проектирования водозаборных сооружений.

34. Требования к рабочей и проектной документации на проектирование водозаборных сооружений.

35. Перечень технологического оборудования, необходимого для эксплуатации водозаборных сооружений.

36. Область применения плоских сеток на водозаборных сооружениях. Расчет.

37. Область применения вращающихся сеток на водозаборных сооружениях. Расчет.

38. Назначение и расчет самотечных линий водозаборного сооружения.

Перечень практических вопросов

1. Расчет береговых водозаборов.

2. Расчет русловых водозаборов.

3. Расчет самотечных линий речных водозаборов.

4. Расчет трубчатых колодцев.

5. Определение дебита трубчатых колодцев.

6. Расчет шахтных колодцев.

7. Определение основных размеров водоприемных ковшей.

8. Расчет горизонтальных водоприемников.

9. Расчет вихревой камеры хлопьеобразования.

10. Расчет горизонтальных отстойников.

11. Расчет вертикального отстойника.

12. Расчет фильтров.

Перечень вопросов к защите курсовой работы

- Каким образом выбирается водоносный слой для оборудования скважины?

- Как рассчитывается суточная потребность в воде населенного пункта?

- Что необходимо учитывать при выборе места расположения скважины?

- Что включают гидрогеологические условия?

- От чего зависит выбор способа бурения скважины?

- Опишите вращательное (роторное) бурение.

- Назовите недостатки вращательного бурения.

- В чем состоит сущность ударно-канатного бурения?

- Назовите недостатки ударно-канатного бурения.

- Когда применяется шнековое бурение?

- От каких факторов и параметров зависит выбор конструкции скважины?

- Назовите основные элементы водозаборной скважины.

- Как определяется максимально допустимое понижение уровня воды скважины S?

- Как рассчитывается приток воды к скважине?

- Что называется, статическим уровнем?

- Что называется, динамическим уровнем?

- Назовите основные части фильтра для водозаборной скважины.

- Как осуществляется подбор водоподъемного оборудования для скважины?