Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)

«Водоснабжение промышленных предприятий»

При проведении промежуточной аттестации обучающемуся предлагается дать ответы на  несколько вопросов из нижеприведенного списка.

Примерный перечень вопросов к экзамену.

- Классификация технической воды. Ее назначение.

- Состав природных вод.

- Требования к качеству и свойствам воды в системах оборотного водоснабжения.

- Общая жесткость воды.

- Карбонатная жесткость.

- Окисляемость воды.

- Окисляемость по кислороду.

- Содержание взвешенных веществ в технической воде. Методы очистки.

- Очистка воды систем оборотного водоснабжения.

- Регенерация анионита.

- Методика расчета расхода воды на собственные нужды фильтра.

- Обратный осмос.

- Брызгальные бассейны. Назначение, конструкции, характеристики.

- Открытые градирни. Назначение, конструкции, характеристики.

- Башенные градирни. Назначение, конструкции, характеристики.

- Вентиляторные градирни. Назначение, конструкции, характеристики.

- Охладители на открытых водоемах. Назначение, конструкции, характеристики.

- Технико-экономические основы выбора схемы обработки воды.

- Параллельное Н-Na катионирование.

- Регенерация Н – катионных фильтров.

- Последовательное Н-Na- катионирование.

- Рабочая обменная способность ионита.

- Оборотное водоснабжение. Схемы оборотного водоснабжения. Особенности.

- Физико-химические основы Na – катионирования.

- Na – катионирование.

- Двухступенчатое Na – катионирование.

- Глубокое обессоливание воды.

- Методика расчета катионитного фильтра.

- Методика расчета механического фильтра.

- Методика расчета пруда охладителя.

- Обработка воды систем оборотного водоснабжения.

- Рабочая обменная способность катионита.

- Схемы полного обессоливания воды.

- Альтернативные системы обессоливания воды: дистилляция, обратный осмос, электродиализ.

- Реагентное умягчение воды.

Примерный перечень вопросов к защите курсовой работы.

- В чем заключается подготовка воды для котельной?

- Назовите основные методы умягчения воды.

- Что представляет собой катион и анион?

- Назовите три критерия обоснования технологической схемы для умягчения воды для котельной?

- Что такое жесткость воды и ее виды?

- Для чего применяется двухступенчатое Na-катионирование воды.

- Для чего в схемах умягчения воды применяется декарбонизатор?

- Для каких целей в схемах ВПУ котельной устанавливаются осветлительные (механические) фильтры?

- Каким образом осуществляется регенерация Na-катионитных фильтров?

- Каким образом осуществляется регенерация Н-катионитных фильтров?

- Для чего применяется схемы последовательного и параллельного Н-Na-катионирования?

- Как осуществляется промывка механического фильтра?

- Как осуществляется регенерация катионитных фильтров?

- Как осуществляется подбор катионитных фильтров?

- Назначение, устройство и основные параметры катионитных фильтров?

- Назовите основные схемы хранения солевого хозяйства.