Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении
промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)

«Интеллектуальные электрические защиты»
При проведении промежуточной аттестации обучающемуся предлагается дать ответы на 2 вопроса, приведенных из нижеприведенного списка. 

Примерный перечень вопросов на зачете:

1. [bookmark: _GoBack]Назначение релейной защиты. 
2. Повреждения  и ненормальные режимы в электроустановках. 
3. Требования к релейной защите. 
4. Селективность, быстродействие, чувствительность и надежность действия релейной защиты. 
5. Преимущества электронных защит перед защитами релейно-контактными
6. Аварийные и ненормальные режимы работы электрических сетей. 
7. Векторные диаграммы токов и напряжений для трехфазного короткого замыкания
8. Векторные диаграммы токов и напряжений для двухфазного короткого замыкания в точке к.з. и в точке установки релейной защиты  
9. Векторные диаграммы токов и напряжений для однофазного короткого замыкания на землю в точке к.з. и в точке установки релейной защиты.
10. Векторные диаграммы токов и напряжений для двухфазного короткого замыкания на землю в точке к.з. и в точке установки релейной защиты. 
11. Векторные диаграммы токов и напряжений для однофазного замыкания на землю в сетях с изолированной нейтралью.
12. Структурные части и основные элементы релейной защиты. 
13. Источники и схемы оперативного тока. 
14. Электромеханические (электромагнитные, индукционные, поляризованные и магнитоэлектрические реле)
15. Полупроводниковые и микропроцессорные реле. 
16. Принцип действия реле тока, напряжения.
17. Принцип действия времени.
18.  Принцип действия индукционного реле направления мощности.
19.  Принцип действия реле сопротивления. 
20. Основные характеристики и конструктивные особенности реле. 
21. Измерительные органы на полупроводниковой элементной базе. 
22. Аналоговые микросхемы, используемые для построения функциональных элементов измерительных органов. 
23. Основные схемы включения операционных усилителей, используемые в устройствах релейных защит. 
24. Простейшие функциональные элементы на операционных усилителях.
25. Измерительные органы тока и напряжения на  интегральных микросхемах (ИМС). 
26. Трансформаторы тока и их погрешности. 
27. Типовые схемы соединения обмоток трансформаторов тока. Фильтры симметричных составляющих токов.
28. Максимальная токовая защита. 
