Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)

«Источники загрязнения и технические средства защиты окружающей среды»

При проведении промежуточной аттестации обучающемуся предлагается дать ответы на  несколько вопросов из нижеприведенного списка.

Примерный перечень вопросов к зачету.

- Что понимается под аэрозолем?

- Что называется дымом, туманом и пылью?

- Что является источником пыли естественного происхождения?

- Что является источником пыли производственного происхождения?

- Что понимается под дисперсным составом пыли?

- Как оценивается размер частиц пыли?

- Какая разница между эквивалентным и седиментационным диаметром пыли?

- Какая разница между истинной, кажущейся и насыпной плотностью пыли?

- Что влияет на слипаемость пыли?

- Что понимается под сыпучестью пыли?

- Что понимается под гигроскопичностью пыли?

- Что понимается под горючестью и взрываемостью пыли?

- При каких условиях возможен взрыв пыли?

- Что понимается под удельным электрическим сопротивлением и электрическим зарядом пыли?

- Какие способы можно использовать при определении дисперсного состава пыли?

- Что понимается под скоростью витания пыли?

- На сколько классификационных групп делится пыль?

- Какие механизмы определения частиц пыли используются в пылеочистных установках?

- В каких установках используется гравитационный способ отделения пыли?

- В каких установках используется центробежный способ отделения пыли?

- В каких установках используется инерционный способ отделения пыли?

- В каких установках пыль отделяется под действием электрического поля?

- В чем заключается принцип фильтрации пыли?

- В чем заключается принцип мокрой очистки пыли?

- Какие факторы оказывают влияние на коагуляцию пыли?

- На какие группы подразделяются пылеочистные установки?

- По какому принципу действуют пылеулавливающие установки?

- По какому принципу работают фильтры?

- Какие показатели позволяют оценить работу пылеочистного оборудования?

- Как определяется эффективность работы пылеочистной установки?

- Что понимается под фракционной эффективностью пылеочистной установки?

- Как определяется эффективность очистки при последовательной установке пылеочистителей?

- Что понимается под пылеемкостью фильтра?

- Можно ли применять пылеосадочные камеры для улавливания среднедисперсной пыли?

- За счет чего происходит отделение пыли в жалюзийном пылеуловителе?

- За счет чего происходит отделение пыли в циклоне?

- Для улавливания какой пыли используется циклон?

- Как размеры циклона влияют на эффективность очистки?

- Как влияет скорость подвода воздуха на эффективность очистки?

- Что понимается под медианным размером улавливаемой пыли?

- По какому принципу работает ротационный пылеуловитель?

- Когда используются ротационные пылеуловители?

- Когда применяются циклоны ЦКТИ типа Ц?

- Для очистки воздуха в каких областях используется циклон Крейзеля?

- В каких случаях используются циклоны ВЦНИИОТ?

- В каких случаях используются циклоны  Гипродревпрома?

- По какому принципу происходит очистка воздуха в скруббере?

- Какая разница между скруббером с насадкой и полым скруббером?

- Какие преимущества и недостатки очистки воздуха в скруббере перед очисткой воздуха в циклоне?

- В каких случаях используется скруббер Вентури?

- Какой материал для улавливания пыли используется в фильтрах?

- Что представляет собой рукавный фильтр?

- Как осуществляется чистка рукавного фильтра?

- Что представляет собой масляный фильтр?

- Для очистки от какой пыли используется масляный фильтр?

- Как осуществляется регенерация масляного фильтра?

- Какая удельная нагрузка и пылеемкость масляного фильтра?

- Как работает подвижный масляный фильтр?

- Какие масла используются в масляном фильтре?

- Какие искусственные материалы применяются в качестве фильтровального материала в кассетных фильтрах?

- Какие факторы определяют время работы фильтра до регенерации?

- Как работает электрофильтр?

- Для улавливания какой пыли используется электрофильтр?

- Для очистки от каких загрязнений применяются туманоуловители?

- Как подразделяются туманоуловители и какие в них используются скорости прохождения воздуха?

- Какой фильтрующий материал используется в туманоуловителях?

- Какая величина аэродинамического сопротивления низкоскоростного и высокоскоростного туманоуловителя?

- Что представляет собой сетчатый брызгоуловитель?

- От каких факторов зависит эффективность очистки сетчатого брызгоуловителя?

- В чем заключается принцип очистки от газовых примесей методом абсорбции?

- Как организованы методы очистки абсорбцией?

- Какие абсорбционные аппараты применяются при распылении абсорбента в объеме?

- Какие абсорбционные аппараты применяются при пропуске газа через слой абсорбента?

- За счет чего производится процесс десорбции в абсорберах?

- В чем заключается принцип очистки от газовых примесей методом адсорбции?

- Какие адсорбенты используются при физической адсорбции?

- Что понимается под адсорбционной способностью адсорбента?

- от какого фактора зависит адсорбционная способность?

- По какому принципу работают периодические адсорберы?

- По какому принципу работают адсорберы непрерывного действия?

- Когда для очистки газов используется метод адсорбции?

- Что понимается под методом термической нейтрализации?

- Какие применяются способы термической нейтрализации?

- Когда используется метод прямого сжигания?

- Когда используется метод термического окисления?

- Когда используется метод каталитического окисления?

- Какие материалы используются при каталитическом окислении?

- Какие конструкции используются в газоочистных каталитических устройствах?

- Какая схема каталитической нейтрализации используется для улавливания диоксида азота и угарного газа?

- Как подразделяются промышленные и сточные воды?

- Какие методы очистки воды применяются на практике?

- Какие процессы очистки относятся к механическим методам?

- Что понимается под процессом процеживания?

- Что понимается под процессом отстаивания?

- Для чего предназначены песколовки?

- Что представляет собой горизонтальный отстойник?

- Что представляет собой вертикальный отстойник?

- Что представляет собой радиальный отстойник?

- Что представляет собой трубчатый или пластинчатый отстойник?

- Что представляет собой нефтеловушка?

- Что понимается под скоростью осаждения или всплытия частиц?

- В чем заключается принцип осветления воды во взвешенном слое?

- В чем заключается принцип фильтрования?

- Какие процессы фильтрования используются при очистке воды?

- В чем заключается принцип фильтрования через фильтрующие перегородки?

- Для каких целей используются фильтры с зернистой загрузкой?

- Какие материалы используются в зернистых фильтрах?

- Какова скорость фильтрации в медленных и скоростных зернистых фильтрах?

- Что понимается под грязеемкостью фильтра?

- Какие используются методы центробежной очистки воды?

- Какое отличие напорного от безнапорного гидроциклона?

- Что представляют собой центрифуги?

- Когда применяются центрифуги для очистки воды?

- Какие способы очистки относятся к химическим методам?

- В чем заключается принцип нейтрализации?

- Какие используются принципы нейтрализации для очистки воды?

- В чем заключается окислительный метод очистки воды?

- В чем заключается принцип озонирования при очистке воды?

- В чем заключается принцип восстановления при очистке воды?

- Какие способы очистки воды относятся к физико-химическим методам?

- В чем заключается принцип флокуляции?

- В чем заключается принцип сорбции?

- Какие сорбенты используются в сорбционном методе очистки воды?

- Какая разница между статическим и динамическим методами сорбционной очистки воды?

- Что понимается под адсорбционной константой?

- В чем заключается принцип флотации при очистке воды?

- Какие используются способы подвода воздуха при очистке воды методом флотации?

- Как осуществляется механическое диспергирование воздуха во флотаторе?

- В чем заключается принцип электрокоагуляции?

- В чем заключается принцип электрофлотации?

- Какие используются методы термической очистки воды?

- В чем заключается метод концентрирования сточных вод?

- В чем заключается принцип термоокисления сточных вод?

- Что понимается и как организуется огневой метод очистки сточных вод?

- В чем заключается метод биологической очистки сточных вод?

- Какие способы очистки относятся к естественным биологическим методам?

- Что понимается под понятием активного ила и биопленки?

- Что представляют собой биофильтры?

- Что представляют собой аэротенки?

- Какие способы аэрации применяются в аэротенках?

- Что понимается под процессом анаэробного сбраживания?

- Что называется биогазом?

- Для какой цели используются метатенки?

- Чем отличаются низконагруженные метатенки от высоконагруженных?

- При каких температурах работают метатенки в мезофильном и термофильном режимах?