Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)

«Котельные установки и парогенераторы»

При проведении промежуточной аттестации обучающемуся предлагается дать ответы на  несколько вопросов из нижеприведенного списка.

Примерный перечень вопросов к экзамену.

- Теплоэнергетика и ее значение в жизнедеятельности человека.

- Теплогенерирующие установки и их роль в энергетическом хозяйстве страны.

- Топливные ресурсы и топливный баланс.

- Атомная (ядерная) энергетика и перспективы ее развития.

- Энергетическое и технологическое использование топлива.

- Топливо и технические расчеты процессов горения.

- Органическое топливо (твердое, жидкое, газообразное).

- Основные технические характеристики органических топлив.

- Элементарный состав, горючая, сухая и рабочая массы топлива, балласт (влажность, зольность), воспламеняемость.

- Теплота сгорания (высшая, низшая), способы ее определения, формула Д. И. Менделеева.

- Условное топливо.

- Теоретически необходимое количество воздуха для полного сгорания топлива.

- Коэффициент избытка воздуха, его выбор при сжигании топлива в топках котельных агрегатов.

- Состав и объем газообразных продуктов сгорания топлива, энтальпия.

- Материальный баланс процессов горения, основные расчетные формулы для твердых, жидких и газообразных топлив.

- Составление таблиц объемов и энтальпии (It-диаграммы) газообразных продуктов сгорания топлив, их использование в теплотехнических расчетах.

- Теоретическая, калориметрическая температуры горения топлива, метод расчета.

- Определение коэффициента избытка воздуха и объема газообразных продуктов сгорания по результатам газового анализа.

- Топочные процессы и топочные устройства.

- Классификация топочных процессов и топок для сжигания топлива.

- Слоевой, факельный и вихревой (циклонный) топочные процессы, их общие характеристики.

- Способы сжигания твердого топлива.

- Топки для сжигания твердого топлива в плотном слое.

- Механизация топочных процессов.

- Сжигание твердого топлива в кипящем слое.

- Пылеприготовление и сжигание топлива в пылеугольных топках, пылеугольные горелки.

- Циклонные и вихревые топки.

- Сжигание жидкого и газообразного топлива.

- Мазутные форсунки и комбинированные газомазутные горелки.

- Влияние способа смешения топлива с воздухом на характеристику топочного факела.

- Тепловой баланс котельного агрегата.

- Составляющие теплового баланса котельного агрегата: q1, q2, q3,, q4,, q5, q6, методы их определения.

- Расчет энергетического и эксергетического КПД котлоагрегата и расхода топлива.

- Теплообмен в элементах котла.

- Теплообмен в топке и в конвективных испарительных поверхностях нагрева котла.

- Конструкторский и поверочный тепловой расчет.

- Интенсификация радиационного и конвективного теплообмена.

- Паронагреватели паровых котлов. Назначение, конструкции, тепловой расчет.

- Регулирование температуры пара.

- Экономайзеры и воздухонагреватели. Назначение, конструкции, тепловой расчет.

- Выбор и обоснование оптимальной температуры уходящих газов.

- Гидродинамика котлов.

- Гидродинамика котлов с естественной циркуляцией; гидродинамика прямоточных котлов.

- Гидродинамика котлов с многократной принудительной циркуляцией.

- Обеспечение надежности циркуляции и требуемого качества вырабатываемого пара, сепарация и промывка пара.

- Водный режим и продувка котла, солевой баланс.

- Общие характеристики и конструкции котлов.

- Котлы с естественной циркуляцией.

- Энергетические котлы с естественной циркуляцией и прямоточные.

- Водогрейные котлы.

- Котлы производственных технологических систем, утилизаторы теплоты отходящих производственных газов.

- Получение пара и горячей воды на АЭС и на атомных станциях теплоснабжения (АСТ).

- Каркас и обмуровка котлов. Назначение, конструкции, тепловой расчет.

- Условия работы металла котла. Абразивный износ, коррозия, загрязнение и очистка поверхностей нагрева.

- Топливное хозяйство котельных установок при использовании твердого, жидкого и газообразного топлива.

- Газоснабжение котельных установок.

- Шлакозолоудаление.

- Очистка газообразных продуктов сгорания от вредных примесей.

- Аэродинамические характеристики котлоагрегата.

- Тягодутьевые устройства.

- Принципы регулирования дутья и тяги.

- Выбор дымососов и вентиляторов.

- Аэродинамика дымовой трубы.

- Основные технико-экономические показатели эксплуатации котельных установок.