
Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)

«Котельные установки и парогенераторы»

Примерный перечень вопросов
для оценки знаний обучаемых на экзамене 

1.	Теплогенерирующие установки и их роль в энергетическом хозяйстве страны.
2.	Топливные ресурсы и топливный баланс.
3.	Энергетическое и технологическое использование топлива.
4.	Топливо и технические расчеты процессов горения.
5.	Органическое топливо (твердое, жидкое, газообразное).
6.	Основные технические характеристики органических топлив. 
7.	Элементарный состав, горючая, сухая и рабочая массы топлива, балласт (влажность, зольность), воспламеняемость.
8.	Теплота сгорания (высшая, низшая), способы ее определения.
9.	Условное топливо.
10.	Теоретически необходимое количество воздуха для полного сгорания топлива.
11.	Коэффициент избытка воздуха, его выбор при сжигании топлива в топках котельных агрегатов.
12.	Состав и объем газообразных продуктов сгорания топлива, энтальпия. 
13.	Материальный баланс процессов горения, основные расчетные формулы для твердых, жидких и газообразных топлив.
14.	Определение коэффициента избытка воздуха и объема газообразных продуктов сгорания по результатам газового анализа.
15.	Топочные процессы и топочные устройства.
16.	Классификация топочных процессов и топок для сжигания топлива. 
17.	Слоевой, факельный и вихревой (циклонный) топочные процессы, их общие характеристики.
18.	Способы сжигания твердого топлива.
19.	Топки для сжигания твердого топлива в плотном слое.
20.	Механизация топочных процессов.
21.	Сжигание твердого топлива в кипящем слое.
22.	Пылеприготовление и сжигание топлива в пылеугольных топках, пылеугольные горелки.
23.	Циклонные и вихревые топки.
24.	Сжигание жидкого и газообразного топлива.
25.	Мазутные форсунки и комбинированные газомазутные горелки.
26.	Влияние способа смешения топлива с воздухом на характеристику топочного факела.
27.	Тепловой баланс котельного агрегата.
28.	Составляющие теплового баланса котельного агрегата: q1, q2, q3,, q4,, q5, q6, методы их определения.
29.	Расчет энергетического и эксергетического КПД котлоагрегата и расхода топлива.
30.	Теплообмен в элементах котла.
31.	Теплообмен в топке и в конвективных испарительных поверхностях нагрева котла.
32.	Конструкторский и поверочный тепловой расчет.
33.	Интенсификация радиационного и конвективного теплообмена.
34.	Паронагреватели паровых котлов. Назначение, конструкции, тепловой расчет.
35.	Регулирование температуры пара.
36.	Экономайзеры и воздухонагреватели. Назначение, конструкции, тепловой расчет.
37.	Выбор и обоснование оптимальной температуры уходящих газов.
38.	Гидродинамика котлов.
39.	Гидродинамика котлов с естесственной циркуляцией; гидродинамика прямоточных котлов.
40.	Гидродинамика котлов с многократной принудительной циркуляцией. 
[bookmark: _GoBack]41.	Обеспечение надежности циркуляции и требуемого качества вырабатываемого пара, сепарация и промывка пара.
42.	Водный режим и продувка котла, солевой баланс.
43.	Общие характеристики и конструкции котлов.
44.	Котлы с естественной циркуляцией.
45.	Энергетическиекотлы с естественной циркуляцией и прямоточные. 
46.	Водогрейные котлы.
47.	Котлы производственных технологических систем, утилизаторы теплоты отходящих производственных газов.
48.	Каркас и обмуровка котлов. Назначение, конструкции, тепловой расчет.
49.	Загрязнение и очистка поверхностей нагрева.
50.	Топливное хозяйство котельных установок при использовании твердого, жидкого и газообразного топлива.
51.	Газоснабжение котельных установок.
52.	Шлакозолоудаление.
53.	Очистка газообразных продуктов сгорания от вредных примесей.
54.	Аэродинамические характеристики котлоагрегата. 
55.	Тягодутьевые устройства.
56.	Принципы регулирования дутья и тяги.
57.	Выбор дымососов и вентиляторов.
58.	Аэродинамика дымовой трубы.
59.	Основные технико-экономические показатели эксплуатации котельных установок.


