Оценочные материалы для проведении промежуточной аттестации по дисциплине «Методы обработки осадка»

Перечень вопросов к экзамену

Теоретические вопросы

- Классификация осадков сточных вод.

- Показатели осадков сточных вод. Методы их определения. Влияние показателей осадков сточных вод на выбор технологии их обработки.

- Состав осадков сточных вод.

- Типовая схема процессов, применяемых для обработки осадков сточных вод.

- Гравитационное уплотнение осадков сточных вод.

- Конструкция, принцип работы, применение вертикального илоуплотнителя.

- Конструкция, принцип работы, применение радиального илоуплотнителя.

- Конструкция, принцип работы, применение флотационного илоуплотнителя.

- Механическое уплотнение осадков сточных вод. Шнековые, барабанные, ленточные уплотнители, центрифуги.

- Анаэробная стабилизация осадков сточных вод.

- Аэробная стабилизация осадков сточных вод.

- Назначение, конструкция, режимы работы, применение в технологической схеме обработки осадков сточных вод метантенков.

- Назначение, конструкция, применение в технологической схеме обработки осадков сточных вод аэробных стабилизаторов.

- Реагентный метод кондиционирования осадков сточных вод. Схемы и оборудование для реагентного метода кондиционирования осадков.

- Кондиционирование осадков сточных вод тепловой обработкой.

- Безреагентный метод кондиционирования осадков. Схемы и оборудование для безреагентного метода кондиционирования осадков.

- Обезвоживание осадков сточных вод в естественных условиях. Назначение, устройство иловых площадок.

- Назначение, конструкция, применение для обезвоживания осадков сточных вод барабанных, ленточных и дисковых вакуум-фильтров.

- Назначение, конструкция, применение для обезвоживания осадков сточных вод фильтр-прессов. Разновидности фильтр-прессов.

- Термическая сушка осадков. Оборудование для термической сушки осадков сточных вод.

- Обеззараживание и обезвреживание осадков сточных вод.

- Сжигание осадков сточных вод.

- Назначение, конструкция, применение многоподовой печи.

- Назначение, конструкция, применение барабанной печи.

- Назначение, конструкция, применение печи с кипящим (псевдоожиженным слоем).

- Утилизация осадков сточных вод.

Практические вопросы

- Проектирование вертикального илоуплотнителя.

- Проектирование радиального илоуплотнителя.

- Проектирование метантенков.

- Проектирование аэробных стабилизаторов.

- Проектирование иловых площадок.

- Примерный перечень вопросов к защите курсовой работы

- Что является первой ступенью  обработки осадка?

- Чем достигается обезвоживание осадка?

- Какие сооружения применяются для уплотнения осадка?

- Какие Вы знаете способы уплотнения осадка?

- В чем заключается способ флотационного уплотнения осадка?

- Для каких целей применяются метантенки?

- Назначение, принцип действия и устройство метантенка (на примере метантенка Ново-Курьяновской станции аэрации).

- В чем заключается аэробной стабилизации?

- Для чего предназначены иловые площадки?

- Устройство иловых площадок, основные параметры.

- Для чего применяется реагентная обработка осадка?

- Что применяют в качестве реагентов при обработке осадка?

- Начертите технологическую схему тепловой обработки осадка. Чем характеризуется способность осадков к влагоотдаче?

- Для чего производится стабилизация осадка?

- Чем отличаются технологические схемы обработки инертных и токсичных осадков?

- Назовите применяемые при обработке осадка флокулянты.

- Где сжигают осадки?