Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)

«Мониторинг систем водоснабжения и водоотведения»

При проведении промежуточной аттестации  обучающемуся  предлагается дать ответы на  несколько вопросов из нижеприведенного списка.

Примерный перечень вопросов к экзамену.

Теоретические вопросы

- Содержание основных этапов технического обследования инженерных систем.

- Измеряемые параметры, применяемые методы и средства контроля при проведении инструментального обследования систем холодного водоснабжения.

- Измеряемые параметры, применяемые методы и средства контроля при проведении инструментального обследования систем горячего водоснабжения.

- Наладка и испытание систем водоснабжения.

- Перечень и содержание документов, оформляемых по результатам обследования систем водоснабжения.

- Причины возникновения аварийных ситуаций в системах водоснабжения.

- Основные дефекты в системах водоснабжения, причины их появления.

- Методы оценки физического износа систем водоснабжения.

- Признаки физического износа систем холодного водоснабжения, работы по его устранению.

- Признаки физического износа систем горячего водоснабжения, работы по его устранению.

- Этапы технического диагностирования систем и сооружений водоснабжения. Содержание этапа «Анализ технической (проектной, исполнительной и эксплуатационной) документации».

- Этапы технического диагностирования систем и сооружений водоснабжения. Содержание этапа «Контроль функционирования».

- Этапы технического диагностирования систем и сооружений водоснабжения. Содержание этапа «Контроль технического состояния».

- Этапы технического диагностирования систем и сооружений водоснабжения. Содержание этапа «Анализ повреждений и параметров технического состояния».

- Этапы технического диагностирования систем и сооружений водоснабжения. Содержание этапа «Принятие решения о возможности дальнейшей эксплуатации».

- Этапы технического диагностирования систем и сооружений водоснабжения. Содержание этапа «Оформление результатов диагностирования технического состояния».

- Работы, выполняемые на сооружениях наружных водопроводных сетей при их обследовании.

- Причины возникновения дефектов наружных трубопроводов систем водоснабжения.

- Методы контроля и диагностирования трубопроводов систем водоснабжения. Содержание и особенности визуального контроля.

- Методы контроля и диагностирования трубопроводов систем водоснабжения. Содержание и особенности измерительного контроля.

- Методы контроля и диагностирования трубопроводов систем водоснабжения. Содержание и особенности акустико-эмиссионного контроля.

- Методы контроля и диагностирования трубопроводов систем водоснабжения. Содержание и особенности капиллярного контроля.

- Методы контроля и диагностирования трубопроводов систем водоснабжения. Содержание и особенности магнитного контроля.

- Методы контроля и диагностирования трубопроводов систем водоснабжения. Содержание и особенности ультразвукового контроля.

- Содержание анкеты (паспорта), оформляемой по результатам комплексной диагностики подземных трубопроводов систем водоснабжения.

Практические вопросы

- Определить дебит одиночной водозаборной скважины при известных значениях расходов и понижений уровня воды.

- Определить время опорожнения трубопровода перед проведением  ремонтных работ по заданной схеме и расчетным размерам трубопровода.

- По данным натурных испытаний центробежного насоса построить его характеристику. На полученной кривой волнистыми линиями указать пределы рационального использования этого насоса.

- Определить количество товарной массы хлорной извести с заданным содержанием активного хлора для дезинфекции заданной дозой участка трубопровода заданного диаметра и длины.

- К эксплуатируемой сети необходимо подключить новую водопроводную линию. Дано: тип труб, длина подключаемого участка, расчетный расход воды в участке, пьезометрическая отметка в точке подключения, геодезическая отметка земли в конечной точке новой линии, свободный напор, необходимый в этой точке. Определить диаметр подключаемой линии, указать, каким должен быть экономически выгодный диаметр труб для заданного расчетного расхода.

- Определить максимальный (максимальный часовой) приток воды к скважине. Дано: характеристика водоносного слоя (напорный или ненапорный), мощность водоносного слоя, пьезометрический напор над подошвой (нижней частью) водоносного слоя, тип водоносной породы, диаметр скважины.

- Определить требуемую длину и диаметр фильтра для обеспечения максимальной производительность скважины. Дано: максимальный приток воды к скважине, производительность водоподъемного оборудования, длина одной секции фильтра, диаметр скважины, тип водоносной породы.

- На  основании рабочей характеристики каждого из двух центробежных насосов построить рабочую характеристику параллельной (последовательной) работы двух одинаковых насосов.

- На основании рабочих характеристик Q-H и Q-N центробежного насоса построить зависимость Q-. Показать на полученном графике рабочую точку насоса и определить соответствующие ей рабочие значения Q, H, N и .

- На основании рабочих характеристик Q-H и Q- центробежного насоса построить зависимость Q-N. Показать на полученном графике рабочую точку насоса и определить соответствующие ей рабочие значения Q, H, N и .

- На основании рабочих характеристик Q-N и Q- центробежного насоса построить зависимость Q-H. Показать на полученном графике рабочую точку насоса и определить соответствующие ей рабочие значения Q, H, N и .

- Определить величины создаваемого насосом напора, потребляемой мощности и величины подачи при изменении частоты вращения рабочего колеса с n1 до n2 и известных величинах напора, потребляемой мощности и подачи при частоте вращения рабочего колеса n1.

- Определить, какое количество воды может быть подано самотеком за время t по трубам (рукавам) заданного типа и диаметра на расстояние l, при заданных отметках уровня воды в источнике и места разбора воды на объекте.

- Определить, какой необходимо принять диаметр труб (рукавов) заданного типа для подачи самотеком заданного объема воды в час на расстояние l. Даны отметки точки расположения потребителя воды и источника.