Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)

«Метрология, сертификация, теплотехнические измерения»

При проведении промежуточной аттестации обучающемуся предлагается дать ответы на  несколько вопросов из нижеприведенного списка.

Примерный перечень вопросов к защите курсовой работы.

1.Исходя из каких факторов,  осуществляется выбор средств автоматизации?

2.Что принимается во внимание при выборе вида унифицированного сигнала канала связи от датчика до вторичного прибора?

3. Какой документ является нормативным при разработке функциональной схемы теплового контроля и автоматики?

4. Назовите правила разработки функциональной схемы теплового контроля и автоматики.

5. Как на схемах обозначаются трубопроводы для жидкостей и газов?

6.Как на схемах показываются приборы, средства автоматизации, электрические устройства и элементы вычислительной техники?

7. Как присваиваются позиционные обозначения приборам на схемах?

8. Где устанавливаются первичные преобразователи для измерения расхода жидкости?

9. Как оформляются спецификации на приборы?

10. Как производится расчет диафрагмы для расхода перегретого пара?

Перечень вопросов к экзамену

Раздел 1. Метрология

- Классификация измерений.

- Классификация средств измерений.

- Основные элементы измерительных приборов.

- Средства измерения, их элементы и параметры

- Унификация средств измерения.

- Погрешности измерений (абсолютная, относительная).

- Систематические и грубые погрешности.

- Случайные погрешности Понятие о температуре и температурных шкалах.

- Доверительный интервал измерения Методы измерения температуры.

- Доверительная вероятность.

- Нормальный закон распределения случайных погрешностей.

- Поверка средств измерения.

- Вариация средств измерения.

- Дисперсия средств измерения

- Средняя арифметическая и средняя квадратичная погрешности измерения

Раздел 2. Сертификация

- Система стандартизации. Цели, задачи и основные принципы.

- Органы и службы стандартизации.

- Определение сертификации.

- Сертификат соответствия.

- Обязательная сертификация.

- Добровольная сертификация.

- Права и обязанности всех участников сертификации.

- Структура процессов сертификации..

- Система стандартизации. Цели, задачи и основные принципы.

- Определение сертификации.

Раздел 3. Технические измерения и приборы

- Термометры расширения.

- Основные свойства термоэлектрических термометров.

- Термометры сопротивления.

- Стандартные термоэлектрические термометры.

- Манометрические термометры.

- Термоэлектрические термометры.

- Пирометры.

- Выбор и установка сужающих устройств.

- Единицы и методы измерения давления

- Жидкостные манометры.

- Задачи стандартизации.

- Деформационные манометры.

- Трубчато-пружинные манометры.

- Наиболее распространенные элементы деформационных манометров и дифманометров

- Единицы и методы измерения расхода и количества вещества.

- Измерение уровня

- Уровнемеры с визуальным отсчетом.

- Поплавковые и буйковые уровнемеры.

Раздел. Автоматизация тепловых процессов

- Понятие об автоматических и автоматизированных системах управления технологическими процессами (АСУ ТП).

- Классификация АСУ ТП.

- Понятие подсистемы. Основные подсистемы в составе АСУ ТП.

- Дифференциальные уравнения автоматических систем и формы их записи.

- Передаточные функции.

- Временные и частотные характеристики.

- Элементарные звенья и их соединение.

- Одноконтурная АСР

- Объекты регулирования и их характеристики.

- Основы аналитического определения динамических характеристик объектов.

- Экспериментальное определение переходных характеристик объектов регулирования.

- Разгонные характеристики. Определение передаточных функций объектов регулирования по их переходным характеристикам.

- Законы регулирования и способы их реализации.

- Формирование закона регулирования в автоматических регуляторах.

- Устройство электронных П- и ПИ-регуляторов. Выбор типа регулятора

- Расчет параметров динамической настройки регуляторов по временным и частотным характеристикам объекта регулирования.

- Понятие об устойчивости линейных систем.

- Устойчивость разомкнутых и замкнутых систем.

- Методы анализа систем на устойчивость.

- Алгебраический критерий устойчивости.

- Критерии устойчивости Гурвица, Михайлова и Найквиста.

- Критерии качества процессов регулирования.

- Оценка критериев качества по кривой процесса регулирования.

- Моделирование переходных процессов в линейных АСР с помощью математического пакета Mathcad.

- Автоматизация котельных.

- Автоматизация центральных тепловых пунктов

- Автоматизация систем водоподготовки

- АСУ ТП ТЭЦ

- Автоматизация паровых турбин

- АСУ ТП вспомогательного оборудования котельных

- Автоматизация  водогрейных котельных

- Автоматизация РОУ

- АСУ ТП	реагентного умягчения воды.

- Структурные, функциональные и монтажные схемы.