Оценочные материалы по дисциплине

«Метрология, сертификация, теплотехнические измерения»

Примерный перечень вопросов

для оценки знаний обучаемых на зачете

1.	Классификация измерений.

2.	Понятие о температуре и температурных шкалах.

3.	Сущность стандартизации.

4.	Классификация средств измерений.

5.	Методы измерения температуры.

6.	Задачи стандартизации.

7.	Основные элементы измерительных приборов.

8.	Термометры расширения.

9.	Система стандартизации. Цели, задачи и основные принципы.

10.	Основные свойства измерительных приборов:

11.	Основные свойства термоэлектрических термометров.

12.	Органы и службы стандартизации

13.	Средства измерения, их элементы и параметры.

14.	Стандартные термоэлектрические термометры.

15.	Нормативные документы по стандартизации.

16.	Унификация средств измерения.

17.	Манометрические термометры.

18.	Определение сертификации.

19.	Погрешности измерений (абсолютная, относительная).

20.	Термоэлектрические термометры.

21.	Сертификат соответствия.

22.	Систематические и грубые погрешности.

23.	Термометры сопротивления.

24.	Обязательная сертификация.

25.	Случайные погрешности.

26.	Пирометры.

27.	Добровольная сертификация.

28.	Доверительный интервал измерения.

29.	Единицы и методы измерения давления.

30.	Права и обязанности всех участников сертификации.

31.	Доверительная вероятность.

32.	Жидкостные манометры.

33.	Структура процессов сертификации.

34.	Нормальный закон распределения случайных погрешностей.

35.	Деформационные манометры.

36.	Сущность стандартизации.

37.	Поверка средств измерения.

38.	Наиболее распространенные элементы деформационных манометров и дифманометров.

39.	Задачи стандартизации.

40.	Вариация средств измерения.

41.	Трубчато-пружинные манометры.

42.	Задачи стандартизации.

43.	Дисперсия средств измерения.

44.	Измерение уровня.

45.	Система стандартизации. Цели, задачи и основные принципы.

46.	Средняя арифметическая и средняя квадратичная погрешности измерения.

47.	Уровнемеры с визуальным отсчетом.

48.	Органы и службы стандартизации.

49.	Классификация измерений.

50.	Поплавковые и буйковые уровнемеры.

51.	Нормативные документы по стандартизации.

52.	Единицы и методы измерения расхода и количества вещества.

53.	Определение сертификации.

54.	Основные элементы измерительных приборов

55.	Расходомеры с сужающим устройством.

56.	Сертификат соответствия.

57.	Нормализованные сужающие устройства.

58.	Сертификат соответствия.

59.	Унификация средств измерения.

60.	Выбор и установка сужающих устройств.

61.	Права и обязанности всех участников сертификации.

62.	Нормальный закон распределения случайных погрешностей.

63.	Методы измерения температуры.

64.	Сущность стандартизации.

65.	Средняя арифметическая и средняя квадратичная погрешности измерения.

66.	Термометры расширения.

67.	Задачи стандартизации.

68.	Систематические и грубые погрешности.

69.	Манометрические термометры.

70.	Нормативные документы по стандартизации.

71.	Случайные погрешности.

72.	Единицы и методы измерения давления.

73.	Единицы и методы измерения давления.