Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) «Метрология, стандартизация и сертификация на водном транспорте»

Вид промежуточной аттестации: зачет (устный)

Перечень вопросов к зачету:

- Физические величины. Количественное и качественное проявление свойств. Величины измеряемые и оцениваемые.

- Шкалы измерений. Основное уравнение измерений по шкале интервалов и по шкале отношений.

- Международная система единиц СИ и ее свойства. Виды единиц физических величин, кратные и дольные единицы.

- Понятие измерения. Виды измерений физических величин.

- Методы измерения физических величин и их классификация..

- Средства измерения и их классификация.

- Погрешности измерений, их источники и способы их учета.  Различные способы классификации погрешностей.

- Погрешности  средств измерений. Классы точности средств измерений.

- Метрологические показатели и метрологические характеристики средств измерений.

- Однократные измерения. Алгоритм обработки однократных измерений.

- Многократные измерения. Обработка результатов многократных равноточных измерений.

- Выбор средств измерений по точности.

- Нормальные, рабочие и предельные условия эксплуатации средств измерения..

- Состояние единства измерений. Научные, законодательные и практические основы обеспечения единства измерений.

- Поверка и калибровка средств измерений. Поверочные схемы.

- Государственный метрологический контроль и надзор.

- Стандартизация в РФ. Цели и принципы стандартизации.

- Технические регламенты и стандарты. Виды стандартов, действующих на территории РФ.

- Теоретическая база стандартизации. Предпочтительные числа в машиностроении, электротехнике и строительстве.

- Уровни и виды унификации.

- Методы стандартизации.

- Подтверждение соответствия в РФ.

- Схемы обязательного подтверждения соответствия и их гармонизация с европейским модульным подходом.

- Системы обязательной и добровольной сертификации, участники систем и их функции.

- Сертификация систем менеджмента качества (СМК) на соответствие стандартам ИСО серии 9000.

- Сертификация услуг.

- Аккредитация. Цели, принципы и объекты аккредитации.

- Качество. Основные показатели качества.

- Надежность – комплексное свойство объекта. Виды контроля.

- Элементный и процессный подходы к управлению качеством.

Вид текущего контроля: Устный опрос

Вопросы для устного опроса на учебных занятиях семинарского типа

Опрос проводится в начале каждой лекции в течение 10 мин. Тема, по которой будет производиться опрос на следующем лекционном занятии, сообщается аспирантам на предыдущей лекции.

- Предмет метрологии.

- Задачи метрологии.

- Что является объектом измерения в метрологии?

- Классификация измерений.

- Единицы измерения.

- Основные характеристики измерений

- Какие характеристики имеют физические величины?

- Что является качественной характеристикой измеряемой физической

- величины?

- Что является количественной характеристикой измеряемой физической величины?

- Как получить значение физической величины?

- Системы физических единиц

- Понятие эталона

- Классификация эталонов

- Сличение эталонов

- Перспективы развития эталонов

- Понятие средства измерения

- Современная классификация средств измерений

- Метрологические характеристики средств измерений

- Нормирование характеристик средств измерения

- Структура метрологического обеспечения

- Научная основа метрологического обеспечения

- Техническая основа метрологического обеспечения

- Организационная основа метрологического обеспечения

- Нормативная основа метрологического обеспечения

- Понятие погрешности измерений

- Абсолютная погрешность

- Относительная погрешность

- Приведенная погрешность

- Инструментальная погрешность

- Методическая погрешность

- Субъективная погрешность

- Дополнительные погрешности

- Систематическая погрешность

- Статическая погрешность

- Динамическая погрешность

- Случайная погрешность

- Понятие качества измерительного прибора

- Чувствительность прибора

- Порог чувствительности измерительного прибора

- Точность измерительного прибора

- Класс точности средств измерений

- Постоянная прибора

- Понятие погрешности измерений

- Виды погрешностей средств измерений

- Понятие Точечной оценки параметра

- Несмещенная точечная оценка

- Эффективная точечная оценка

- Состоятельная точечная оценка

- Метод максимального правдоподобия

- Оценки максимального правдоподобия

- Метод наименьших квадратов

- Доверительная граница случайного отклонения

- Грубые погрешности

- Понятие поверки средств измерений

- Понятие калибровки средств измерений

- Виды поверок

- Организация калибровочных работ

- Закон РФ «Об обеспечении единства измерений». Основные положения.

- Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ)

- Основные задачи ГСИ

- Объекты деятельности ГСИ

- Структура Государственной метрологической службы

- Виды государственного метрологического контроля

- Сферы распространения метрологического контроля и надзора

- Сущность стандартизации

- Принципы и методы стандартизации

- Объекты и субъекты стандартизации

- Государственный стандарт Российской Федерации

- Отраслевые стандарты

- Стандарты предприятий

- Стандарты общественных объединений

- Общероссийские классификаторы технико-экономической и социальной информации

- Методы стандартизации

- Классификация объектов стандартизации

- Селекция объектов стандартизации

- Симплификация

- Типизация объектов стандартизации

- Оптимизация объектов стандартизации

- Параметрическая стандартизация

- Унификация

- Агрегатирование

- Опережающая стандартизация

- Измерительный метод определения показателей качества продукции

- Регистрационный метод определения показателей качества продукции

- Органолептический метод определения показателей качества продукции

- ГОСТ Р 1.0–92

- ГОСТ Р 1.2–92

- ГОСТ Р 1.4–93

- ГОСТ Р 1.5–92

- ГОСТ Р 1.8–2002

- ГОСТ Р 1.9–95

- ГОСТ Р 1.10–95

- ГОСТ Р 1.11–99 9) ГОСТ Р 1.12–99

- ГОСТ 1.13–2001

- ПР 50.1.002–94

- ПР 50.1.008–95

- ПР 50.74–94

- ПР 50–688–92 15) ПР 50–718–99

- ПР 50–734–93

- Понятие сертификации

- Объекты сертификации

- Цели сертификации

- Условия сертификации

- Правила и порядок проведения сертификации

- Понятие качества продукции

- Цели и задачи закона о защите прав потребителей

- Функции Госстандарта России в области сертификации

- Порядок проведения сертификации продукции

- Схемы сертификации

- Обязательная сертификация

- Добровольная сертификация

- Органы по сертификации

- Цели и принципы подтверждения соответствия

- Формы подтверждения соответствия

- Уровни системы аккредитации органа

- Распространение обязательного государственного финансирования

- Цель сертификации импортной продукции

- Понятие Оказания услуг

- Простейшие услуги

- Сложные услуги

- Законодательные акты Российской Федерации

- Подзаконные акты

- Основополагающие организационно методические документы

- Правила и порядки

- Перечни, номенклатуры и классификаторы

- Рекомендательные документы

- Справочные информационные материалы