Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)

«Метрология, стандартизация и сертификация»

При проведении промежуточной аттестации обучающемуся предлагается дать ответы в форме устного собеседования на несколько вопросов из нижеприведенного списка.

Примерный перечень вопросов

- Что является предметом метрологии?

- В чем заключается суть измерения?

- Дайте определение   величины.

- Дайте определение единицы   измерения.

- Что называется погрешностью измерения?

- В каком случае экспериментальное значение величины может быть принято в качестве действительного значения   величины?

- По каким правилам образуются производные, кратные и дольные единицы величин?

- С какой целью выполняют многократные измерения?

- Приведите примеры прямых и косвенных измерений.

- Раскройте понятия: абсолютная, относительная и приведенная погрешности.

- Как разделяют погрешности по характеру проявления?

- В чем состоят особенности учета в результате измерения систематических и случайных погрешностей?

- В каком случае погрешность измерения разделяют на основную и дополнительную погрешности?

- Назовите причины возникновения погрешностей Приведите примеры источников погрешности измерений.

- Из каких соображений устанавливается значение допускаемой погрешности измерений?

- В чем заключается влияние погрешности измерений на оценку качества продукции и как это влияние оценить количественно?

- Что такое средство измерений?

- Поясните назначение мер, измерительных преобразователей, измерительных приборов.

- Чем определяется деление мер на классы и разряды?

- Поясните метрологическое назначение эталонов, рабочих и вспомогательных средств измерений.

- Для решения каких задач используют нормируемые метрологические характеристики средств измерений?

- Назовите группы нормируемых метрологических характеристик средств измерений и их состав.

- В каких случаях необходимо учитывать динамические характеристики средств измерений?

- В чем состоит различие между диапазоном показаний и диапазоном измерений?

- Что такое класс точности средств измерений? Как обозначаются классы точности в технической документации и на средствах измерений?

- Что понимается под методом измерения? Назовите основные методы измерений по способу применения средств измерений.

- Какие факторы учитываются при выборе средств измерений?

- Из каких составляющих складывается погрешность результата измерения?

- Как правильно выбрать средство измерений по заданной точности результата измерений?

- Что такое «неопределенность результата измерений»?

- В каком случае целесообразно выполнять многократное измерение?

- Что принимается за оценку значения величины при многократных измерениях?

- С какой целью создают методики выполнения измерений, и какие за-дачи в них решаются?

- Перечислите состав вопросов, отражаемых в МВИ.

- Дайте определение понятию «единство измерений».

- Какие организации занимаются обеспечением единства измерений?

- В каких сферах производится Государственное регулирование обеспечения единства измерений? Каким документом эти сферы определены?

- В каких формах осуществляется Государственное регулирование обеспечения единства измерений (ГРОЕИ)?

- С какой целью проводится утверждение типа средств измерений?

- Дайте характеристику поверки и калибровки средств измерений В чем отличие этих процедур?

- Назовите виды поверок С какой периодичностью они проводятся?

- Какие документы оформляются по результатам поверки и калибровки?

- Дайте характеристику поверочной (калибровочной) схемы: назначение, структура, правила выбора соотношения погрешностей эталона и поверяемого средства измерений.

- Укажите место метрологии, стандартизации и сертификации в государственном регулировании качества продукции.

- Дайте определение стандартизации.

- Сформулируйте цели и задачи стандартизации Каким документом они определены?

- Раскройте содержание основных функций стандартизации.

- Перечислите виды документов стандартизации.

- Чем обусловлено деление стандартов на категории?

- На каком этапе  заинтересованные лица могут принять участие в разработке стандарта?

- Перечислите методы стандартизации и раскройте их содержание.

- Какие стандарты называют модифицированными? Что есть комплекс стандартов?

- Приведите примеры обозначений нормативных документов стандартизации разных категорий.

- Какие формы управления качеством являются предметом закона «О техническом регулировании»?

- Дайте определение термина «техническое регулирование»

- Применительно к каким свойствам объектов  устанавливаются требования технических регламентов?

- Каким образом заинтересованные лица могут принять участие в разработке технического регламента?

- Перечислите формы контроля соблюдения требований технических регламентов?

- Дайте определения оценки соответствия, подтверждения соответствия. В каких формах они реализуются?

- Что есть декларирование соответствия, в каких случаях оно реализуется и кем, как оформляется документально?

- Раскройте термины «сертификация», «третья сторона», «схема сертификации»?

- В каких случаях выполняется обязательная или добровольная сертификация?

- Куда следует обратиться для реализации процедуры сертификации?

- Из каких этапов состоит сертификация? Какая организация выдает сертификат соответствия?

- В каких случаях и по каким правилам  применяют знак обращения на рынке, знак соответствия национальному стандарту, знак соответствия?

- Что называют схемой сертификации?

- Для чего необходим инспекционный контроль?

- Что такое аккредитация. С какой целью она проводится?