Перечень вопросов к экзамену

1. Назовите физическую сущность и способы тепло- и массопереноса.

2. Дайте определение понятий: температурное поле; градиент температуры; тепловой поток; плотность теплового потока.

3. Что такое Вектор плотности теплового потока.

4. Сущность Закона Фурье.

5. Тепловое взаимодействие потока жидкости с обтекаемой поверхностью твердого тела. Закон Ньютона-Рихмана.

6. Математическое описание процесса конвективного теплообмена (дифференциальные уравнения энергии, движения, неразрывности).

7. Условия однозначности, уравнение теплоотдачи.

8. Физические свойства жидкостей и газов, существенные для процесса конвективного теплообмена.

9. Классификация теплоносителей по числу Прандтля.

10. Теплообмен при движении теплоносителей в трубах и каналах.

11. Сущность местного и среднего коэффициентов теплоотдачи.

12. Теплообмен и сопротивление при ламинарном течении в трубе. Вязкостный и вязкостно-гравитационный режимы.

13. Турбулентное движение в трубах. Формулы Михеева и Петухова.

14. Теплоотдача при течении жидких металлов.

15. Теплообмен сжимаемого газа.

16. Раскройте сущность теплообмена при сверх критическом состоянии жидкостей.

17. Теплообмен при конденсации пара. Плёночная и капельная конденсация.

18. Раскройте суть поправочных коэффициентов к теории Нуссельта по Д.А. Лабунцову (на волновое течение и переменность физических свойств конденсата).

19. Расчёт коэффициента теплоотдачи (формула Лабунцова).

20. Теплообмен при кипении жидкостей. Кривая кипения.

21. Пузырьковое и плёночное кипение. Критический радиус пузырька. Скорость роста пузырька.

22. Что такое отрывной диаметр пузырька. Частота отрыва пузырьков.

23. Расчёт коэффициента теплоотдачи при пузырьковом кипении в большом объёме. Критические тепловые нагрузки при кипении.

24. Теплоотдача при плёночном кипении.

25. Кипение в трубах. Режим течения парожидкостной смеси.

26. Гидродинамика и теплообмен при кипении в трубах.

27. Кризисы теплоотдачи 1 и 2 рода. Расчёт коэффициентов запаса до кризиса.

28. Физическая природа теплового излучения. Классификация потоков излучения.

29. Сущность формулы Поляка.

30. Назовите и охарактеризуйте интегральные и спектральные характеристики энергии излучения.

31. Излучение реальных тел, идеальные тела. Законы излучения абсолютно черного тела.

32. Законы излучения абсолютно черного тела. Законы Ламберта, Кирхгофа.

33. Раскройте  сущность лучистого теплообмена в замкнутой системе серых тел, разделенных диатермичной средой.

34. Лучистый теплообмен между двумя безграничными пластинами; телом и оболочкой; экранирование излучения.

35. Назовите теоретические основы современных зональных методов расчёта теплообмена излучением.

36. Сущность закона Бугера.

37. Массо- и теплообмен при конденсации пара из парогазовой смеси.