Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении

промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)

 «Методы создания эталонов и стандартных образцов»

При проведении промежуточной аттестации обучающемуся предлагается дать ответы на 2 вопроса, приведенных из нижеприведенного списка.

Примерный перечень вопросов:
1. Средство измерений, предназначенное для воспроизведения величины заданного размера, называют …

2. Для определения какой единицы физической величины используется постоянная Планка?

3. Какая область спектра является наиболее чувствительной для человеческого глаза? Какой длине волны она соответствует?

4. Эталон должен обладать тремя тесно связанными друг с другом существенными признаками. Какими?
5. Как называются средства измерений, предназначенные для получения измерительной информации в процессее измерения и не связанные с передачей информации о размере единицы?

6. Для определения какой единицы физической величины используется постоянная Больцмана?

7. Как называются средства измерений, предназначенные для воспроизведения, хранения и передачи информации о размере единиц рабочим средствам измерений?

8. Совокупность функционально объединенных мер, измерительных приборов,измерительных преобразователей и других устройств, предназначенных для измерений одной или нескольких физических величин, расположенная в одном месте, называется…

9. Какой эталон предназначен для хранения единицы физической величины и передачи ее размера рабочим эталонам?

10. Совокупность функционально объединных мер, измерительных приборов, измерительных преобразователей, ЭВМ и других технических средств, размещенных в разных точках контролируемого объекта с целью измерений одной или нескольких физических величин, свойственных этому объекту, и выработки измерительных сигналов в разных цепях называется …

11. Индикатор закрепляют на стойке на плите и устанавливают ноль по какому-то образцу, а затем измеряют деталь. Какой метод при этом используют?

12. Совокупность приемов сравнения измеряемой величины с ее единицей в соответствии с выбранным принципом называется…

13. При измерении размера детали штангенциркулем реализуется метод…

14. Физическое явление или эффект, положенный в основу измерений, называется…

15. Перечислите все методы сравнения.

16. Метод сравнения с мерой, в котором измеряемую величину замещают известной величиной, воспроизводимой мерой называется …

17. Какой метод является разновидностью дифференциального метода?

18. Перечислите различия между понятиями «поверка» и «калибровка».

19. Какие средства измерений подлежат поверке?

20. Что определяют результаты калибровки?

21. Дайте определение понятию «межкалибровочный» (межповерочный) интерывал».
