Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)

«Метрологическое обеспечение испытаний в научных исследованиях»

При проведении промежуточной аттестации обучающемуся предлагается дать ответы на 2 вопроса, приведенных в экзаменационном билете, из нижеприведенного списка.

Примерный перечень вопросов

1.	Испытания и эксперимент: термины и определения. Основные понятия, связанные с испытаниями.

2.	Виды научных экспериментов.

3.	Методы экспериментальных исследований: определение, составляющие элементы, классификация.

4.	Средства экспериментальных исследований. Испытательное оборудование: функции и классификация.

5.	Метрологическое обеспечение экспериментальных исследований: цели, задачи.

6.	Программа и методика экспериментальных исследований: определения, исходные данные для разработки, разделы по ГОСТ Р 2.106-2019.

7.	Программа и методика экспериментальных исследований: характеристика содержания разделов.

8.	Рекомендации по содержанию разделов программы экспериментальных исследований. Методика эксперимента: содержание и наполнение.

9.	Программа и методика сертификационных испытаний (ГОСТ 51672)

10.	Поверка, калибровка средств измерений.

11.	Метрологическая прослеживаемость. Поверочные и калибровочные схемы.

12.	Методики измерений: Порядок разработки и содержание.

13.	Аттестация методик измерений.

14.	Метрологическая экспертиза программ и методик научных экспериментов.

15. Регистрация и представление данных результатов экспериментальных исследований: подходы и методы.

16. Научные гипотезы: признаки и требования к формулированию.

17. Этика научных исследований.

18. Средства контроля и индикации в экспериментальных исследованиях.

19. Тест-системы в экспериментальных исследованиях.

20. Компетентность персонала осуществляющих проверку и техническое состояние средств измерений, средств контроля в ходе экспериментальных исследований.