Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)

«Метрологическое обеспечение научных экспериментов»

При проведении промежуточной аттестации обучающемуся предлагается дать ответы на 2 вопроса, приведенных в экзаменационном билете, из нижеприведенного списка.

Примерный перечень вопросов

1.	Испытания и эксперимент: термины и определения. Основные понятия, связанные с испытаниями

2.	Виды научных экспериментов

3.	Методы экспериментальных исследований: определение, составляющие элементы, классификация

4.	Средства экспериментальных исследований. Испытательное оборудование: функции и классификация

5.	Метрологическое обеспечение экспериментальных исследований: цели, задачи.

6.	Программа и методика экспериментальных исследований: определения, исходные данные для разработки, разделы по ГОСТ Р 2.106-2019

7.	Программа и методика экспериментальных исследований: характеристика содержания разделов

8.	Рекомендации по содержанию разделов программы экспериментальных исследований. Методика эксперимента: содержание и наполнение

9.	Программа и методика сертификационных испытаний (ГОСТ 51672)

10.	Поверка, калибровка средств измерений

11.	Метрологическая прослеживаемость. Поверочные и калибровочные схемы

12.	Методики измерений: Порядок разработки и содержание

13.	Аттестация методик измерений

14.	Метрологическая экспертиза программ и методик научных экспериментов