Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении

промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)

«Метрология, стандартизация и сертификация»

При проведении промежуточной аттестации обучающемуся, предлагается:

- дать ответы на 2 вопроса, приведенных из нижеприведенного списка, на бумажном носителе;.
- время на подготовку развернутого ответа на полученные задания – 15-20 минут;

- развернутый ответ обучающийся озвучивает преподавателю в процессе своего ответа;

- критерии оценивания:

 «зачтено» - обучающийся глубоко и прочно усвоил материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически его излагает, не затрудняется с ответами, или обучающийся хорошо знает материал, грамотно и по существу его излагает, не допускает существенных неточностей в ответе на вопросы, может правильно применять теоретические положения, или обучающийся усвоил основной материал, но допускает неточности и испытывает затруднения в выполнении заданий;

«не зачтено» - обучающийся не показал знания по изучаемому материалу.

Перечень вопросов для проведения зачета
1. Метрология как вид деятельности. Роль измерений и значение метрологии.
2. Техническое законодательство как основа деятельности по стандартизации, метрологи и сертификации. Сущность качества. Системы качества. "Треугольник качества"
3. Техническое законодательство как основа деятельности по стандартизации, метрологи и сертификации. Общая характеристика требований к продукции. Характеристика требований безопасности
4. Техническое законодательство как основа деятельности по стандартизации, метрологи и сертификации. Понятие о технических регламентах. Государственный контроль и надзор за соблюдением требований технических регламентов

5. Основы технических измерений. Общая характеристика объектов измерений.

6. Основы технических измерений. Понятие видов и методов измерений.

7. Средства измерений. Общая классификация средств измерений
8. Средства измерений. Метрологические характеристики средств измерений

9. Система воспроизведения единиц величин. Общие сведения об эталонах.

10. . Система воспроизведения единиц величин. Общие сведения о поверочных схемах

11. Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ)

Цель и задачи ГСИ. Состав ГСИ

12. Организационные основы обеспечения единства измерений. Органы по метрологии
13 Организационные основы обеспечения единства измерений. Службы по метрологии

14. Метрологическая деятельность в области обеспечения единства измерений. Объекты метрологии

15. Метрологическая деятельность в области обеспечения единства измерений. Сферы государственного регулирования в области обеспечения единства измерений

16. Стандартизация как вид деятельности. Сущность стандартизации. Механизм стандартизации. Понятие нормативных документов по стандартизации

17. Стандартизация как вид деятельности. Цели. Принципы. Функции.

18. Стандартизация как вид деятельности. Методы стандартизации.

19. Стандартизация как вид деятельности. Органы и службы по стандартизации.

20. Стандартизация как вид деятельности. Характеристика национальных стандартов. Виды национальных стандартов

21. Межотраслевые системы (комплексы) стандартов. Перечень систем межгосударственных и национальных стандартов.
22. Технические условия (ТУ) как нормативный документ (НД). Общие представления о ТУ.
23. Сертификация как вид деятельности. Сущность. Механизм. 
24. Сертификация как вид деятельности. Понятие нормативных документов по сертификации. Цели, принципы и функции сертификации

25. Сертификация как вид деятельности. Методы сертификации

26. Законодательная база сертификации. Структура законодательной и нормативной базы сертификации

27. Основные положения Закона "О сертификации продукции и услуг"

(статьи:1,2,3,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19)
28. Области применения сертификации. Общие понятия об обязательной и добровольной сертификации. Объекты обязательной сертификации. Объекты добровольной сертификации

29. Система сертификации. Типовая структура взаимодействия участников системы сертификации.
30. Схемы сертификации. Основные схемы.
31. Структура процессов сертификации. Основная схема процесса сертификации

32. Экологическая сертификация. Особенность. Документы

33. Научно-техническое обеспечение сертификации. Соотношение понятий. Контроль, измерение, испытание. Цели контроля и испытания.

34. Научно-техническое обеспечение сертификации. Основы техники измерений параметров продукции

35. Точность и достоверность сертификационных испытаний и контроля. Ошибки 1 и 2 рода

Задания в тестовой форме по разделам РМГ-29
(пример)
1. Характеристика одного из свойств средства измерений, влияющая на результат измерений.Один вариант. 

(Баллов: 1)
Метрологическая характеристика (средства измерений)

Физическая величина

Влияющая величина

Влияющая характеристика

2.Совокупность метрологических характеристик средства измерений, влияющих на точность измерения. Один вариант. 

(Баллов: 1)
Метрологические характеристики

Точностные характеристики (средства измерений)

Нормированные метрологические характеристики

3.Обобщенная характеристика данного типа средств измерений, как правило, отражающая их уровень точности и выражаемая точностными характеристиками средств измерений. Один вариант. 

(Баллов: 1)
Класс точности

Точность

Погрешность 

4.Погрешность средства измерений, выраженная в единицах измеряемой величины. Один вариант. 

(Баллов: 1)
Абсолютная погрешность средства измерений

Предел допускаемой погрешности

Точность средства измерений

Относительная погрешность

Приведенная погрешность

5.Область значений шкалы измерительного прибора, ограниченная начальным и конечным значениями шкалы. Один вариант. 

(Баллов: 1)
Диапазон измерений

Рабочий диапазон

Шкала прибора

Номинальный диапазон (показаний)

Диапазон показаний

6.Множество значений величин одного рода, которые могут быть измерены данным средством измерений или измерительной системой с указанными инструментальной неопределенностью или указанными показателями точности при определенных условиях.
(ВЫБРАТЬ ВСЕ ОТВЕТЫ) Несколько вариантов выбора. 

(Баллов: 1)
Выберите несколько (2) вариантов.

Диапазон измерений

Рабочий диапазон

Шкала прибора

Номинальный диапазон (показаний)

7.Погрешность средства измерений, выраженная отношением абсолютной погрешности средства измерений к опорному значению измеряемой величины. Один вариант. 

(Баллов: 1)
Абсолютная погрешность средства измерений

Относительная погрешность средства измерений

Приведенная погрешность средства измерений

8.Погрешность средства измерений, выраженная отношением абсолютной погрешности средства измерений к нормирующему значению величины. Один вариант. 

(Баллов: 1)
Приведенная погрешность (средства измерений)

Относительная погрешность (средства измерений):

Абсолютная погрешность (средства измерений)

9. Погрешность средства измерений, применяемого в нормальных условиях.
Один вариант. 

(Баллов: 1)
Дополнительная погрешность (средства измерений):

Основная погрешность (средства измерений):

Абсолютная погрешность средства измерений

Относительная погрешность средства измерений

Приведенная погрешность средства измерений

10. Составляющая погрешности средства измерений, возникающая дополнительно к основной погрешности вследствие отклонения какой-либо из влияющих величин от нормального ее значения или вследствие ее выхода за пределы нормальной области значений. Один вариант. 

(Баллов: 1)
Дополнительная погрешность (средства измерений):

Основная погрешность (средства измерений):

Абсолютная погрешность средства измерений

Относительная погрешность средства измерений

Приведенная погрешность средства измерений

11.Значение величины, приписанное мере на основании ее калибровки или поверки. Один вариант. 

(Баллов: 1)
Действительное значение меры

Номинальное значение меры

Значение меры

12.Отношение изменения показаний средства измерения к вызывающему его изменению измеряемой величины. Один вариант. 

(Баллов: 1)
Цена деления (шкалы)

Чувствительность

Неопределенность

13.Разность значений величины, соответствующих двум соседним отметкам шкалы средства измерений. Один вариант. 

(Баллов: 1)
Цена деления (шкалы)

Чувствительность 

Неопределенность

14.Условия измерений, предписанные для оценивания характеристик средства измерений или измерительной системы или для сравнения результатов измерений. Один вариант. 

(Баллов: 1)
Нормальные условия (измерений):

Условия измерений

Рабочие условия измерений

15.Разность между показанием средства измерений и известным опорным (действительным) значением величины. Один вариант. 

(Баллов: 1)
Погрешность средства измерений

Цена деления

Погрешность измерения
Оценка конспекта лекций
Структура конспекта лекций

1. Метрология как вид деятельности.
- роль измерений и значение метрологии
2 Техническое законодательство как основа деятельности по стандартизации, метрологи и сертификации

- сущность качества
- системы качества

 "треугольник качества"

- общая характеристика требований к продукции

 характеристика требований безопасности
- понятие о технических регламентах

- государственный контроль и надзор за соблюдением требований технических регламентов
3. Основы технических измерений

- общая характеристика объектов измерений

- понятие видов и методов измерений

4. Характеристика средств измерений

- классификация средств измерений

- метрологические характеристики средств измерений
5. Система воспроизведения единиц величин


- общие сведения об эталонах

- общие сведения о поверочных схемах
6. Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ)

- цель и задачи ГСИ

- состав ГСИ
7. Организационные основы обеспечения единства измерений

- органы по метрологии

- службы по метрологии
8. Метрологическая деятельность в области обеспечения единства измерений
- объекты метрологии

- сферы государственного регулирования в области обеспечения единства измерений

9. Стандартизация как вид деятельности

- сущность стандартизации

механизм стандартизации

- понятие нормативных документов по стандартизации

 цели, принципы и функции стандартизации

- методы стандартизации 
- органы и службы по стандартизации 

- характеристика национальных стандартов

- виды национальных стандартов

- информация о документах по стандартизации и технических регламентах

10. Межотраслевые системы (комплексы) стандартов

- перечень систем межгосударственных и национальных стандартов

11. Технические условия (ТУ) как нормативный документ (НД)

- общие представления о ТУ
12. Сертификация как вид деятельности

- сущность сертификации

-механизм сертификации

- понятие нормативных документов по сертификации

- цели, принципы и функции сертификации

- методы сертификации

13. Законодательная база сертификации

- структура законодательной и нормативной базы сертификации

14. Основные положения Закона "О сертификации продукции и услуг"

- статьи:1,2,3,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19

15. Области применения сертификации

- общие понятия об обязательной и добровольной сертификации

- объекты обязательной сертификации

- объекты добровольной сертификации

16. Система сертификации

- типовая структура взаимодействия участников системы сертификации

17. Схемы сертификации

Рассматриваемые вопросы:

- основные схемы

18. Структура процессов сертификации

- основная схема процесса сертификации

19. Экологическая сертификация

- особенность

- документы

20. Научно-техническое обеспечение сертификации

- соотношение понятий – контроль, измерение, испытание

- цели контроля и испытания

- основы техники измерений параметров продукции

21. Точность и достоверность сертификационных испытаний и контроля

- ошибки 1 и 2 рода
