Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении

промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)

«Метрология и измерительная техника»

При проведении промежуточной аттестации обучающемуся предлагается дать ответы на 2 вопроса, приведенных из нижеприведенного списка.

Примерный перечень вопросов для зачета

1. Метрология как наука.

2. Величины. Их классификация

3. Шкала физической величины. Типы шкал измерений.

4. Система единиц физических величин.

5. Измерение. Виды измерений.

6. Методы измерений.

7. Средства измерений, их классификация.

8. Характеристики средств измерений, метрологические характеристики средств

измерений.

9. Класс точности средств измерений. Их выражение.

10. Выбор средств измерений.

11. Методы оценивания точности результата измерений.

12. Погрешности измерений.

13. Неопределенности измерений.

14. Метрологическое обеспечение измерений. Его основы.

15. Нормативная основа метрологического обеспечения. Сфера государственного

регулирования обеспечения единства измерений.

16. Формы государственного регулирования в области обеспечения единства измерений.

Метрологическая экспертиза.

17. Формы государственного регулирования в области обеспечения единства измерений.

Государственный метрологический надзор.

18. Формы государственного регулирования в области обеспечения единства измерений.

Аттестация методов и методик измерений.

19. Формы государственного регулирования в области обеспечения единства измерений.

Аккредитация в области обеспечения единства измерений.

20. Техническая основа метрологического обеспечения. Система передачи размеров

единиц от эталонов рабочим средствам измерений.

21. Техническая основа метрологического обеспечения. Поверка и калибровка средств

измерений.

22. Техническая основа метрологического обеспечения. Система стандартных образцов

состава и свойств веществ и материалов.

23. Организационная основа метрологического обеспечения. Государственная

метрологическая служба, метрологическая служба ОАО «РЖД».

24. Организационная основа метрологического обеспечения. Государственные научные

метрологические центры.

25. Измерение тока и напряжения в цепях постоянного тока.

26. Измерение тока и напряжения в цепях переменного тока.

27. Измерение мощности и активной энергии в цепях постоянного и переменного тока.

28. Измерение угла сдвига фаз.

29. Измерение временных параметров электрических сигналов.

30. Измерение параметров электрических цепей.

31. Измерение индуктивности.