Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении

промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)

«Мировые иновационные технологии в электроэнергетике»

При проведении промежуточной аттестации обучающемуся предлагается дать ответы на 2 вопроса, приведенных из нижеприведенного списка. 

Примерный перечень вопросов для экзамена

1.Электроэнергия как товар. Основные понятия сетей общего и отраслевого назначения.
2. Элементы и принципиальная схема сетей общего назначения.
3. Принципиальные схемы сетей электроснабжения электрифицированных ж.д переменного и постоянного тока.
4. ГОСТ 13109-97, его экономическое значение. Показатели КЭ (ПКЭ).
5. ПКЭ по отклонениям и колебаниям напряжения: расчет, формирование, влияние на электропотребителей (ЭП).
6. ПКЭ по несимметрии напряжений: расчет, формирование, влияние на ЭП.
7. ПКЭ по несинусоидальности напряжений: расчет, формирование, влияние на ЭП.
8. ПКЭ по частоте и перенапряжениям: расчет, формирование, влияние на ЭП.
9. Устройства регулирования напряжения и компенсирующие устройства как средства улучшения КЭ.
10. Симметрирующие устройства как средства улучшения КЭ. 
11. Фильтрующие устройства как средства улучшения КЭ.
12. Основные положения ГОСТ Р 53333-2008 по организации контроля КЭ.
13. Понятие пунктов контроля КЭ. Порядок организации контроля КЭ по ГОСТ Р 53333-2008.
14. Устройство и блок-схема цифрового прибора контроля и мониторинга КЭ.
15. Схемы включения приборов контроля и мониторинга КЭ: непосредственные и через измерительные преобразователи.
16. Основные понятия энергоаудита и энергоаудиторской деятельности. Основные положения Федерального закона «Об энергосбережении».
17. Виды энергоаудита. Требования к организациям-аудиторам. Цели и особенности,задачи и порядок проведения энергоаудита.
18. Современные технологии измерений при энергоаудите, выявляемые с их помощью дефекты. Перспективные технологии энергоаудита.
19. Разработка энергетического паспорта предприятия. 
20. Применение автоматизированных информационно-измерительных систем в энергоаудите.
21. Применение автоматизированных информационно-измерительных систем в энергоаудите.
22. Применение методов функционально-энергетического анализа в работе эксперта при обработке результатов измерений и выработке решений по энергосбережению.
