Перечень вопросов к экзамену.

- Динамика роста энергопотребления в мире и в России.

- Стоимость основных видов энергетических ресурсов за рубежом и в России.

- Динамика роста цен на энергоносители, тепловую и электрическую энергию.

- Энергосбережение и экология.

- Основные виды возобновляемых источников энергии.

- Применение возобновляемых источников энергии в России и в мире.

- Спектральные характеристики солнечного излучения.

- Прямая и рассеянная радиация.

- Влияние географических координат, ориентирование лучеприемника, времени суток и времени года.

- Солнечный коллектор и его применение для горячего водоснабжения и отопления.

- Солнечные пруды, теплицы, солнечные кухни и опреснители соленой воды.

- Физические основы преобразования энергии солнечного излучения в электрическую.

- Фотоэлектрические свойства цепи, вольт-амперная характеристика солнечной батареи, коэффициент полезного действия фотоэлемента и перспективы его увеличения.

- Конструкции фотоэлементов и особенности технологии их изготовления и использование моно-, поли и аморфного кремния, а также других материалов.

- Другие методы получения электрической энергии: внешний фотоэффект, термоэлектронная эмиссия, термоэлектричество.

- Характеристики ветроэнергетических установок (ВЭУ).

- Рабочий процесс лопастных ВЭУ, их конструкции и особенности эксплуатации в автономном и сетевом режимах.

- Гибридные ВЭУ.

- Статистические характеристики ветра.

- Ветроэнергетический потенциал и расчет выработки электроэнергии.

- Размещение ВЭУ в России и за рубежом.

- Технология обработки биотоплива, пиролиз, гидрогенизация, биогаз.

- Малые ГЭС, их схемы и основные элементы.

- Энергия приливов и волн, установки для выработки электроэнергии.

- Запас энергии в земной коре и методы ее использования для теплоснабжения и получения электрической энергии.

- Проблемы аккумулирования при использовании различных видов возобновляемых источников энергии.

- Химические, тепловые и гидростатические аккумуляторы, резервуары со сжатым воздухом, маховики, топливные элементы.

- Хранение энергетически ценных веществ.

29. Классификация нетрадиционных и возобновляемых источников энергии и условия их применения

30. Использование биогаза

31. Классификация солнечных энергетических установок и физические основы процессов преобразования солнечного излучения

32. Устройство фотоэлемента

33. Использование низкотемпературных вторичных энергетических ресурсов

34. Ветроэнергетика и особенности применения

35. Основные технические характеристики ВЭУ

36. Геотермальная энергетика. Основные положения

37. Органический цикл Ренкина, состав оборудования

38. Биомасса, классификация, условия и перспективы использования