Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)

«Насосные и воздуходувные станции»

При проведении промежуточной аттестации  обучающемуся  предлагается дать ответы на  несколько вопросов из нижеприведенного списка.

Примерный перечень вопросов к экзамену.

- Определение требуемого напора насосной установки.

- Построение суммарной напорной характеристики насосов при их последовательном и параллельном соединении.

- Что такое напор, развиваемый насосом? По показанию каких приборов и как можно определить напор, развиваемый насосом?.

- Основные принципы регулирования, центробежных насосов.

- Водопроводные насосные станции 1-го подъема.

- Классификация лопастных насосов.

- Водопроводные насосные станции 2-го подъема.

- Воздушные водоподъемники.

- Принцип работы струйных насосов.

- Что такое допустимая вакуумметрическая высота всасывания насоса?

- Зависимость подачи, напора и мощности центробежных насосов от числа оборотов.

- Общие сведения об автоматизации насосных станций.

- Принципы разделения насосного оборудования в машинном зале насосной станции.

- Схемы устройства и классификация насосных станций водоотведения. Выбор места расположения насосных станций.

- Что такое К.П.Д насоса и как он зависит от подачи насоса?

- В чем преимущества насосов двухстороннего входа жидкости по сравнению с насосами с односторонним входом?

- Центробежные насосы. Их принцип действия и классификация.

- Классификация насосных станций по степени автоматизации, приборы автоматического контроля и подачи команд, применяемые на насосных станциях.

- Классификация и особенности устройства центробежных насосов для подъема воды из скважины.

- Явление кавитации. Допустимая вакуумметрическая высота всасывания насоса

- Насосные станции водозаборных сооружений.

- Водоснабжение, отопление и вентиляция канализационных насосных станций.

- Технико-экономические показатели работы насосных станций.

- Построение напорной характеристики центробежного насоса при новом числе оборотов.

- Влияние обрезки лопаток рабочего колеса центробежного насоса на его характеристики.

- Особенности погружных артезианских насосов

- Особенности оборудования канализационных насосных станций.

- Как влияет изменение числа оборотов и диаметра колеса на подачу и напор центробежных насосов.

- Вихревые насосы. Устройство и принцип действия.

- Меры борьбы с гидравлическим ударом в напорных линиях.

- Особенности конструкции канализационных центробежных насосов.

- Принцип работы осевых насосов. Их достоинства и недостатки.

- Назначение и классификация канализационных насосных станций.

- Измерительные приборы, устанавливаемые на насосных станциях.

- Объемные насосы, принцип действия. Общие свойства и классификация.

- Вентиляция и отопление насосных станций.

- Режим работы водопроводной насосной станции 2-го подъема.

- Графический и аналитический способы определения фактической подачи насосной станции.

- Определение емкости приемного резервуара канализационной насосной станции.

- Использование графиков притока и откачки сточных вод для расчета емкости приемного резервуара насосной станции.

- Особенности проектирования насосных станций, оборудованных вертикальными насосами.

- Что такое вакуумметрическая высота всасывания насоса? От каких факторов зависит эта величина и чем она ограничивается?

- Что такое поле работы насоса?

- Выбор типа, определение мощности компрессора.

- Определение режима насосов и объема приемного резервуара канализационной насосной станции.

- Проверка обеспечения требуемой подачи насосной станции при пожаротушении и восстановлении противопожарного запаса

- Что такое точка насоса? Как она определяется? Графические характеристики центробежных насосов.

- Пересчет характеристик центробежных насосов на новое число оборотов.

- Определение числа ремонтных участков на водоводе с переключениями для обеспечения заданного минимума подачи при аварийном выключении одного из участков.

- Определение производительности компрессора.

- Как определить максимально возможную подачу насоса на заданную систему трубопровода?

- Расчет подачи и напора водопроводных насосных станций 1-го и 2-го подъемов

- Принцип подбора насосов на водопроводных насосных станциях. Что такое характеристика водовода? Как она строится?

- Как определяется потребляемая мощность, мощность на валу насоса и полезная мощность?

- Вывод формулы для определения требуемого напора насосной установки.

- Как определяется емкость водонапорного бака?

Примерный перечень вопросов к защите курсовой работы.

- По какой формуле определяется среднечасовая подача насосной станции?

- Какое количество основных и резервных насосов необходимо устанавливать на насосной станции?

- Как определяется диаметр труб всасывающих и напорных линий насосной станции?

- Как определяются потери напора во всасывающих и напорных линиях?

- Чем руководствуются при выборе марки насоса?

- Как определяется рабочая точка графическим методом?

- Как определяется рабочая точка аналитическим методом?

- Что являются исходными данными для подбора электродвигателя?

- Назовите последовательность расчета на тушение пожара?

- Как определяется отметка оси насоса?