Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)

«Нагнетатели и тепловые двигатели»

При проведении промежуточной аттестации обучающемуся предлагается дать ответы на  несколько вопросов из нижеприведенного списка.

Примерный перечень вопросов к защите курсовой работы.

- В какой последовательности производится тепловой расчет паровой турбины?

- Какие сопла применяют в турбине и почему?

- Как определяется площадь минимального сечения (горловины) сопел?

- Как строится треугольник векторов скоростей и с какой целью?

- Какое допускается расхождение в значениях КПД по балансу потерь и по треугольникам скоростей?

- Как определяется относительный кпд турбины?

- В чем отличие относительных и абсолютных кпд?

- Как определяется реализуемая мощность на валу турбины?

- Какое допускается отклонение рассчитанной мощности от заданной?

- Принцип работы паровой турбины.

- Приведите схему паросиловой установки, работающей по циклу Ренкина.

Перечень вопросов к зачету.

1.	Приведите схему типичной паротурбинной установки, работающей по циклу Рэнкина. Изобразите цикл в PV и TS координатах. Дайте пояснения.

2.	Укажите основные способы повышения термического КПД циклов ПТУ.

3.	Поясните принцип преобразования потенциальной энергии давления пара (газа) в кинетическую энергию потока (в соплах) и кинетической энергии потока в механическую работу на движущихся лопатках турбины.

4.	Приведите графики изменения давления и абсолютной скорости потока в проточной части активной и реактивной ступени турбины. Поясните понятие степени реактивности.

5.	Поясните необходимость и последовательность построения треугольников скоростей на входе и выходе ступени.

6.	Как определяется располагаемый теплоперепад H0, как рассчитывается теоретическая скорость потока?

7.	Поясните принцип профилирования  дозвукового и сверхзвукового сопел.

8.	Что такое КПД на окружности рабочего колеса и как определяется его значение по треугольникам скоростей?

9.	В чем заключается целесообразность и необходимость создания многоступенчатых турбин?

10.	Изобразите схему газотурбинной установки, работающей по циклу с подводом тепла при постоянном давлении и дайте пояснения.

11.	Как зависит термический КПД такого цикла от работы компрессора?

12.	В чем сущность регенерации тепла в ГТУ?

13.	Дайте классификацию двигателей внутреннего сгорания и приведите основные теоретические циклы ДВС.

14.	Что такое термический КПД цикла ДВС и от чего зависит его величина?

15.	Что такое индикаторная диаграмма ДВС? Поясните ее использование для определения индикаторного давления и индикаторной мощности двигателя.

16.	Поясните составляющие теплового баланса ДВС. Как они определяются практически и расчетом?

17.	Поясните рабочий процесс поршневого компрессора и нарисуйте его диаграмму в PV координатах.

18.	Какие факторы влияют на действительную подачу компрессора?

19.	Напишите уравнение Эйлера для лопаточного нагнетателя.

20.	Характеристика центробежных нагнетателей. Условия работы нагнетателя на сеть. Понятие рабочей точки.

21.	Совместная работы нагнетателей. Параллельное и последовательное соединение нагнетателей.