Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)

Нагнетатели и тепловые двигатели

Перечень вопросов

Студенту необходимо ответить на 3 вопроса из 5, данных ему из 20, представленных в списке.

1. Понятие теплового двигателя. Термодинамические циклы тепловых двигателей.
2. Основные элементы конструкции поршневых компрессоров. Индикаторная диаграмма ступени. 
3. Многоступенчатое сжатие и промежуточное охлаждение. Определение показателей работы. Регулирование производительности.
4. Нагнетатели. Принцип работы поршневого компрессора.
5. Классификация компрессоров. Машины объёмного и кинетического сжатия.
6. Газотурбинные установки. Принцип действия и показатели работы.
7. Паросиловые установки. Классификация и принцип действия паровых турбин.
8. Парогазовая установка. Принцип действия.
9. Двигатели внутреннего сгорания. Классификация. Тактность. Карбюраторные и дизельные двигатели.
10. Двигатель внешнего сгорания (Стирлинга). Определение, принцип работы.

11. Режимы работы двигателя Стирлинга.

12. Классификация двигателей Стирлинга.

13. Классификация насососв.

14. Принцип работы центробежных насосов.

15 Принцип работы осевых насосов.

16. Принцип работы осевых компрессоров.

17. Принцип работы центробежных компрессоров.

18. Классификация тепловых двигателей.

19 Конструкция вертикальных детандеров.

20 Конструкция горизонтальных детандеров.

Тестовые  задания

Студенту необходимо ответить на 3 теста из 5, данных ему из нижеперечисленных 50 тестов

Вопросы	Варианты ответов

1. Укажите типы нагнетателей,  по которым они классифицируются:

1. Динамические и статические.

2. Объемные и динамические.

3. Статические и объемные.

4. Статические и циклические.

5. Роторные.

2. Выберите вариант ответа в котором, по вашему мнению, дано наиболее  точное определение понятия «Подача»:

1. Количество жидкости перемещаемое нагнетателем в единицу времени.

2. Скорость жидкости перемещаемой нагнетателем.

3. Высота столба жидкости перемещаемой нагнетателем.

4. Напор столба жидкости перемещаемой нагнетателем.

5. Давление столба жидкости перемещенной нагнетателем.

3. Укажите виды лопастей рабочего колеса, которые используются в нагнетателях:

1. Радиальные, аксиальные, отогнутые вперед.

2. Радиальные, аксиальные, отогнутые назад.

3. Радиальные, отогнутые назад, отогнутые вперед.

4. Радиальные, аксиальные, осевые. 5. Радиально винтовые.

4. Какой вид лопастей рабочего колеса позволяет передать максимальное количество энергии

1. Аксиальные.

2. Отогнутые назад.

3. Отогнутые вперед.

4. Осевые.

5. Радиальные.

5. Степень реактивности рабочего колеса характеризует способность рабочих лопастей развивать

1.Статический напор.

2. Динамический напор.

3. Полный напор.

4. Скоростной напор.

5. Статический напор.

6. Назовите величину степени реактивности для лопастей отогнутых предельно вперед

1. ?=1.

2. ?=0,5.

3. ?=0.

4. ?=1,5.

5. ?=0,1.

7. Назовите величину степени реактивности для радиальных лопастей

1. ?=1.

2. ?=0,5.

3. ?=0,3.

4. ?=1,5.

5. ?=20.

8. Назовите величину степени реактивности для лопастей отогнутых предельно назад

1. ?=0,7.

2. ?=0,5.

3. ?=0.

4. ?=1,5.

5. ?=1.

9. Какая скорость оказывает максимальное влияние на увеличение напора развиваемого рабочим колесом центробежного нагнетателя…

1. Окружная скорость.

2. Осевая скорость.

3. Радиальная скорость.

4. Угловая скорость.

5. Касательная скорость.

10. Для каких целей увеличивается количество ступеней при проектировании центробежных нагнетателей…

1. Увеличение массовой подачи.

2. Уменьшение объёмной подачи.

3. Увеличение напора.

4. Уменьшение напора.

5. Уменьшение числа оборотов вала.

11. Для какого типа нагнетателей характерен помпаж или автоколебательный режим работы

1. Поршневые и центробежные.

2. Осевые и поршневые.

3. Центробежные и осевые.

4. Для нагнетателей с электроприводом.

5. Винтовые.

12. Укажите вариант ответа в котором перечислены только типы турбин имеющие в своем составе конденсационную установку

1. Т, ПТ, ТР.

2. Т, Р, ПР.

3. К, ПТ, ПР.

4. К, Р, Т.

5. К, Т, ПТ.

13. Эффективность какого цикла или какой установки оценивает термический КПД (h t)

1. КПД реального цикла Карно.

2. КПД котлоагрегата.

3. КПД идеального цикла Ренкина.

4. КПД реального цикла Ренкина.

5. КПД турбоагрегата.

14. В чем заключается назначение системы регенеративного подогрева питательной воды

1. Увеличение КПД котлоагрегата.

2. Увеличение КПД турбоагрегата.

3. Увеличение относительного внутреннего КПД турбоагрегата.

4. Увеличение КПД идеального цикла Ренкина.

5. Увеличение абсолютного внутреннего КПД турбоагрегата.

15. Совершенство какого элемента ТЭУ оценивает относительный внутренний КПД (h oi)

1. Экономайзер котельного агрегата.

2. Газоход котельного агрегата.

3. Паропровод от котельного агрегата до турбоагрегата.

4. Проточная часть турбины.

5. Конденсатор турбины.

16. Эффективность какого цикла или какой установки оценивает абсолютный внутренний КПД (h i)

1. Цикл Карно.

2. Идеальная паротурбинная установка.

3. Реальная паротурбинная установка.

4. Проточная часть турбины.

5. Пароводяной тракт котельного агрегата.

17. Укажите вариант ответа в котором перечислены только те виды скоростей, которые используются при построении треугольников скоростей

1. Абсолютная, относительная, окружная.

2. Угловая, окружная, относительная.

3. Абсолютная, окружная, угловая.

4. Абсолютная, относительная, угловая.

5. Относительная, абсолютная, центробежная.

18. Укажите вариант ответа в котором правильно указаны потери энергии в турбинной ступени

1. Потери с входной скоростью, потери с выходной скоростью, потери в турбинной решетке.

2. Потери с входной скоростью, потери с выходной скоростью, потери в сопловой решетке.

3. Потери с входной скоростью, потери с выходной скоростью, потери в рабочей решетке.

4. Потери, в сопловой решетке, потери в рабочей решетке, потери с выходной скоростью.

5. Потери с выходной скоростью, потери в турбинной решетке, потери в сопловой решетке, потери в рабочей решетке.

19. От каких параметров зависит окружная скорость рабочей лопатки…

1. Длина рабочей части лопатки, угловая скорость лопатки.

2. Средний диаметр ступени, масса лопатки.

3. Средний диаметр ступени, частота вращения ротора.

4. Длина рабочей части лопатки, масса лопатки.

5. Масса лопатки, угловая скорость лопатки.

20. От каких параметров зависит угловая скорость рабочей лопатки…

1. Длина рабочей части лопатки.

2. Средний диаметр ступени.

3. Масса лопатки.

4. Окружная скорость рабочей лопатки.

5. Частота вращения ротора.

21. Выберите вариант ответа в котором, по вашему мнению, дано наиболее точное определение понятия «число Маха»

1. Отношение абсолютной скорости к относительной.

2. Отношение относительной скорости к скорости звука.

3. Отношение абсолютной скорости к окружной скорости.

4. Отношение текущей скорости к скорости звука.

5. Отношение угловой скорости к окружной скорости.

22. По какой формуле определяется кинетическая энергия потока при расчете параметров торможения…

1.   .

2.   .

3.   .

4.   .

5.   .

23. По какой формуле определяется величина потерь с выходной скоростью…

1.   .

2.   .

3.   .

4.   .

5.   .

24. По какой формуле определяется полезная работа 1 кг пара в турбинной ступени…

1.   .

2.   .

3.   .

4.   .

5.   .

25. Какая турбинная ступень называется «чисто активной»…

1. Ступень у которой располагаемый теплоперепад рабочей решетки -   .

2. Ступень у которой располагаемый теплоперепад рабочей решетки -   .

3. Ступень у которой располагаемый теплоперепад рабочей решетки -   .

4. Ступень у которой располагаемый теплоперепад рабочей решетки -   .

5. Ступень у которой располагаемый теплоперепад рабочей решетки -   .

26. По какой формуле определяется теоретическая скорость потока на выходе из сопловой решетки…

1.   .

2.   .

3.   .

4.   .

5.   .

27. Укажите в каком случае величина потерь с выходной скоростью минимальна…

1. Если угол между вектором абсолютной скорости С1 и плоскостью вращения рабочей решетки равен 900.

2. Если угол между вектором относительной скорости W1 и плоскостью вращения рабочей решетки равен 900.

3. Если угол между вектором абсолютной скорости С2 и плоскостью вращения рабочей решетки равен 900.

4. Если угол между вектором относительной скорости W2 и плоскостью вращения рабочей решетки равен 900.

5. Если угол между вектором абсолютной скорости С2 и плоскостью вращения рабочей решетки равен 450.

28. Какое соотношение векторов скорости характеризует «чисто активную» турбинную ступень...

1. С0=С1.

2. С1=С2.

3. С1=W1.

4. W1=W2.

5. C2=W2.

29. Какое течение потока пара называется конфузорным…

1. Если энтальпия пара на выходе из турбинной решетки меньше, чем на входе.

2. Если энтальпия пара на выходе из турбинной решетки больше, чем на входе.

3. Если энтальпия пара на выходе из турбинной решетки равна энтальпии пара, входе.

4. Если скорость потока пара на выходе из турбинной решетки меньше, чем на входе.

5. Если скорость потока пара на выходе из турбинной решетки равна скорости потока пара на входе.

30. Какое течение потока пара называется диффузорным…

1. Если энтальпия пара на выходе из турбинной решетки меньше, чем на входе.

2. Если энтальпия пара на выходе из турбинной решетки больше, чем на входе.

3. Если энтальпия пара на выходе из турбинной решетки равна энтальпии пара, входе.

4. Если скорость потока пара на выходе из турбинной решетки больше, чем на входе.

5. Если скорость потока пара на выходе из турбинной решетки равна скорости потока пара на входе.

31. Выберите вариант ответа в котором, по вашему мнению, дано наиболее точное определение понятия «степень реактивности»

1. Степень реактивности – это отношение располагаемого теплоперепада сопловой решетки к располагаемому теплоперепаду турбинной ступени.

2. Степень реактивности – это отношение располагаемого теплоперепада турбинной ступени от параметров торможения к располагаемому теплоперепаду сопловой решетки.

3. Степень реактивности – это отношение располагаемого теплоперепада рабочей решетки к располагаемому теплоперепаду турбинной ступени от параметров торможения.

4. Степень реактивности – это отношение располагаемого теплоперепада турбинной ступени к располагаемому теплоперепаду рабочей решетки.

5. Степень реактивности – это отношение располагаемого теплоперепада турбинной ступени к располагаемому теплоперепаду турбинной ступени от параметров торможения.

32. После буквы в обозначении турбины указывается

1. Мощность и давление в конденсаторе.

2. Мощность, а за тем номинальное давление перед стопорным клапаном.

3. Мощность и крутящий момент на фланце турбины.

4. Мощность и номинальное число оборотов.

5. Температура пара.

33. Опорные подшипники являются подшипниками …

1. Роликовыми.

2. Качения.

3. Шариковыми.

4. Скольжения.

5. Игольчатыми.

34. Упорный подшипник воспринимает

1. радиальные нагрузки.

2. Осевые нагрузки.

3. осевые и радиальные нагрузки.

4. Изгибающие нагрузки.

5. Сдвига.

35. Относительная скорость пара на рабочих лопатках в реактивной ступени

1. Остается неизменной.

2. Уменьшается.

3. Увеличивается.

4. Зависит от места ступени в турбине.

5. Увеличивается только на 1-ой ступени.

36. КПД турбины при работе на переменных режимах …

1. Увеличивается на 3 %.

2. Остается неизменной.

3. Увеличивается.

4. В реактивных турбинах уменьшается, а в активных увеличивается.

5. Уменьшается.

37. Расширение потока пара имеет место …

1. Во всех ступенях.

2. Только в активных ступенях.

3. Только в реактивных ступенях.

4. Только на последней ступени.

5. Только на первой ступени.

38. Перекрыш влияет на КПД турбины …

1. Положительно.

2. Отрицательно.

3. Не влияет.

4. Положительно только в ЦНД.

5. Отрицательно только на 1-ой ступени.

39. Поток пара в косом срезе …

1. Изменяет свое направление только в активной ступени.

2. Не изменяет свое направление.

3. Изменяет свое направление.

4. Изменяет свое направление только в реактивной ступени.

5. Ведет себя в зависимости от влажности пара.

40. Поток пара на турбинной ступени …

1. Зависит от нахождения ступени в турбине.

2. Зависит от температуры пара.

3. Зависит от давления пара.

4. Неразрывный.

5. Зависит от сухости пара.

41. Скорость выхода газов из компрессора находится в интервале

1. 5 - 7 м/с.

2. 1 -3 м/с.

3. 3 - 5 м/с.

4. 7 - 10 м/с.

5. 11 - 15 м/с.

42.Наиболее интенсивные износ поверхностей наблюдается при скорости потока газов

1. 8 - 10 м/с.

2. 2 - 3 м/с.

3. 3 -5 м/с.

4. 5 - 8 м/с.

5. 10 - 11 м/с.

43. Назначение котла состоит в

1. Высвобождение потенциальной энергии, заключенной в топливе и передаче её теплоносителю.

2. Получение свежего пара.

3. Получение горячей воды.

4. Сжигание топлива.

5. Получение горячей воды и свежего пара.

44. Назначение турбины состоит в

1. Преобразование потенциальной энергии на во вращательное движение ротора и передаче его генератору электрической энергии.

2. Вращение электрогенератора.

3. Получение электрической энергии.

4. Использование потенциальной энергии пара.

5. Преобразование потенциального пара в вращательное движение ротора.

45. На надежность оборудования сварного соединения

1. Не влияют.

2. Увеличиваются.

3. Снижаются.

4. Повышаются на 10 %.

5. Повышаются на 15 %.

46. В наименовании турбины буква К обозначает …

1. Турбина с противодавлением.

2. Турбина тепловая.

3. Турбина конденсационная.

4. Турбина конденсационная с производственным отбором.

5. Двухвенечная турбина.

47. В наименовании турбины буква Р обозначает …

1. Турбина с противодавлением конденсационная.

2. Турбина с противодавлением.

3. Турбина с противодавлением теплофикационная.

4. Турбина теплофикационная с отопительными приборами нерегулируемого давления.

5. Турбина конденсаторная.

48. В наименовании турбины буква Т обозначает …

1. Турбина конденсационная.

2. Турбина теплофикационная с производственным и отопительными регулируемыми отборами пара..

3. Турбина с противодавлением.

4. Турбина теплофикационная с отопительным отбором пара.

5. Турбина конденсационная.

49. В наименовании турбины буквы ТР обозначают …

1. Турбина конденсационирования.

2. Турбина конденсационная с противодавлением.

3. Турбина конденсационная.

4. Турбина центробежная.

5. Турбина теплофикационная с производственным отбором и противодавлением.

50. Осевые усилия имеют наибольшее значение …

1. В активной турбине.

2. В реактивной турбине.

3. В активной турбине с некоторой степенью реакции.

4. В турбине с отрицательной степенью реактивности.

5. В турбине со ступенями Баумана.