Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)

«Энергетика железнодорожного транспорта. Нормирование потребления топливно-энергетических ресурсов».

При проведении промежуточной аттестации обучающемуся предлагается дать ответы на  несколько вопросов из нижеприведенного списка.

Примерный перечень вопросов к защите курсовой работы.

1. Какие исходные данные необходимо получить перед выполнением расчетов по нормированию КПТ?

2. Порядок выполнения расчета по нормированию КПТ.

3. На основании чего определяются технические характеристики оборудования и физические характеристики топлива?

4. Какие затраты топлива не включаются в нормативный расход топлива в котельной?

5. Что такое  КПД (брутто) и КПД (нетто) для котлоагрегата? Чем они отличаются друг от друга?

6. Какие сроки проведения повторных режимно-наладочных испытаний для котлоагрегатов в зависимости от вида топлива?

7. Какое количество и какие коэффициенты влияют на КПД котлоагрегата?

8. Что такое тепловой эквивалент топлива? Каким образом произвести пересчет из условного топлива в натуральное?

9. Что такое выработанная тепловая энергия? Что такое отпущенная тепловая энергия?

10. Какие составляющие расхода тепловой энергии относят на собственные нужды котлоагрегата, собственные нужды котельной?

Перечень вопросов к экзамену

1. Виды топливно-энергетических ресурсов, используемые на железнодорожном транспорте: их классификация по агрегатному состоянию, области применения.

2. Структура энергетики железнодорожного транспорта.

3. Потребители нетяговой энергетики железнодорожного транспорта.

4. Основные направления расхода теплоты в теплоэнергетике железнодорожного транспорта.

5. Топливно-энергетический баланс. Классификация балансов по назначению, по принципам построения.

6. Нормирование – основные подходы формирования норм. Какие факторы учитываются при разработке норм.

7. Классификация норм: по степени агрегации, составу расходов, срокам действия.

8.  Основные методы разработки норм.

9. Основные методы разработки норм.

10. Какие исходные данные необходимо получить перед выполнением расчетов по нормированию КПТ?

11.  Какие затраты топлива не включаются при расчете  нормативного расхода топлива в котельной?

12. Что такое  КПД (брутто) и КПД (нетто) для котлоагрегата? Чем они отличаются друг от друга?

13. Что такое тепловой эквивалент топлива? Каким образом произвести пересчет из условного топлива в натуральное?

14. Что такое выработанная тепловая энергия? Что такое отпущенная тепловая энергия?

15. Какие факторы необходимо учитывать при определении нормативных потерь теплоты при ее транспортировке?

16. Порядок выполнения расчета по нормированию КПТ.

17. На основании чего определяются технические характеристики оборудования и физические характеристики топлива?

18. Какие составляющие расхода тепловой энергии относят на собственные нужды котлоагрегата?

19. Какие характеристики трубопровода необходимы для расчета нормативных тепловых потерь в теплотрассе? Составляющие тепловых потерь.

20. Удельная отопительная характеристика здания, порядок расчета.

21. Удельная вентиляционная характеристика здания, порядок расчета.

22. Направления расхода теплоты на горячее водоснабжение для подразделений железнодорожного транспорта.

23. Типовые мероприятия по энергосбережению при производстве теплоты.

24. Типовые мероприятия по энергосбережению при транспортировке теплоты.

25. Типовые мероприятия по энергосбережению на теплоэнергетических объектах железнодорожного транспорта.