Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)

«Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»

При проведении промежуточной аттестации обучающемуся предлагается дать ответы на  несколько вопросов из нижеприведенного списка.

Примерный перечень вопросов к защите курсовой работы.

- Как рассчитывается максимально допустимая плотность теплового потока через наружное ограждение?

- Сколько градусов составляет нормируемая разность температур ограждающих конструкций здания (для стен, покрытий и чердачных перекрытий, покрытий над подвалами)?

- Как определяется максимально допустимый коэффициент теплопередачи для ограждающей конструкции?

- Как определяется необходимая минимальная толщина наружных стен?

- Как определяются теплопотери через наружные ограждения?

- Что показывает удельная тепловая характеристика здания?

- Как определяется годовой расход тепла на отопление здания?

- Как рассчитываются рекуперативные теплообменные аппараты?

- В чем заключается гидравлический расчет системы отопления?

Примерный печень вопросов к экзамену.

1. Теплоснабжение зданий, теплоустойчивость зданий

1.1.Для чего предназначены котельные установки и из каких элементов они состоят.

1.2. Что представляют из себя теплообменные аппараты и как они подразделяются по принципу действия

1.3. Какие источники теплоты применяются в системах теплоснабжения.

1.4.Какими исходными данными необходимо располагать для определения теплопотерь помещением.

1.5. По какой формуле рассчитываются теплопотери помещениями.

1.6. Что понимают под добавочными теплопотерями и как они учитываются в тепловом балансе помещений.

1.8. В чем смысл удельной тепловой характеристики здания и как она определяется

1.9. Что такое инфильтрация воздуха.

1.10. Какие могут быть теплопоступления в помещение и как они учитываются в тепловом балансе помещения.

2. Системы отопления, отопительные приборы, арматура и трубопроводы

2.1. Как определятся установочная мощность системы отопления здания.

2.2.. Системы отопления зданий

2.3. Какие требования предъявляются к системам отопления.

2.4. Краткая характеристика центральных и местных систем отопления.

2.5. Какие теплоносители используются для систем отопления Назовите их достоинства и недостатки.

2.6. Когда применяются водяные системы отопления.  В чем заключаются преимущества и недостатки этих систем.

2.7. В каких случаях применяются системы парового отопления и почему.

2.8. В каких случаях и для каких зданий следует применять системы воздушного отопления?

2.9. По каким признакам классифицируются системы водяного теплопроводов.

2.10. Почему теплопроводы систем  отопления  необходимо прокладывать с уклоном.

2.11. Как осуществляется компенсация температурных удлинений.

2.12. Какая запорно-регулирующая арматура используется в системах водяного отопления.

2.13. Для чего служит расширительный бак в системе отопления, как он устроен и где устанавливается.

2.14. Что является основной причиной возникновения разности давлений в системах с естественной циркуляцией воды, благодаря которой происходит движение воды в системах отопления.

2.15. В чем отличие однотрубных систем отопления от двухтрубных.

2.16. Почему рекомендуется применять системы отопления с искусственной циркуляцией воды.

2.17. Какова область применения однотрубных и двухтрубных систем отопления.

2.18. В чем заключается цель гидравлического расчета теплопроводов систем водяного отопления и каков порядок расчета.

2.19. Как устроена система пароводяного отопления и где она применяется.

2.20. В чем заключается особенность устройства систем отопления высотных зданий.

2.21. Какие достоинства и недостатки имеют системы парового отопления.

2.22. Краткая классификация систем парового отопления.

2.23. В каких случаях применяют системы парового отопления высокого давления.

Каковы их особенности.

2.24. Для чего необходима установка конденсатоотводчиков.

2.25. Преимущества и недостатки систем воздушного отопления.

2.26. В чем преимущество рециркуляционных  воздухонагревателей и в каких случаях их применяют.

2.27. В каких случаях необходимо устройство тепловых завес у наружных входов в здания и каково их назначение.

2.28. Каковы преимущества и недостатки систем панельно-лучистого отопления.

2.29.Какие достоинства и недостатки имеют печное, электрическое и газовое отопление.

2.30. Отопительные приборы, принцип действия, особенности, достоинства и недостатки.

2.31. Назначение  и виды арматуры.

3. Микроклимат и санитарные нормы

3.1. Тепловлажностный и воздушный режимы зданий. Методы и средства их    обеспечения.

3.2. Виды вредных выбросов.

3.3. Предельно допустимые концентрации.

3.4. Расчетные условия для проектирования вентиляции.

4. Устройства и расчет систем вентиляции

4.1. Какой может быть вентиляция по способу организации воздухообмена.

4.2. Каким образом можно усилить естественную вентиляцию помещений.

4.3. Конструктивные элементы канальной системы естественной вентиляции.

4.4. Какие этапы включает в себя аэродинамический расчет воздуховодов.

4.5. В чем заключается принцип работы дефлектора.

4.6. Какую роль играют теплые чердаки зданий.

4.7. Основные конструктивные элементы приточных и вытяжных систем вентиляции.

4.8. Какие типы вентиляторов применяются в системах вентиляции.

4.9. Какие нагревательные устройства используются в системах вентиляции.

4.10 Порядок расчета и подбора калориферов.

4.11. Устройства для очистки наружного воздуха от пыли. Каков принцип их работы.

4.12. Для чего устраивают приточные и вытяжные камеры.

4.13. Что понимают под местной приточной вентиляцией.

4.14. Какие мероприятия осуществляются для борьбы с шумом и вибрацией в системах механической вентиляции.

5. Системы кондиционирования

5.1. Для чего служат системы кондиционирования воздуха.

5.2. Классификация систем кондиционирования воздуха.

5.3. Способы охлаждения, нагревания, осушения и увлажнения воздуха.

5.4.Назначение и принцип работы основного оборудования СКВ.