Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)

«Охрана водных источников от загрязнения и истощения»

При проведении промежуточной аттестации  обучающемуся  предлагается дать ответы на  несколько вопросов из нижеприведенного списка.

Примерный перечень вопросов к зачету.

Теоретические вопросы

- Виды водопользования и основные требования к нормированию.

- Виды сточных вод, их характеристика.

- Типы загрязнений поверхностных источников

- Типы загрязнений подземных источников

- Классификация различных методов очистки сточных вод.

- Правовая база охраны водных источников

- Категории промышленных сточных вод.

- Требования к питьевой воде, нормирование качества природной воды.

- Зоны санитарной охраны подземных источников

- Зоны санитарной охраны поверхностных источников

- Зоны санитарной охраны водопроводных сооружений

- Водоохранные зоны водных объектов.

- Типы водоемов. Водоемы как приемники сточной воды.

- Естественное самоочищение водоемов.

- Особенности смешения сточных вод в озерах и водохранилищах.

- Требования к степени очистки коммунально-хозяйственных и промышленных сточных вод.

- Дать определение понятию Водный объект

- Дать определение понятию Предельно допустимая концентрация вещества в воде (ПДК)

- Дать определение понятию Нормы качества воды

- Дать определение понятию Возвратная вода

- Дать определение понятию Свойства воды и Состав воды

- Дать определение понятию Возвратная вода

- Дать определение понятию Сточная вода и Сбросная вода

- Дать определение понятию Загрязнение вод и Засорение вод

- Санитарные условия спуска сбросных вод в водоемы.

- Химические факторы самоочищения водоемов

- Разбавление сточных вод

- Физические факторы самоочищения водоемов

Практические вопросы

- Определение степени очистки сточных вод.

- Расчет степени разбавления сточных вод.

- Методы анализа качества вод.

- Измерение качественных показателей воды.

- Определение концентрации загрязнений в хозяйственно-бытовых сточных водах.

- Определение концентрации загрязнений в смешанных хозяйственно-бытовых и промышленных сточных водах.

- Расчет необходимой степени очистки сточных вод для сброса в открытый водоем.

- Расчет отношения избыточных концентраций с учетом коэффициента смешения.

- Расчет размеров зоны загрязнения.

- Расчет степени очистки по потреблению растворенного кислорода.

- Расчет степени очистки по взвешенным веществам.