Примерные оценочные материалы,

применяемые при проведении

Промежуточной аттестации 

по дисциплине (модулю)

«Осветительные установки на транспорте»

При проведении промежуточной аттестации обучающемуся предлагается дать ответ на 2 вопроса из нижеприведенного списка.

Примерный перечень вопросов для опроса

1. Осветительные установки: определение; типы.

2. Освещение: классификация по природе источника света.

3. Освещение: классификация по виду системы.

4. Искусственное освещение: классификация по производственному назначению.

5. Количественные характеристики осветительных установок.

6. Качественные показатели осветительных установок.

7. Естественное освещение: нормирование; контроль.

8. Совмещенное освещение: нормирование; контроль.

9. Искусственные источники света: классификация; характеристики.

10. Осветительные приборы: классификация.

11. Осветительные приборы: характеристики.

12. Осветительные приборы: специальное исполнение.

13. Осветительные приборы со световодами.

14. Маркировка осветительных приборов.

15. Осветительные установки производственных зданий: нормирование.

16. Осветительные установки производственных зданий: контроль.

17. Осветительные установки общественных зданий: нормирование.

18. Осветительные установки общественных зданий: контроль.

19. Предупреждение слепящего действия осветительных установок на открытых территориях.

20. Безопасная эксплуатация осветительных установок.

21. Аварийное освещение: нормирование.

22. Аварийное освещение: требования к источникам света.

23. Охранное освещение: нормирование.

24. Охранное освещение: требования к источникам света.
25. Осветительные установки для помещений объектов железнодорожного транспорта.

26. Осветительные установки для территорий железнодорожных станций: осветительные приборы.

27. Осветительные установки для территорий железнодорожных станций: нормирование.
28. Осветительные установки для дорог.

29. Осветительные установки для зданий железнодорожных вокзалов. 
30. Осветительные установки для пешеходных переходов.

31. Осветительные установки для автодорожных тоннелей.
32. Расчет осветительной установки: световой поток светильника.
33. Расчет осветительной установки: объединенный показатель дискомфорта.

34. Расчет осветительной установки: коэффициент пульсации освещенности.

35. Расчет осветительной установки: показатель ослепленности для машиниста. 

36. Расчет осветительной установки: цилиндрическая освещенность. 

37. Расчет осветительной установки: горизонтальная освещенность от общего равномерного освещения. 

38. Расчет осветительной установки: горизонтальная освещенность от местного светильника. 

39. Расчет осветительной установки: вертикальная освещенность от местного светильника. 

40. Расчет осветительной установки: горизонтальная освещенность от общего локализованного освещения.

41. Расчет осветительной установки: вертикальная освещенность от общего освещения.

42. Расчет осветительной установки: горизонтальная освещенность от общего освещения при наклонном расположении светильников.

43. Расчет осветительной установки: освещенность от комбинированного освещения.

44. Расчет осветительной установки на территории железнодорожной станции: освещенность от прожекторов.
Примерные оценочные материалы,

применяемые при проведении

Текущего контроля 

по дисциплине (модулю)

«Осветительные установки на транспорте»

При проведении текущего контроля обучающемуся предлагается дать ответы на 2 вопроса из нижеприведенного списка.

Примерный перечень вопросов для опроса

1. Осветительные установки: определение; типы.

2. Освещение: классификация по природе источника света.

3. Естественное освещение: определение.

4. Искусственное освещение: определение.

5. Совмещенное освещение: определение.

6. Освещение: классификация по виду системы.

7. Боковое естественное освещение: определение.

8. Комбинированное естественное освещение: определение.

9. Искусственное общее освещение: определение.

10. Искусственное комбинированное освещение: определение.

11. Искусственное освещение: классификация по производственному назначению.

12. Рабочее освещение: определение.

13. Аварийное освещение: определение.

14. Охранное освещение: определение.

15. Количественные характеристики осветительных установок.

16. Световой поток.

17. Сила света.

18. Освещенность.

19. Яркость.

20. Качественные показатели осветительных установок.

21. Объединенный показатель дискомфорта.

22. Цилиндрическая освещенность.

23. Коэффициент пульсации освещенности.

24. Коэффициент естественной освещенности.

25. Естественное освещение: нормирование.

26. Естественное освещение: контроль.

27. Осветительные приборы со световодами.

28. Искусственные источники света: классификация.

29. Искусственные источники света: характеристики.

30. Лампы накаливания. Галогенные лампы накаливания.

31. Линейные люминесцентные лампы.

32. Компактные люминесцентные лампы.

33. Металлогалогенные лампы высокого давления.

34. Натриевые лампы высокого давления.

35. Ртутно-вольфрамовые лампы высокого давления.

36. Светодиодные лампы.

37. Индукционные лампы.

38. Цветовые параметры источников света.

39. Осветительные приборы: классификация.

40. Осветительные приборы: характеристики.

41. Светильники.

42. Эксплуатационные группы светильников.

43. Светильники для взрывоопасных зон.

44. Светильники для пожароопасных зон.

45. Прожекторы.

46. Прожекторы для пожаро- и взрывоопасных зон.

47. Искусственное освещение помещений производственных зданий: нормирование.

48. Искусственное освещение помещений производственных зданий: контроль.

49. Искусственное освещение помещений общественных зданий: нормирование.

50. Искусственное освещение помещений общественных зданий: контроль.

51. Аварийное освещение: требования к источникам света.

52. Освещение путей эвакуации: нормирование.

53. Освещение зон повышенной опасности: нормирование; требования к источникам света.

54. Освещение больших площадей: нормирование; требования к источникам света.

55. Резервное освещение: нормирование; требования к источникам света.

56. Охранное освещение: требования к источникам света.

57. Охранное освещение: нормирование.

58. Осветительные установки для территорий железнодорожных станций: нормирование.

59. Осветительные установки для территорий железнодорожных станций: осветительные приборы.

60. Осветительные установки для зданий железнодорожных вокзалов. 

61. Осветительные установки для дорог.

62. Осветительные установки для пешеходных переходов.

63. Осветительные установки для автодорожных тоннелей.

64. Программное обеспечение расчета осветительных установок.
65. Расчет горизонтальной освещенности от общего равномерного освещения.

66. Расчет горизонтальной освещенности от местного светильника.

67. Расчет вертикальной освещенности от местного светильника.

68. Расчет горизонтальной освещенности от общего локализованного освещения.

69. Расчет вертикальной освещенности от общего освещения.

70. Расчет горизонтальной освещенности от общего освещения при наклонном расположении светильников.

71. Расчет освещенности при наклонном расположении рабочей поверхности.

72. Расчет объединенного показателя дискомфорта.

73. Расчет коэффициента пульсации освещенности.

74. Расчет показателя ослепленности для машиниста.

75. Расчет цилиндрической освещенности.

76. Расчет освещенности при прожекторном освещении.

