Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)

«Основы проектирования сетей водоснабжения и водоотведения»

При проведении промежуточной аттестации  обучающемуся  предлагается дать ответы на  несколько вопросов из нижеприведенного списка.

Примерный перечень вопросов к экзамену.

Расчет систем водоснабжения

- Потребление воды на хозяйственно-питьевые, производственные, противопожарные и другие нужды. Нормы расходования воды.

- Методы определения количества потребляемой воды на различные нужды.

- Требования к качеству воды для различных видов потребителей.

- Режим потребления воды на хозяйственно-питьевые цели населения.

- Неравномерность расходования воды во времени и факторы ее определяющие.

- Понятие о коэффициентах суточной и часовой неравномерности и определение их значений.

- Взаимосвязь значений коэффициентов неравномерности и режима водопотребления.

- Табличное и графическое отражение режима водопотребления.

- Режим расходования воды на производственные и бытовые нужды промышленных предприятий, поливку улиц и зеленых насаждений.

- Различные виды задания режима водопотребления промпредприятий и населенных пунктов.

- Определение расчетных средних и максимальных суточных, часовых и секундных расходов.

- Режим работы отдельных сооружений систем водоснабжения. Их технологическая (функциональная) взаимная связь.

- Графическое изображение взаимосвязи режимов водоподачи и водопотребления.

- Роль насосных и очистных станций, водонапорной башни и резервуаров чистой воды в работе системы водоснабжения. Их значение в обеспечении экономичности и   надежности   работы системы.

- Определение регулирующих (аккумулирующих), противопожарных и аварийных объемов запасов воды в баке водонапорной башни и резервуарах чистой воды.

- Определение требуемого свободного напора водопроводной сети и высоты водонапорной башни.

- Основные расчетные режимы работы систем водоснабжения.

- Особенности режимов работы системы водоснабжения с несколькими водопитателями и напорно-регулирующими емкостями.

- Особенности работы и расчета безбашенных систем водоснабжения. Обоснование режимов работы насосных станций и емкостей.

- Типы водоводов и водопроводных сетей. Требования, предъявляемые к ним. Принципы трассировки водопроводных линий.

- Учет требований надежности функционирования систем подачи и распределения воды. Методы обеспечения требуемой надежности.

- Модели отбора воды из сетей.

- Особенности подачи воды магистральными и распределительными линиями кольцевой водопроводной сети.

- Расчетные режимы отбора воды из сети. Расчетные схемы отбора воды из сети.

- Принципы определения диаметров труб  водопроводных линий и потерь напора в  них

- Выражение величины экономических затрат для водопроводных линий (водоводов) при подаче воды насосами и при гравитационной подаче по напорному водоводу.

- Определение экономически выгодных диаметров труб.

- Свойства водопроводных сетей. Потери напора в трубопроводах.

- Формулы и таблицы для гидравлического расчета водопроводных труб из различных материалов.

- Учет возможного изменения гидравлического сопротивления труб в процессе эксплуатации.

- Задачи гидравлического расчета кольцевых водопроводных сетей.

- Предварительное потоко-распределение в кольцевых сетях с учетом требования надежности.

- Теоретические основы гидравлических расчетов водопроводных сетей. Теория и практические методы внутренней увязки кольцевых сетей.

- Численные методы поверочных расчетов сетей с учетом их совместной работы с водопотребителями, аккумуляторами воды и при наличии нефиксированных отборов.

- Анализ и использование результатов расчета сети для определения рабочих давлений, пьезометрических отметок и свободных напоров в ее отдельных точках.

- Выбор режима работы водопотребителей.

- Подбор марки насосов.

- Особенности расчета разветвленных сетей.

- Особенности расчета гравитационных водоводов. Расчет водовода.

- Определение числа  переключений на  водоводах по допустимому снижению подачи воды при аварии.

- Защита водоводов от гидравлического удара.

- Численные методы поверочных расчетов сетей с учетом их совместной работы с водопотребителями и при наличии нефиксированных отборов. Метод Лобачева-Кросса.

- Анализ и использование результатов расчета сети для определения пьезометрических отметок и свободных напоров.

- Задачи оптимизации водопроводных сетей, решаемые с применением ПЭВМ.

- Возможности повышения экономичности и надежности систем подачи и распределения воды.

- Практические методы и приемы проведения расчетов на ПЭВМ систем подачи воды.

Расчет систем водоотведения

- Основы гидравлического расчета водоотводящих сетей.

- Особенности движения сточных вод в водоотводящих сетях.

- Расчетные формулы.

- Расчет самотечных и напорных участков водоотводящей сети и дюкеров.

- Практические приемы расчета водоотводящих сетей и особенности расчета с использованием контрольных программ. Формы поперечного сечения коллекторов и трубопроводов.

- Степень наполнения труб.

- Скорости и уклоны.

- Производственно-бытовая водоотводящая сеть.

- Расчетные расходы сточных вод.

- Удельное водоотведение.

- Коэффициенты неравномерности.

- Определение расчетных расходов бытовых и производственных сточных вод.

- Проектирование схем водоотводящих сетей.

- Классификация схем водоотводящих сетей.

- Проектирование

- водоотводящих сетей.

- Принципы трассировки уличных сетей.

- Особенности проектирования водоотводящих сетей промпредприятий.

- Глубина заложения трубопроводов.

- Расположение трубопроводов в поперечном профиле проездов.

- Определение расчетных расходов для отдельных участков сети.

- Гидравлический расчет и высотное проектирование водоотводящей сети.

- Классификация схем водоотводящих сетей, порядок гидравлического расчета, диктующие точки, диктующие ветки, главный коллектор, глубина заложения трубопроводов, определение расчетных расходов и построение продольных профилей.

- Проектирование водоотводящих сетей.

- Применение ПЭВМ для расчета водоотводящих сетей.

- Расчетная схема сети, нумерация узлов, информация об участках, работа с ПЭВМ в диалоговом режиме, ввод исходных данных.

- Типичные ошибки при вводе информации.

- Результаты расчета и их анализ.

Примерный перечень вопросов к защите курсовой работы.

- Чему равны коэффициенты часовой неравномерности для холодных и горячих цехов?

- Из какого расчета производится распределение расходов воды на заправку вагонов?

- Как рассчитываются расходы воды на хозяйственно-питьевые и душевые нужды работников локомотивных депо?

- Как получают суммарный расход воды для каждого часа?

- Какой принимается работа насосов насосной станции для обеспечения требуемых расходов всех объектов?

- По каким вариантам (схемам) производится гидравлический расчет сети?