Оценочные материалы по дисциплине

«ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ»

Перечень примерных вопросов для зачета

- Гидравлическая характеристика водяных тепловых сетей.

- Гидравлическое сопротивление сети.

- Гидравлическая характеристика насосов.

- Гидравлический удар в тепловых сетях.

- Общие требования к прокладке тепловых сетей.

- Конструкции тепловых сетей при различных видах прокладки: подземные, надземные, канальные, бесканальные.

- Типы канальных прокладок.

- Конструкция бесканальных прокладок.

- Трубы тепловых сетей и их соединение.

- Запорная арматура.

- Температурные удлинения и их компенсация.

12. Принцип работы и конструкции различных компенсаторов: П-образных, сальниковых.

13. Естественная компенсация на углах и поворотах трассы.

14. Их установка и конструкции: скользящие, роликовые, котловые, подвесные.

15. Защита теплопроводов от грунтовых и поверхностных вод

16. Тепловая изоляция тепловых сетей.

17. Расчет потерь тепла теплопроводов при канальной и бесканальной прокладке тепловых сетей.

18. Определение толщины тепловой изоляции.

19. Расчет падения температуры теплоносителя по длине трубопровода.

20. Анализ аварий на тепловых сетях