Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)

«Основы метрологии, стандартизации и сертификации»

При проведении текущего контроля обучающемуся предлагается дать ответы на вопросы из нижеприведенного списка.

Примерный перечень вопросов для устного опроса

1. Объекты измерения в метрологии и их характеристика.

2. Основные характеристики физических величин.

3. Понятие качественной характеристики измеряемой физической величины.

4. Понятие количественной характеристики измеряемой физической величины.

5. Порядок получения значения физической величины.

6. Основные и производные физические величины.

7. Характеристика основных физических величин.

8. Международная система единиц физических величин.

9. Дополнительные и внесистемные единицы.

10. Понятие «средство измерений».

11. Эталон, виды эталонов.

12. Метрологические характеристики средств измерений.

13. Виды измерений физических величин. Их классификация.

14. Методы измерений.

15. Методы прямых измерений.

16. Погрешности измерений.

17. Методы обработки результатов измерений.

18. Критерии оценки точности измерений.

19. Структура метрологической службы РФ.

20. Основные субъекты метрологии и их характеристика.

21. Нормативная база метрологических измерений.

22. Принципы государственного метрологического контроля.

23. Государственная система обеспечения единства измерений. Государственные эталоны.

24. Классификация объектов стандартизации.

25. Нормативные документы по стандартизации.

26. Цели, принципы и функции стандартизации.

27. Методы стандартизации.

28. Категории и виды стандартов.

29. Основные уровни нормативно-технической документации по стандартизации.

30. Международные системы стандартизации.

31. Объекты государственного контроля и надзора за соблюдением требований государственных стандартов.

32. Международные организации по стандартизации.

33. Понятие сертификации продукции.

34. Цели сертификации.

35. Принципы сертификации.

36. Правила сертификации.

37. Нормативная база сертификации.

38. Определения сертификата соответствия и знака соответствия.

39. Назовите объекты обязательной и добровольной сертификации.

40. Порядок проведения сертификации продукции.

41. Сроки действия сертификатов.

42. Схемы сертификации применяемые в Российской Федерации.

43. Участники сертификации услуг и их характеристика.

44. Государственные органы по сертификации услуг.

45. Основные меры по организации единства измерений в области землеустройства, кадастра, геодезии и картографии.

46. Основные объекты стандартизации в области землеустройства, кадастров, геодезии и картографии и их характеристика.

При проведении промежуточной аттестации обучающемуся предлагается дать ответы на 25 тестовых заданий из ниже приведенного списка.

Примерный перечень тестовых заданий

1. Метрология – это ……

а) наука об измерениях;

б) наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства;

в) наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства, способах достижения заданного уровня точности;

2. Что такое совокупность средств измерений и метрологических стандартов, обеспечивающих их рациональное использование?

а) методы измерений;

б) средства метрологии;

в) стандарты измерений;

3. На сколько разделов делится метрология?

а) 2;

б) 3;

в) 4;

4. Что является основным понятием метрологии?

а) измерение;

б) величина;

в) эталон;

5. Какие 7 основных физических величин устанавливает ГОСТ 8.417-81 «ГСИ. Единицы физических величин»?

а) длина; масса; время; термодинамическая температура; количество вещества; сила света; сила электрического тока;

б) расстояние; масса; время; термодинамическая температура; количество вещества; сила света; скорость звука;

в) расстояние; масса; время; температура; количество вещества; сила света; скорость света;

6. Что является качественной характеристикой измеряемой физической величины?

а) величина;

б) размерность;

г) размер;

7. Что является количественной характеристикой измеряемой физической величины?

а) величина;

б) масса;

г) размер;

8. Эталоны классифицируются на:

а) первичные;

б) вторичные;

г) рабочие;

д) нерабочие;

9. Совокупность операций, выполняемых с целью определения и подтверждения действительных значений метрологических характеристик и (или) пригодности к применению средства измерения, не подлежащего государственному метрологическому контролю и надзору это - …

а) калибровка;

б) регулировка;

в) проверка;

10. Упорядочение объектов стандартизации состоит из:

а) систематизации;

б) селекции;

в) симплификации;

г) типизации;

д) оптимизации;

е) глобализации;

11. Наиболее важнейшими параметрами продукции являются характеристики, определяющие ее:

а) назначение;

б) условия использования;

в) состав;

12. ОСТы Требования к продукции, не относящейся к объектам Государственной стандартизации устанавливают:

а) ГОСТы;

б) Федеральные законы;

в) ОСТы;

13. Сколько методов стандартизации существует?

а) 5;

б) 6;

в) 7;

14. К категориям стандартов относят?

а) ГОСТ Р;

б) ОСТ;

в) СТО;

г) ТР;

д) ФЗ;

15. К видам стандартов относят?

а) Стандарты на продукцию и услуги;

б) Стандарты на изобретения;

в) Стандарты на процессы;

16. Фонд законов, являющийся основой ГСС представляет собой:

а) Четырехуровневую систему; б) Трехуровневую систему;

в) Пятиуровневую систему;

17. К объектам сертификации относятся:

а) продукция;

б) услуги;

в) персонал;

г) рабочие места;

18. Сколько сторон участвует в сертификации продукции участвуют?

а) две;

б) три;

в) четыре;

г) пять;

19. Первой стороной сертификации является:

а) поставщик;

б) покупатель;

в) государственный орган;

20. Перечни продукции, подлежащей обязательной сертификации, утверждаются:

а) Правительством РФ;

б) Президентом РФ;

в) Федеральным собранием;

21. В 1984 году Правительством СССР было принято Постановление «О сертификации экспортируемой продукции»?

а) 1984 год;

б) 1974 год;

в) 1977 год;

22. В соответствии с Законом РФ сертификация может иметь:

а) обязательный характер;

б) принудительный характер;

в) добровольный характер;

23. Национальный орган по стандартизации РФ:

а) Росстандарт;

б) Ростехрегулирование;

в) МВД;

24. Высшим органом Международной организации по стандартизации (ИСО) является:

а) Генеральная ассамблея;

б) Совет;

в) Исполнительное бюро;

г) Центральный секретариат;

25. Правом признания сертификатов соответствия на импортируемые товары обладает:

а) получатель;

б) орган любой системы обязательной сертификации;

в) Система сертификации ГОСТ Р;

26. Какие виды технических регламентов используются в Российской Федерации?

а) Общие технические регламенты;

б) Специальные технические регламенты;

в) Синергетические технические регламенты;

г) Системные технические регламенты;

27. На какие объекты распространяется сфера применения Федерального закона «О техническом регулировании»?

а) на единую сеть связи РФ;

б) на государственные образовательные стандарты;

в) на требования к продукции;

г) на требования к процессам производства продукции;

д) на требования к выполнению работ и оказанию услуг;

28. По характеристикам точности измерения классифицируются на:

а) точные;

б) равноточные;

в) неточные;

г) неравноточные;

29. Физические величины принято делить на:

а) основные;

б) производные;

в) производственные;

г) не основные;

30. С какими целями принимаются в Российской Федерации технические регламенты?

а) для защиты жизни или здоровья граждан, имущества физических или юридических лиц, государственного или муниципального имущества;

б) для охраны окружающей среды, жизни или здоровья животных и растений;

в) для установления технико-экономического уровня объектов регламентирования лучшим мировым образцам;

31. Как называется документ, в котором в целях добровольного многократного использования устанавливаются характеристики продукции, услуг, правила осуществления и характеристики различных процессов?

а) Технический регламент;

б) Технические условия;

в) Руководство;

г) Стандарт;

32. Схема сертификации товара может включать:

а) проверку производства;

б) испытания типового образца;

в) оценку компетентности испытательной лаборатории;

33. Процедуры поверки бывают:

а) первичными;

б) периодическими;

в) внеочередными; г) вторичными;

д) основными;

34. По числу измерений в ряду измерения классифицируются на:

а) многократные;

б) однократные;

в) систематичные;

35. Абсолютные измерения основаны на:

а) косвенных измерениях;

б) прямых измерениях;

в) относительных;

36. Система СИ была утверждена в:

а) 1950 год;

б) 1970 год;

в) 1960 год;

37. Достоинствами системы СИ являются:

а) универсальность;

б) упрощение записи формул;

в) точность;

г) лучшее взаимопонимание между странами;

38. К средствам измерений относят:

а) меры;

б) измерительные приборы;

в) системы единиц;

г) единицы измерений;

д) измерительные принадлежности;

е) измерительные системы;

39. Предел измерений – это…

а) наибольшее или наименьшее значение диапазона измерения;

б) область значений измеряемой величины, для которой нормированы допускаемые пределы погрешности СИ;

в) разность значений величин, соответствующих двум соседним отметкам шкалы;

40. Национальный эталон утверждается:

а) Госстандартом РФ;

б) Правительство РФ;

в) Федеральным собранием РФ;

41. Равноточные измерения – это…

а) измерения, которые проводятся средствами измерений одинаковой точности по одной и той же методики при неизменных внешних условиях;

б) это измерения, которые проводятся средствами измерений одинаковой точности различными методиками при неизменных внешних условиях;

в) это измерения, которые проводятся средствами измерений одинаковой точности по одной и той же методики при различных внешних условиях;

42. В зависимости от характера проявления, причин возникновения и возможностей устранения различают следующие погрешности:

а) очевидную;

б) систематическую;

в) случайную;

г) специальную;

д) грубую;

43. Алгоритм обработки результатов косвенных измерений включает в себя:

а) четыре этапа;

б) три этапа;

в) шесть этапов;

г) пять этапов;

44. Государственная метрологическая служба России (ГМС) создается для:

а) для создания методик измерений;

б) для контроля измерений;

в) управления деятельностью по обеспечению единства измерений;

45. Объектом стандартизации является:

а) приборы;

б) продукция;

в) работа;

г) персонал;

д) процесс;

46. Система сертификации формируется на:

а) национальном уровне;

б) муниципальном уровне;

в) региональном уровне;

г) международном уровне;

47. Основными участниками обязательной сертификации являются:

а) заявители;

б) органы сертификации;

в) испытательные лаборатории;

48. Срок действия сертификата продукции устанавливает:

а) орган сертификации;

б) заявитель;

в) испытательная лаборатория;

49. Результаты инспекционного контроля оформляются:

а) схемой сертификации;

б) сертификатом;

в) актом;

50. В состав участников системы сертификации услуг могут входить:

а) заявители;

б) Госстандарт РФ;

в) испытательная лаборатория;

г) ВНИИС;

д) отраслевые НИИ;

51. Как называется официальное признание органом по аккредитации компетентности физического или юридического лица выполняющие работы в определенной области оценки соответствия?

а) аккредитация;

б) патентование;

в) декларирование;

г) декларация;

52. Как называют документ, удостоверяющий соответствие объекта требованиям технических регламентов, положениям стандартов или условиям договоров?

а) аттестат соответствия;

б) сертификат соответствия;

в) лицензия;

г) диплом;

53. Испытательная лаборатория приобретает необходимые полномочия, если она?

а) аттестована;

б) имеет необходимое оборудование;

в) аккредитована;

54. К производным единицам системы СИ относятся:

а) миллиметр;

б) вольт;

в) градус;

г) ватт;

д) грамм;

е) джоуль;

55. К основным единицам системы СИ относятся:

а) миллиметр;

б) метр;

в) секунда;

г) ватт;

д) ампер;

е) ньютон;

56. Каким документом установлены правовые основы подтверждения соответствия продукции (или иных объектов) требованиям технических регламентов, положениям стандартов или условиям договоров?

а) Федеральным законом «О защите прав потребителей»;

б) Федеральным законом «О техническом регулировании»;

в) Федеральным законом «О сертификации продукции и услуг»;

г) Федеральным законом «О стандартизации»;

57. Как называется физическое или юридическое лицо, осуществляющее обязательное подтверждение соответствия?

а) заявитель;

б) резидент;

в) эксперт или орган по сертификации; г) аудитор или аудиторская организация;

58. Какие стандарты не могут использоваться в качестве основы при разработке проектов технических регламентов?

а) национальные стандарты (полностью или частично);

б) международные стандарты (полностью или частично);

в) муниципальные стандарты (полностью или частично;

59. Какая погрешность выражается в тех же единицах, что и измеряемая величина?

а) относительная;

б) приведенная;

в) абсолютная;

60. Какие из процедур не являются обязательными для рабочих средств измерений?

а) калибровка;

б) поверка;

в) государственные испытания;

61. Наиболее универсальными требованиями, применимыми к большинству товаров и услуг, являются:

а) требования назначения и безопасности;

б) требования экологичности и надежности;

в) требования эргономики и ресурсосбережения;

г) требования технологичности и эстетичности;

д) среди приведенных вариантов нет правильного ответа;

62. Укажите типы шкал, применяемых в метрологической практике:

а) шкала наименований и шкала порядка;

б) шкала делений и шкала измерений;

в) шкала отношений и шкала интервалов;

63. Измерения могут быть классифицированы по следующим признакам:

а) по общим приемам получения результатов;

б) по выражению результатов измерения;

в) по метрологическому назначению;

г) по отношению к изменению измеряемой величины;

д) по характеристике точности;

е) по числу измерений в ряду измерений;

ж) ни один из вышеперечисленных вариантов;

64. Укажите способы подтверждения пригодности средства измерения к применению:

а) нанесение знака поверки;

б) нанесение знака утверждения типа;

в) выдача извещения о непригодности;

г) выдача свидетельства о поверке;

д) выдача свидетельства об утверждении типа;

65. Укажите нормированные метрологические характеристики средств измерений:

а) диапазон показаний;

б) точность измерений;

в) единство измерений;

г) воспроизводимость;

д) погрешность;

66. Укажите объекты метрологии:

а) метрологические службы;

б) нефизические величины;

в) продукция;

г) физические величины;

67. Какие из перечисленных способов обеспечивают единство измерения:

а) применение узаконенных единиц измерения;

б) определение систематических и случайных погрешностей, учет их в результатах измерений;

в) применение средств измерения, метрологические характеристики которых соответствуют установленным нормам;

г) проведение измерений компетентными специалистами.

Критерии и шкала оценки тестовых заданий

| Критерии оценивания: Уровень овладения компетенциями в т.ч. - Полнота знаний теоретического контролируемого материала. - Количество правильных ответов. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество. правильных ответов, обеспечивающих получение: Оценки за экзамен |  |  |  |
| удовлетворительно |  | хорошо | отлично |
| 55% и более правильных ответов |  | 70% и более правильных ответов | 85% и более правильных ответов |
| Количество тестовых заданий: |  |  |  |
| 15 | От 8 до 11 | От 11 до 13 | 13 и более |
| 20 | От 11 до 14 | От 14 до 17 | 17 и более |
| 25 | От 13 до 18 | От 18 до 21 | 21 и более |
| 26 | От 14 до 18 | От 18 до 22 | 22 и более |
| 30 | От 16 до 21 | От 21 до 26 | 26 и более |
| 40 | От 22 до 28 | От 28 до 34 | 34 и более |

При проведении промежуточной аттестации обучающемуся           предлагается дать ответы на вопросы из нижеприведенного списка.

Примерный перечень вопросов (Экзамен)

- Что называется физической величиной (ФВ) привести примеры физических величин.

- Что является важным отличительным признаком измеряемых ФВ?

- Какие характеристики имеют ФВ?

- Как можно качественно различить измеряемую ФВ?

- Что является количественной характеристикой измеряемой ФВ?

- Что значит найти значение ФВ?

- Что называется погрешностью измерения?

- Какие погрешности измерений бывают в зависимости от формы выражения результатов измерений?

- Что называется абсолютной погрешностью измерения? В каких единицах выражается абсолютная погрешность?

- Что называется относительной погрешностью? В каких единицах она выражается?

- Чему равна общая погрешность измерения?

- Что называется систематической составляющей общей погрешности измерения?

- Как можно исключить систематическую погрешность?

- Что называется случайной погрешностью измерения?

- Как можно уменьшить случайную составляющую погрешности измерения?

- Что называется погрешностью измерения?

- Какие причины возникновения грубой погрешности (промаха)?

- Как можно исключить грубые погрешности?

- Как оценивается критерий 3 ?

- Когда можно применять критерий Романовского для оценки грубых промахов?

- Когда применяют критерий Шарлье?

- Какие характеристики имеют ФВ?

- Как можно качественно различить измеряемую ФВ?

- Что является количественной характеристикой измеряемой ФВ?

- Что значит найти значение ФВ?

- Что называется погрешностью измерения?

- Какие погрешности измерений бывают в зависимости от формы выражения результатов измерений?

- Что называется абсолютной погрешностью измерения? В каких единицах выражается абсолютная погрешность?

- Что называется относительной погрешностью? В каких единицах она выражается?

- Чему равна общая погрешность измерения?

- Что называется систематической составляющей общей погрешности измерения?

- Как можно исключить систематическую погрешность?

- Что называется случайной погрешностью измерения?

- Как можно уменьшить случайную составляющую погрешности измерения?

- Что называется погрешностью измерения?

- Какие причины возникновения грубой погрешности (промаха)?

- Как можно исключить грубые погрешности?

- Как оценивается критерий 3σ ?

- Когда можно применять критерий Романовского для оценки грубых промахов?

- Когда применяют критерий Шарлье?

- Сущность методики измерений.

- Понятие погрешности измерения.

- Виды погрешностей измерения.

- Способы устранения грубых и систематических погрешностей измерения.

- Количественные критерии точности результатов измерений.

- Средняя квадратическая ошибка.

- Предельная ошибка.

- Оценка точности результатов измерения.

- Порядок математической обработки результатов равноточных измерений одной величины.

- Правила записи результатов вычислений.

- Определение стандартизации

- Цели, принципы, уровни и виды стандартизации.

- Документы в области стандартизации.

- Методы стандартизации.

- Национальная система стандартизации.

- Сертификация как деятельность по подтверждению качества продукции.

- Цели и принципы подтверждения соответствия.

- Документы в области сертификацию

- Знаки соответствия и знаки обращения на рынке.

- Системы сертификации.

- Каково назначение штрихкодов и какие широко используются на производимых в России товарах?

- Какая информация содержится в товарном штрихкоде и можно ли отнести штрихкодирование к разновидности информационных технологий?

- Какой ряд в товарном штрихкоде предназначен для покупателя?

- Какие бывают штрихкоды международного стандарта EAN и UPC?

- Что означают первые две – три цифры штрихкода?

- Что означают последняя цифра штрихкода?

- Как узнать подлинность товара по штрихкоду?

- Что в штрихкоде стандартизировано?

- По какой структуре построен товарный штрихкод EAN-13?

- Какой национальный орган России выдает производителю лицензию на товарные штрихкоды?

- Какие признаки СС характеризуют его подлинность (действительность)?

- Какие признаки в СС указывают на его недействительность?

- Какой характер может иметь система сертификации?

- Какую цель преследует обязательная сертификация?

- Какую цель преследует добровольная сертификация?

- Какой признак на упаковке товара указывает на то, что продукция прошла сертификационные испытания?

- Что необходимо иметь производителю для маркировки товара знаком соответствия?

- Какой МЗ на упаковке товара информирует покупателя о том, что товар имеет СС?

- В процессе сертификации принимает участие третья сторона. Что это такое?

- Каким внешним признаком отличаются системы сертификации?

- Существует ли срок действия СС?