Оценочные материалы по дисциплине

«Очистка природных вод»

Перечень вопросов к экзамену

1. Характеристика природных вод.

2. Термины, понятия о качестве воды. Нормативные документы по требованиям к качеству питьевой и технической воды.

3. Физические (органолептические) показатели качества питьевой воды для централизованного водоснабжения.

4. Химические показатели качества питьевой воды для централизованного водоснабжения.

6. Микробиологические показатели качества воды питьевой воды.

6. Коагулирование воды. Коагулянты, применяемые на станциях водоподготовки.

7. Реагентное хозяйство. Назначение, состав, схемы.

8. Определение доз реагентов для осветления и обесцвечивания воды.

9. Осветление и обесцвечивание воды. Процеживание, отстаивание, флотация, фильтрование.

10. Обеззараживание воды. Реагентные методы обеззараживания воды.

11. Обеззараживание воды бактерицидными лучами. Область применения. Конструктивные решения.

12. Обеззараживание воды озонированием.

13. Методы удаления железа из природных вод.

14. Применение метода упрощенной аэрации при удалении железа из природных вод.

15. Методы удаления марганца из природных вод.

16. Фторирование и обесфторирование природных вод.

17. Опреснение природных вод.

18. Мембранные системы очистки воды: микрофильтрация, ультрафильтрация, нанофильтрация, обратный осмос.

19. Хранение реагентов на станциях водоподготовки. Требования нормативных документов к хранению реагентов.

20. Схема сухого хранения реагентов.

21. Схема мокрого хранения реагентов.

22. Обоснование технологической схемы водоподготовки.

23. Назначение, конструкция и расчет расходных баков реагентного хозяйства.

24. Назначение, конструкция и расчет растворных баков реагентного хозяйства.