Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)

«Прикладная метрология»

1.Что входит в систему диагностирования? По каким признакам классифицируются такие системы?
2. Требования, которым должны отвечать признаки, используемые в качестве диагностируемых параметров.
3. Датчики для дистанцинного контроля температуры путем преобразования информации в электричкеский сигнал.
4. Бесконтактный контроль сильно нагретых тел. 
5. Различие реостатных, индутивных и емкостных датчиков перемещений. 
6. Измерение скорости перемещения элементов механизма. 
7. Спопоб определения наиболее нагруженных зон деталей сложной формы в процессе работы.
8. Спопоб определения расхода газа с наименьшей методической погрешностью.
9. Контроль износе деталей без разборки агрегата. 
10. Контроль влажности газовых сред.
11. Обеспечение требуемой чувствительности измерительной системы из последовательно включенных измерителных преобразователей.
12. Оптималная периодичность диагностирования.
13. Выбор допустимого значения диагностического параметра.
14. Организация оптимальной процедуры тестового диагностирования технических систем.
15. Вероятности, которые входят в формулу Байеса.
16. Особенность постановки диагноза по методу последовательного анализа диагностических параметров.

17. Априорная информация. Источники априорной информации. 
18. Формы представления результатов измерения.

19. Передача размера единиц от эталонов рабочим средствам измерений. Поверочные схемы.

20. Государственные службы: времени и частоты;стандартных спровочных данных; стандартных образцов.

21. Государственный контроль и надзор за соблюдением требований технических регламентов.