Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) «Проектирование гражданских зданий»

Нужно ответить на 2 вопроса для аттестации.

- Классификация общественных зданий. Принципы размещения общественных зданий в городской и поселковой застройке.

- Особенности проектирования общественных зданий. Требования, предъявляемые к общественным зданиям.

- Требования, предъявляемые при разработке объемно-планировочного решения общественного здания. Основные планировочные элементы общественных зданий.

- Оценка акустических качеств зала при проектировании общественных зданий.

- Общественные здания в планировочной структуре города.

- Театры: типы, образная трактовка, зрительный зал театра.

- Зрительный зал. Сцена - особенности проектирования.

- Здания культурно- просветительских и зрелищных учреждений

- Типологические и функционально- композиционные основы проектирования кинотеатров и киноконцертных залов

- Цирки, музеи, выставки.

- Типологические основы проектирования торговых зданий.

- Банки и офисы.

- Физкультурно – оздоровительные и спортивные сооружения

- Вокзалы и транспортные сооружения.

- Градостроительная роль общественных зданий

- Архитектурный объём и его художественное выражение. Синтез искусств

- Типологические элементы в архитектуре общественных зданий.

- Современные тенденции развития архитектурно – художественных приёмов построения интерьеров.

- Архитектурно- художественная выразительность современного интерьера.

- Принципы организации внутреннего пространства общественного здания.

- Анализ всемирно известных интерьеров общественных зданий в творчестве мастеров архитектуры.

ПРИМЕРЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ

- Высота помещений в чистоте (от пола до потолка) для общественных зданий принимается, как правило:

1. 	2,5 м.

2. 	Не менее 3 м.

3. 	Не менее 3,6 м.

- Высота помещений в чистоте для учебных помещений общеобразовательных учреждений принимается, как правило:

1. 	2,5 м.

2. 	Не менее 3 м.

3. 	Не менее 3,6 м.

- Допускается ли соответствующее уменьшение высоты в помещениях и коридорах вспомогательного к функциональным процессам назначения в зависимости от объёмно-планировочного решения зданий и технологических требований?

1. 	Допускается, при этом высота должна быть не менее 2,2 м.

2. 	Не допускается, высота не нормируется.

3. 	Определяется расчетом.

- Допускается ли принимать высоту встраиваемых помещений общественного назначения общей вместимостью до 40 человек и предприятий розничной торговли торговой площадью до 250 м2, равной по высоте этажа жилого здания, куда они встраиваются?

1. 	Допускается.

2. 	Не допускается.

3.	Определяется расчетом.

- Отметка пола помещений у входа в здание должна быть, как правило, выше отметки тротуара перед входом:

1. 	Не менее чем на 1,2 м.

2. 	Не менее чем на 0,45 м.

3. 	Не менее чем на 0,15 м.

- Пассажирские лифты предусматриваются в общественных зданиях:

- При отметке пола верхнего этажа 9,9 м и более от уровня первого этажа.

2. 	При отметке пола верхнего этажа 6,6 м и более от уровня первого этажа.

3. 	При любой высоте здания.

- Пассажирские лифты предусматриваются в зданиях больниц и родильных домов, амбулаторно-поликлинических учреждений; в зданиях учреждений социального обслуживания населения, а также гостиницах и мотелях разрядов «пять звезд» и «четыре звезды»:

1. 	При отметке пола верхнего этажа 9,9 м и более от уровня первого этажа.

2. 	При отметке пола верхнего этажа 6,6 м и более от уровня первого этажа.

3. 	При любой высоте здания.

- Пассажирские лифты предусматриваются в санаториях и санаториях-профилакториях;  гостиницах, турбазах и мотелях разряда «три звезды»:

1. 	При отметке пола верхнего этажа 9,9 м и более от уровня первого этажа.

2. 	При отметке пола верхнего этажа 6,6 м и более от уровня первого этажа.

3. 	При любой высоте здания.

- Ширина лифтового холла пассажирских лифтов при однорядном расположении лифтов –  глубине кабины лифта до 1,5 м:

1. 	2,0 м.

2.	Удвоенной наименьшей глубины кабины, но не более 5 м.

3. 	Не менее 2,5 м.

- Ширина лифтового холла пассажирских лифтов при двухрядном расположении с общим лифтовым холлом должна быть:

1. 	Не более 5 м.

2. 	Удвоенной наименьшей глубины кабины, но не более 5 м.

3. 	Не менее 2,5 м.

- Сколько следует устанавливать пассажирских лифтов в общественном здании?

1. 	Не менее двух.

2. 	Устанавливается расчётом, но не менее двух.

3. 	Устанавливается заданием на проектирование.