Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении
промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 
«Проектная деятельность»

При проведении промежуточной аттестации обучающемуся предлагается дать ответы на 2 вопроса, приведенных из нижеприведенного списка. 
Примерный перечень вопросов для зачета
1 семестр
1. Классификация нагрузок.
2. Какие факторы влияют на величину "статической составляющей ветровой нагрузки" при отсутствии гололёда на проводах.
3. Какие факторы влияют на величину "статической составляющей ветровой нагрузки" при наличии гололёда на проводах
4. Основное требование к контактной подвеске. 
5. Что означает термин: "анкерные опоры" ?
6. Основные климатические факторы, влияющие на работу к/с.
7. Классификация простых контактных подвесок по способу закрепления контактного провода на анкерных опорах.
8. Простая контактная подвеска с сезонным регулированием натяжения контактного провода.
9. Изменение натяжения контактного провода в компенсированной простой контактной подвеске. 
10. Классификация цепных контактных подвесок по способу задания натяжения проводов.
11. Полукомпенсированная цепная контактная подвеска.
12. Компенсированная цепная контактная подвеска.
13. Классификация цепных контактных подвесок по способу подвешивания контактного провода к несущему тросу с учётом конструкции опорного узла. 
14. Классификация цепных контактных подвесок по способу расположения проводов в плане относительно оси токоприёмника.
15. Классификация фиксаторов контактного провода.
16 Что означает термин:"исходный режим".
17. Что означает термин: "критическая длина пролёта".
18. Что означает термин: "критическая температура".
19. Что означает термин: "эквивалентная длина пролёта".
20. Цель расчёта свободно подвешенного провода.
2 семестр
1. Основной принцип выбора допустимой длины пролёта.
2. Влияние несущего троса на отклонение контактного провода при действии ветровой нагрузки.
3. Влияние подвесных изоляторов на отклонение проводов.
4. Графическое обозначение опор.
5. Цель секционирования проводов.
6.Уровни электроснабжения промышленного предприятия. 
7. Особенности электроснабжения промышленных предприятий. 
8. Основные требования к системам электроснабжения. 
9. Элементы внутризаводского электроснабжения. 
10. Классификация и общая характеристика приемников электроэнергии. 
11. Характерные группы электроприемников по режимам работы. 
12. Категории электроприемников и обеспечение надежности электроснабжения. 
13. Режимы работы промышленных потребителей электроэнергии. 
14. Электрические нагрузки промышленных установок. Графики нагрузок. 
15. Виды графиков электрических нагрузок. 
16. Показатели графика электрических нагрузок. 
17. Оптимальная форма графика нагрузок для системы электроснабжения. Пути выравнивания графика нагрузок. 
18. Коэффициент формы графика нагрузки. Определение. Физический смысл.
 19. Коэффициент заполнения графика нагрузки. Определение. Физический смысл. 
20. Методы определения электрических нагрузок на разных уровнях системы электроснабжения.

3 семестр
1. Условия работы контактной сети и воздушных линий.
2. Основные требования к материалу проводов контактных подвесок.
3. Выбор сочетания расчётных нагрузок с расчётными режимами.
4. Ветровая нагрузка на провода.
5. Результирующая нагрузка на провода. 
6. Стрела провеса провода.
7. Как задаётся натяжение провода?
8. Сравнить длину пролёта и длину провода в пролёте.
9. Основные уравнения, используемые при расчёте проводов.
10. Что означает термин: "анкерные опоры" ?
11. Устройство сопряжений анкерных участков.
12. Что означает термин: "переходной пролёт" ?
13. Как анкеруются провода в компенсированной подвеске?
14. Как анкеруются провода в полукомпенсированной подвеске? 
15. Где устанавливаются изолирующие сопряжения?
16. Где устанавливаются неизолирующие сопряжения?
17. Виды секционирования . 
18. Где смонтированы изолирующие изоляторы?
19. Устройство фиксированной воздушной стрелки..
20. Устройство нефиксированной воздушной стрелки.
4 семестр
1. Нумерация опор на станции.
2. Расстановка опор в горловинах станции
3. Расстановка опор в середине станции. 
4. Принципиальное отличие схем питания и секционированя станций в зависимости от числа второстепенных путей.
5. Основные опорные конструкции, используемые на станции.
6. Расчет электрических нагрузок комплексным методом. 
7. Метод упорядоченных диаграмм. 
8. Определение электрических нагрузок от однофазных электроприемников. 
9. Пиковые нагрузки и их определение. 
10. Выбор напряжения внешнего электроснабжения предприятия. 
11. Выбор напряжения внутренней распределительной сети предприятия. 
12. Элементы распределительной сети предприятия. Способы реализации. 
13. Магистральные распределительные сети предприятия. 
14. Радиальные распределительные сети предприятия. 
15. Смешанные распределительные сети предприятия. 
16. Основные требования к цеховой электрической сети. 
17. Схемы цеховых электрических сетей. 
18. Картограммы электрических нагрузок и центр электрических нагрузок. 
19. Распределение электроэнергии при напряжении до 1000 В. Специфика построения систем электроснабжения для напряжений до 1000 В. 
20. Выбор конструкции цеховых электрических сетей.
5 семестр
1. Системы тягового электроснабжения железных дорог, метрополитенов и других видов электрического транспорта.
2. Структура электроснабжения железной дороги.
3. Системы тягового электроснабжения железных дорог.
4. Система тягового электроснабжения постоянного тока напряжением 3 кВ.
5. Система тягового электроснабжения однофазного переменного тока напряжением 25 кВ, частотой 50Гц.
6. Схема внешнего электроснабжения тяговых подстанций для систем электрической тяги постоянного и переменного тока.
7. Схемы присоединения тяговых подстанций к линиям электропередачи
8. Особенности схем питания тяговой сети однофазного тока промышленной частоты.
9. Схемы подключения группы тяговых подстанций к линии электропередач.
10. Трехпроводная система тягового электроснабжения переменного тока.
11. Схемы питания контактной сети.
12. Стыкование участков с различным напряжением в тяговой сети или с различными системами тока.
13. Зарубежные системы тягового электроснабжения.
14. Системы электроснабжения метрополитена и других видов электрического транспорта.
15. Электроснабжение нетяговых потребителей.
16. Электрические характеристики элементов системы тягового электроснабжения.
17. Тяговые рельсовые цепи.
18. Сопротивление тяговой сети постоянного тока.
19. Сопротивление тяговой сети переменного тока.
20. Модель протекания тока по рельсам и земле.
6 семестр
1. Полное сопротивление отдельных контуров тяговой сети переменного тока.
2. Полное расчетное сопротивление тяговой сети.
3. Составное и эквивалентное приведенное сопротивление тяговой сети.
4.Воздействие блуждающих токов на металлические подземные сооружения.
5. Уменьшение блуждающих токов.
6.Защита подземных сооружений.
7. Влияние тока утечки из рельсов на опоры и фундаменты контактной сети.
8. Качество электрической энергии и его показатели.
9. Влияние изменений напряжения на работу электрических локомотивов и пропускную способность участка железной дороги.
10. Влияние изменения напряжения на работу электрических локомотивов.
11.Качество электрической энергии и его показатели.
12. Несимметрия токов и напряжений в системе электроснабжения.
13. Законы распределения числа поездов.
14. Принцип метода расчета с учетом неравномерности движения поездов.
15. Средние значения расчетных показателей системы тягового электроснабжения.
16. Пути совершенствования систем тягового электроснабжения электрических железных дорог.
17. Вынужденные режимы системы тягового электроснабжения.
18. Пути экономии электрической энергии в системе тягового электроснабжения.
19. Потери электрической энергии в системе тягового электроснабжения.
20. Общая структура расходов электрической энергии в системе тягового электроснабжения.
7 семестр
1. Экономические расчеты системы тягового электроснабжения.
2. Пропускная способность участка железных дорог.
3. Расчет экономического сечения контактной подвески.
4. Выбор типа понизительного трансформатора.
5. Расчет мощности тяговой подстанции.
6. Выбор варианта размещения тяговых подстанций.
7. Электрические расчеты системы тягового электроснабжения.
8. Принципы, исходные данные и порядок проектирования систем тягового электроснабжения.
9. Принцип методов расчета по заданному графику движения поездов.
10. Принципы расчета мгновенных схем.
11. Методы расчета системы тягового электроснабжения.
12. Несимметрия напряжения в системах электроснабжения.
13. Несимметрия токов трехфазной системы, питающей несколько однофазных нагрузок.
14. Несимметрия токов одной тяговой подстанции.
15. Несимметрия токов и напряжений в системе электроснабжения.
16. Принцип методов расчета по средним размерам движения поездов.
17. Математические модели, программные средства расчета и моделирования работы системы тягового электроснабжения.
18. Программные комплексы по расчету основных параметров СТЭ на ЭВМ.
19. Расчет числовых характеристик параметров систем электроснабжения.
[bookmark: _GoBack]20. Алгоритм статистической обработки результатов расчета мгновенных схем.






