Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении

промежуточной аттестации по дисциплине

«Проектно-технологическая практика (геологическая, гидрологическая)»

Порядок представления и защиты отчета по практике

Каждая студенческая бригада по результату выполнения задач, предусмотренных программой практики, формирует свой отчет по практике. На заключительном этапе прохождения практики отчет должен быть представлен на проверку преподавателю в электронном варианте. После возможных уточнений, исправлений и окончательного согласования, отчет по практике в печатном виде предоставляется для защиты.

Контроль и приёмка результата выполняемых работ осуществляется на основании защиты представленного отчета. По результатам проверки отчета и опроса преподаватель оценивает работу каждого студента, учитывает его вклад в выполнение общей задачи бригады и группы. По итогу студент получает дифференцированный зачёт.

Критерии оценки результатов защиты отчета по практике

- студент знаком с порядком и основными принципами проведения гидрометрических измерений;

- студент изучил конструкцию, назначение и принцип действия основных средств измерения, применяемые в инженерно-гидрометрических работах;

- студент владеет навыками камеральной обработки результатов натурных измерений;

- студент владеет различными методиками расчета расхода речного потока;

- студент может применить полученные знания для выполнения гидрологических задач, наиболее часто встречаемых на практике;

- студент может обосновать полученные результаты исследований;

- практическая работа студентом проведена самостоятельно в отведенное время с положительным результатом.

Примерный перечень вопросов к защите

- Способы проведения рекогносцировочного обследования исследуемого участка реки;

- Какие факторы оцениваются в процессе рекогносцировочного обследования исследуемого участка реки по карте и снимкам со спутника?

- Какие факторы оцениваются в процессе рекогносцировочного обследования исследуемого участка реки в результате осмотра местности?

- Какой способ рекогносцировочного обследования является наиболее точным?

- Принципы построения продольного профиля свободной поверхности речного потока на основании данных геодезических измерений;

- Способы определения уклона свободной поверхности;

- Как определить уклон свободной поверхности речного потока на основании данных геодезических измерений?

- Как определить уклон свободной поверхности с помощью реечного водомерного поста?

- Что называется уровнем воды в реке?

- Цель измерения уровней воды;

- Устройства для измерения уровней воды в реке;

- Что такое реечный водомерный пост? Его устройство и условия применения;

- Как построить график колебания уровня воды в реке?

- Что такое гидрометрический створ и как его закрепить на местности?

- Приборы для измерения глубин потока;

- Зачем нужно производить измерения глубин?

- Что такое гидрометрическая штанга? Ее конструкция и условия применения;

- Порядок проведения измерений глубин гидрометрической штангой с лодки;

- Что входит в состав камеральной обработки результатов измерения глубин?

- Принципы построения поперечного профиля реки по данным промеров глубин гидрометрической штангой;

- Приборы для измерения скоростей течения;

- Что такое гидрометрическая вертушка? Ее конструкция, принцип действия и условия применения;

- Назначение счетно-контактного механизма (преобразователя сигналов) гидрометрической вертушки;

- Как связаны число оборотов и частота вращения лопастного винта вертушки со скоростью течения?

- Как определить направление вертушки на глубине? Какое устройство позволяет это сделать?

- Порядок проводения измерений скоростей гидрометрической вертушкой с лодки;

- Способы измерения скоростей. Условия применения;

- Как построить эпюру скоростей на вертикали?

- Как определить среднюю на вертикали скорость графически?

- Как определить среднюю на вертикали скорость аналитически?

- Как определить расход на вертикали с помощью эпюры скоростей?

- Как определить расход на вертикали аналитически?

- Что собой представляет анализ распределения скоростей в поперечном сечении реки?

- Что такое «изотахи»? Принцип их построения;

- Как называются линии равных скоростей на поперечном профиле реки?

- Способы расчета расхода речного потока;

- Что собой представляет способ расчета расхода речного потока «скорость – площадь»?

- Последовательность расчета расхода речного потока графоаналитическим способом;

- Последовательность аналитического способа расчета расхода речного потока через средние на вертикалях скорости;

- Последовательность аналитического способа расчета расхода речного потока через расходы на вертикалях;

- Какие значения поправочного коэффициента для скоростей на прибрежных вертикалях используются при пологом и обрывистом береге реки?

- Какой из способов расчета расхода речного потока является наиболее точным и почему?